附件3：

冷冻离心机技术参数

一、技术参数

- 具有医疗器械备案凭证或注册证；

- LCD 高清屏幕+按键；

- *最高转速： ≥ 15000rpm；

- * 最大离心力：≥25000xg；

- *最大容量：  ≥4×1000mL；

- 运行时间：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式；

- 温度范围：-10℃ 至 +40℃；

- 加减速控制：9级加速, 10级减速；

- 具有转头自动锁定功能；

- 生物安全性保证 提供转子的防生物污染密封盖；

- 驱动系统：无碳刷电机直接驱动；

- 程序 ≥6个快捷程序；

- 在离心结束之后自动开盖，并有声音提醒；

- 碳纤维转头： 质保期≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过12个月；

二、配置

- 台式冷冻离心机	1台

- 水平转头及适配器	1套	4个/套

- 防生物污染密封盖	1套

- 5/7ml采血管适配器	1套

- 15ml尖底离心管适配器	1套

- 50ml尖底离心管适配器	1套

- 酶标板	1块

- 防腐蚀油	1瓶