附件5：

红光治疗仪技术参数

- 输出光波段：以可见红光范围 600-700nm 为主含部分近红外光；

- 通道数：双通道，可单独调节；

- 光输出功率： ≥3W ×2；

- 光斑直径：距窗口 100mm 处≥120mm；

- 定时范围：0-999min，连续可调；

- 预热时间：由“开/关”自动跳转到“预热”的过渡时间≥10s；

- 功率：≥500VA；

- 工作方式：连续加载。

- 质保期≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。