- 附件6：

- 成形片套装技术参数

- 主要用于牙科修复过程中，恢复牙体正确的解剖形态和良好的接触点，减少食物嵌塞、牙周感染和继发龋的发生；

- 有医疗器械备案号；

- 层流可高温高压灭菌；

- 玻璃纤维加强型塑料固定齿呈V形设计；

- 产品配置：成型片3.5mm、4.5mm、5.5mm、6.5mm各25个 + 楔子小号、中号、大号各25个 + 护板小号、中号、大号各10个 + 常规环1个 + 小号环1个 + 钳子1把 + 镊子1把。