附件11：

打磨机技术参数

- 输出功率：≥100W。

- 最高转速：≥50000RPM。

- 最大扭矩：≥4.8N.cm。

- 手柄重量：≤215g。

- 手动/脚踏无极调速功能。

- 自动过载保护系统。

- 正/反转切换。

- 故障提示功能。