附件4：

根管荡洗器技术参数

- ≥两档功率调节。

- 荡洗频率：45KHz±5KHz（投标文件中提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件或印刷版的产品彩页或出具技术参数说明书复印件作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

- 整机重量≤95克。

- ≥1500mAh 锂电池，连续工作≥4.5小时（投标文件中提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件或印刷版的产品彩页或出具技术参数说明书复印件作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

- 可实现边充电边工作。

- ≥三种工作尖。

- 工作尖表面抛光设计，可高温高压反复消毒。

- 采用无线设计。