附件13：

根管长度测量仪技术参数

- 配有彩色液晶屏，多种颜色清晰指示锉针在根管中的轨迹。

- 基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度。

- 锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染。

- 可折叠，方便调整视角。

- 设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离。

- 可充电电池：≥3.7V/750mAh。

- 输出信号频率：≤8kHz。

- 功耗：≤0.5W。

- 显示：≥4.5英寸LCD屏。

- 声响提示：锉针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示。

- 质保期≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。