附件12：

牙科高频电刀技术参数

- 单极技术控制活性电极，可进行精细汽化、电灼烧、凝血等口腔外科手术。

- 汽化和凝血功率单独调节。

- 手柄可高温高压灭菌消毒。

- 配有≥7支不同型号刀头。

- 反馈电路，可调节功率和电压。

- 工作时有蜂鸣提示音，同时亮灯提示。

- 电刀头按形态分类，便于选择不同用途刀头。

- 刀头带有绝缘套，只有工作部分暴露金属。

- 功率：≥30W/900Ω

- 输出频率：1.2MHz±10%

- 质保期≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。