附件8：

压膜机技术参数

- 电源:AC220V/50Hz AC110V/60Hz。

- 设备安全类型:I类Class1。

- 加热功率:≥400W。

- 真空功率:≥900W。

- 外形尺寸:≥260x315x380mm。