附件5：

橡皮障技术参数

- 耐高压灭菌。

- 不锈钢材质，坚固耐用，橡皮障夹硬度高不变形，不滑脱。

- 磨片有 5 个不同刻度等级的孔。

- 每套包含金属橡皮障支架/面弓 1 个、橡皮障夹套装 1 盒（9/盒）、橡皮障夹钳 1 把、橡皮障打孔器 1 把、橡皮障楔线1盒、乳胶橡皮障 36 张、模板 1 个、操作说明书 1 本。