# 云南省计量测试技术研究院非强制检定、校准、测试技术服务协议收费价格目录

| 代码说明： C: 长度计量器具 D : 电磁计量器具 G: 光学计量器具 L: 力学计量器具 R: 热工计量器具 S:声学计量器具 W :无线电计量器具DL: 电离辐射计量器具 SP:时间频率计量器具 WH:物理化学计量器具 ZY:专业计量器具 NY:能源计量检测 CJ:计量产品检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| 1 | C | 量块 | 一等 | ≤100mm | 块 | 350 | JJG 146 《量块检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 一等 | 100mm＜L ≤500mm | 块 | 630 |  |  |
|  |  |  | 一等 | 500mm＜L ≤1000mm | 块 | 790 |  |  |
|  |  |  | 二等 | ≤100mm | 块 | 170 |  |  |
|  |  |  | 二等 | 100mm＜L ≤500mm | 块 | 350 |  |  |
|  |  |  | 二等 | 500mm＜L ≤1000mm | 块 | 420 |  |  |
|  |  |  | 三等 | ≤100mm | 块 | 30 |  |  |
|  |  |  | 三等 | 100mm＜L≤500mm | 块 | 100 |  |  |
|  |  |  | 三等 | 500mm＜L≤1000mm | 块 | 150 |  |  |
|  |  |  | 四等 | ≤100mm | 块 | 30 |  |  |
|  |  |  | 四等 | 100mm＜L≤500mm | 块 | 60 |  |  |
|  |  |  | 四等 | 500mm＜L≤1000mm | 块 | 120 |  |  |
|  |  |  | 五等 | ≤100mm | 块 | 30 |  |  |
|  |  |  | 五等 | 100mm＜L≤500mm | 块 | 60 |  |  |
|  |  |  | 五等 | 500mm＜L≤1000mm | 块 | 120 |  |  |
| 2 | C | 激光比长仪（含光栅测量装置） | ±0.2 mm | 0～2000mm | 台 | 2500 | JJG 331 《激光干涉比长仪检定规程》 | 全项 |
| 3 | C | 标准玻璃线纹尺 | 二等 | 0～100mm | 支 | 450 | JJG 73 《长度至200mm一；二等标准玻璃线纹尺检定规程 》 | 全项 |
|  |  |  | 二等 | 0～200mm | 支 | 500 |  |  |
|  |  |  | 一等 | 0～200mm | 支 | 900 |  |  |
|  |  | 标准金属线纹尺（含光栅尺） | 二等 | 0～1000mm | 支 | 750（100线以上；每条线加0.30元） | JJG 71 《三等标准金属线纹尺检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 一等 |  | 支 | 1350（100线以上；每条线加0.70元） |  |  |
| 4 | C | 基线尺 | ±20 mm | 0～24m | 支 | 1050 | JJG 306《24m因瓦基线尺检定规程》 JJG 741 《标准钢卷尺检定规程》 | 只检长度 |
| 5 | C | 标准钢卷尺 | 5mm +5L | ≤5m | 支 | 210 |  | 全项 |
|  |  |  | 5mm +5L | 5～200m | 支 | 250（5m以上每米加8.00元） |  |  |
|  |  | 钢卷尺 | 0.3mm +0.2L | 1～200m | 支 | 65（5m以上每米加3.00元） | JJG 4《钢卷尺检定规程》 | 全项 |
| 6 | C | 钢直尺 | ±（0.10～0.20) mm | 0～1000mm | 支 | 65 | JJG 1《钢直尺检定规程》 | 全项 |
| 7 | C | 样板直尺 | 0.5 +2mm | 75～500mm | 支 | 130 | JJG 7《直角尺检定规程》 | 全项 |
| 8 | C | 研磨平尺 | 0.2mm | 200mm | 个 | 230 | JJG 740《研磨面平尺检定规程》 | 全项 |
| 9 | C | 卡尺 | 最大允许误差：±0.04mm | 0～300mm | 把 | 95 | JJG 30《通用卡尺检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 最大允许误差：±0.05mm | 0～500mm | 把 | 130 |  |  |
|  |  |  | 最大允许误差：±0.07mm | 0～1000mm | 把 | 200 |  |  |
|  |  |  | 最大允许误差：±0.12mm | 0～2000mm | 把 | 250 |  |  |
|  |  | 光学测齿卡尺 |  |  | 支 | 65 | JJG 30《通用卡尺检定规程》 | 全项 |
| 10 | C | 外径千分尺 | 0级；1级 | 0-300 mm | 支 | 108（检校对杆加30） | JJG 21《千分尺检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 1级 | >300~700mm | 支 | 148（检校对杆加80） |  |  |
|  |  |  | 1级 | >700~1000mm | 支 | 178（检校对杆加80） |  |  |
|  |  |  | 1级 | >1000~1500mm | 支 | 228 |  |  |
|  |  |  | 1级 | >1500mm | 支 | 268 |  |  |
| 11 | C | 内径千分尺 | 最大允许误差：±4um | <600mm | 支 | 90 | JJG 22《内径千分尺检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 最大允许误差：±4um | >600~1400mm | 支 | 120 |  |  |
|  |  |  | 最大允许误差：±4um | >1400~3000mm | 支 | 150 |  |  |
|  |  |  | 最大允许误差：±4um | >3000~5000mm | 支 | 240 |  |  |
| 12 | C | 公法线千分尺 | 最大允许误差：±0.04mm | 0~100mm | 支 | 100 | JJG 82《公法线千分尺检定规程》 | 全项 |
| 13 | C | 螺纹千分尺 | 最大允许误差：±0.04mm | 0~100mm | 支 | 30 | JJG 25 《螺纹千分尺检定规》 | 全项 |
| 14 | C | 杠杆千分尺 | 最大允许误差：±0.04mm | 0~100mm | 支 | 30 | JJG 26《杠杆千分尺；杠杆卡规检定规程》 | 全项 |
| 15 | C | 内测千分尺 | 最大允许误差：±0.04mm | 0~100mm | 支 | 30 | JJF 1411《测量内尺寸千分尺校准规范》 | 全项 |
| 16 | C | 塞尺 | 1级；2级 | （0.02~1.00）mm | 片 | 4 | JJG 62《塞尺检定规程》 | 示值误差 |
| 17 | C | 圆柱角尺 | 0级；1级 | <500mm | 支 | 48 | JJG 7《直角尺检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0级；1级 | >500mm | 支 | 72 |  |  |
| 18 | C | 刀口形直角尺 | 0级；1级 | <200mm | 支 | 130 | JJG 7《直角尺检定规程》 | 全项 |
| 19 | C | 宽座直角尺 | 1级；2级 | <200mm | 支 | 100 | JJG 7《直角尺检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 1级；2级 | >200~500mm | 支 |  |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | >500~1000mm | 支 |  |  |  |
| 20 | C | 平尺 | 0级；1级；2级 | L≤1000mm | 根 | 400 | JJF 1097《平尺校准规范》 | 全项 |
|  |  |  | 0级；1级；2级 | 1000mm＜L≤1200mm | 根 | 600 |  |  |
|  |  |  | 0级；1级；2级 | 1200mm＜L≤1500mm | 根 | 800 |  |  |
|  |  |  | 0级；1级；2级 | 1500mm＜L≤2000mm | 根 | 1200 |  |  |
| 21 | C | 正弦尺 | 1级 | （0-1000）mm | 支 | 50 | JJG 37《正弦尺检定规程》 | 示值误差 |
| 22 | C | 水平尺 | 最大允许误差：±0.2mm | 200~600mm | 支 | 100 | JJF 1085《水平尺校准规范》 | 示值误差 |
| 23 | C | 焊接检验尺 | 最大允许误差：±0.5mm | （0~30）mm | 支 | 120 | JJG 704《焊接检验尺检定规程》 | 示值误差 |
| 24 | C | 木直尺检定器 | 最大允许误差：±0.2mm | 0~1000mm | 支 | 70 | JJG 2 《木直尺检定规程》 | 示值误差 |
| 25 | C | 直角尺检定仪 | 0.9μm | 0~300mm | 台 | 500 | 参照JJF 1140《直角尺检查仪校准规范》 | 示值误差 |
| 26 | C | 内径表 | 5～25μm | 2～450mm | 块 | 65 | JJF 1253《带表卡规校准规范》 | 示值误差 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | C | 杠杆表 | 2～15μm | 0.8～2mm | 块 | 65 | JJG 201《指示类量具检定仪检定规程》 | 全项 |
| 28 | C | 百分表 | 0级；1级 | 0～10mm | 块 | 48 | JJG 34《指示表(指针式；数显式)检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0级；1级 | 0～30mm | 块 | 80 |  |  |
|  |  |  | 0级；1级 | 0～50mm | 块 | 120 |  |  |
|  |  |  | 0级；1级 | 0～100mm | 块 | 180 |  |  |
| 29 | C | 千分表 | 0级；1级 | 0～3mm | 块 | 48 | JJG 34《指示表(指针式；数显式)检定规程》 | 全项 |
| 30 | C | 百分表检定器 | 1μm | 0~25mm | 台 | 110 | JJG 201《指示类量具检定仪检定规程》 | 全项 |
|  |  | 千分表检定器 | 0.1μm | 0~5mm | 台 | 150 | JJG 201《指示类量具检定仪检定规程》 |  |
| 31 | C | 光栅式指示表检定仪 | 0.01μm | <10mm | 台 | 500 | JJG 201《指示类量具检定仪检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | >10mm | 台 | 600 |  |  |
| 32 | C | 立式测长仪 | ±（1mm +L/100) | 0～100mm | 台 | 360 | JJF 1189《测长仪校准规范》 | 全项 |
| 33 | C | 卧式测长仪 | ±(1mm +L/200) | 0～450mm | 台 | 800 | JJF 1189《测长仪校准规范》 |  |
| 34 | C | 框式水平仪 | (0.02～0.05)mm/m | (150×150)mm | 台 | 200 | JJF 1084《框式水平仪和条式水平仪校准规范》 | 全项 |
| 35 | C |  |  | ~(300×300)mm |  |  |  |  |
| 36 | C | 条式水平仪 | (0.02～0.05)mm/m | (150~300)mm | 台 | 90 | JJF 1084《框式水平仪和条式水平仪校准规范》 |  |
| 37 | C | 合象水平仪 | 0.01mm/m | +10mm/m | 台 | 300 | JJG 103《电子水平仪和合象水平仪检定规程》 |  |
| 38 | C | 测长机 | ±(0.5mm +L/100) | 0～1000mm | 台 | 1200 | JJF 1066《测长机校准规范》 | 全项 |
|  |  |  | ±(0.5mm +L/100) | 0～2000mm | 台 | 1800 |  |  |
|  |  |  | ±(0.5mm +L/100) | 0～3000mm | 台 | 770 |  |  |
|  |  |  | ±(0.5mm +L/100) | 0～6000mm | 台 | 1140 |  |  |
| 39 | C | 光学计 | ±0.25mm | 0～180mm | 台 | 420 | JJG 45《光学计检定规程》 | 全项 |
| 40 | C | 螺纹量规 | U=3um；k=2 | φ :(10-60)mm | 端 | 100 | JJF 1345《圆柱螺纹量规校准规范》 | 长度部分 |
| 41 | C | 万能工具显微镜 | ±(1mm +L/100) | (200×100)mm | 台 | 1200 | JJG 56《工具显微镜检定规程》 | 全项 |
| 42 | C | 大型工具显微镜 | ±3 mm | (150×50)mm | 台 | 420 |  |  |
| 43 | C | 小型工具显微镜 | ±3mm | (75×50)mm | 台 | 390 |  |  |
| 44 | C | 测量显微镜 | ±(5 mm +L/15) | 0～25mm | 台 | 340 | JJG 571《读数；测量显微镜检定规程》 | 全项 |
| 45 | C | 水平仪检定器 | 5% | 1.5mm/m | 台 | 600 | JJG 191《水平仪检定器检定规程》 | 全项 |
| 46 | C | 投影仪 | MPE：4μm+4×10-5L | （0～200）mm | 台 | 800 | JJF 1093《投影仪校准规范》 | 全项 |
| 47 | C | 测高仪 | 3mm+L/300 | ≤600mm | 台 | 800 | JJF 1254《数显测高仪校准规范》 | 示值误差 |
|  |  |  | 3mm+L/300 | >600mm | 台 | 1200 |  |  |
|  |  |  | 3 mm | 0～10mm | 台 | 380 |  |  |
| 48 | C | 接触式干涉仪 | 0.05mm； 0.1mm； 0.2mm | 0～150mm | 台 | 500 | JJG 101《接触式干涉仪检定规程》 | 全项 |
| 49 |  | 平面等倾干涉仪 | 0.01mm | 0～300mm | 台 | 330 |  |  |
| 50 |  | 平面等厚干涉仪 | 0.02mm | 0～200mm | 台 | 340 |  |  |
| 51 | C | 平面平晶 | 一；二级 | ≤60mm | 块 | 50 | JJG 28《平晶检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 一；二级 | 60 mm＜ D ≤100mm | 块 | 75 |  |  |
|  |  |  | 一；二级 | 100 mm＜ D ≤150mm | 块 | 100 |  |  |
|  |  |  | 一；二级 | 150 mm＜ D ≤200mm | 块 | 250 |  |  |
|  |  |  | 二等 | φ :150mm | 块 | 350 |  |  |
| 52 | C | 平行平晶 | 平面度：（0.6~1.0）um | 一系列 | 块 | 63 | JJG 28《平晶检定规程》 |  |
|  |  |  | 平面度：（0.6~1.0）um | 二系列 | 块 | 60 |  |  |
|  |  |  | 平面度：（0.6~1.0）um | 三系列 | 块 | 70 |  |  |
|  |  |  | 平面度：（0.6~1.0）um | 四系列 | 块 | 70 |  |  |
| 53 | C | 长平晶 | 0.02mm | 310mm | 块 | 230 | JJG 28《平晶检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.01mm | 210mm | 块 | 200 |  |  |
| 54 | C | 高精度测角仪 | 1″～2″ | 0°~360° | 台 | 1630 | JJG 97 《测角仪检定规程》 | 全项 |
| 55 | C | 中精度测角仪 | 2″～ 5″ | 0°~360° | 台 | 680 |  |  |
| 56 | C | 低精度测角仪 | 5″以下 | 0°~360° | 台 | 550 |  |  |
| 57 | C | 光栅分度头 | 1″ | 0°~360° | 台 | 460 | JJG 57 《光学；数显分度头检定规程》 | 全项 |
| 58 | C | 光学分度头 | <3″ | 0°~360° | 台 | 390 |  | 全项 |
| 59 | C |  | 3″≤A ≤6″ | 0°~360° | 台 | 360 |  |  |
| 60 | C | 光学分度头 | >6″ | 0°~360° | 台 | 340 |  | 全项 |
| 61 | C | 多齿分度台 | 0.2″～2.0″ | 0°~360° | 台 | 780 | JJG 472 多齿分度台检定规程 | 全项 |
| 62 | C | 光电自准直仪 | 0.1″ | 0″～10″ | 台 | 530 | JJG 202《自准直仪检定规程》 | 全项 |
| 63 | C | 自准直仪 | 2″ | 0～10′ | 台 | 1000 | JJG 202《自准直仪检定规程》 |  |
| 64 | C | 光电倾斜仪 | 2″ |  | 台 | 330 | JJF 1083 《光学倾斜仪校准规范》 | 全项 |
| 65 | C | 经纬仪 | J1；J2 | 0°~360° | 台 | 750 | JJG 414《光学经纬仪检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | J6；J30 | 0°~360° | 台 | 600 |  |  |
| 66 | C | 水准仪 | DS1 |  | 台 | 360 | JJG 425《水准仪检定规程》 | 全部 |
|  |  |  | DS3 |  | 台 | 300 |  |  |
| 67 | L | 零售商品称重计量 |  | 0.1g～30kg | 件 | 300 | JJF1647-2017《零售商品称重计量检验规则》 | 全项 |
| 68 | C | 全站仪 | I级及以下等级 | I、II、III、VI级 | 台 | 1600 | JJG100《全站型电子速测仪检定规程》 JJG 703 《光电测距仪检定规程》 | 示值误差 |
| 69 | C | 电动轮廓仪 | U=5.1%；k=3 | 不大于Ra10um | 台 | 420 | 参照JJF1105《触针式表面粗糙度测量仪校准规范》 | 示值误差 |
| 70 | C | 电感测微仪 | 0.1μm～10μm | （0～500）μm | 台 | 390 | JJF 1331《电感测微仪校准规范》 | 示值误差 |
| 71 | C | 量具测力仪 | 0.5～2.5级 | （0～15）N | 台 | 75 | JJF 1134《专业工作测力机校准规范》 | 示值误差 |
| 72 | C | 标准环规 | 1等；2等；3等 | （0～300）mm | 支 | 100 | JJG 894《标准环规检定规程》 | 示值误差 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | C | 测厚仪(电子式) | U=0.01mm；k=2 | (0～300)mm | 台 | 300 | JJG 818《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》 ； JJF 1126 《超声波测厚仪校准规范》；JJF 1488《橡胶 、塑料薄膜测厚仪校准规范；JJF 1255 《厚度表校准规 范》 | 示值误差 |
| 74 | C | 万能角度尺 | MPE：±2'；±5' | 0°~360° | 支 | 120 | JJG 33《万能角度尺检定规程》 | 全项 |
| 75 | C | 多面棱体 | 0.2″ | 0°~360° | 面 | 23 | JJG 283 《正多面棱体检定规程》 | 示值误差 |
| 76 | C | 表面粗糙度比较样块 | Ra值偏差-17%~+12% | 0.025～6.3mm | 套 | 430 | JJF1099《表面粗糙度比较样块校准规范》 | 部分 |
| 77 | C | 角度块 | 1；2级 | 0°~360° | 角 | 53 | JJG 70《角度块检定规程》 | 全项 |
| 78 | C | 渐开线样板（两条曲线） | 二等 | rb:10～200mm | 块 | 500 | JJG 332《齿轮渐开线样板检定规程》 | 示值误差 |
| 79 | C | 齿轮螺旋线样板（两条曲线） | 二等 | β:0°~30° | 块 | 560 | JJG 408 《齿轮螺旋线样板 检定规程》 | 示值误差 |
| 80 | C | 双频激光干涉仪(测长) | 2.5×10-6 L | 0～25m | 台 | 1100 | JJG 739 《激光干涉仪检定规程》 | 示值误差 |
| 81 | C | 稳频激光器 | ≤5×10-8 | 633nm | 台 | 1400 | JJG 353 《633nm稳频激光器检定规程》 | 示值误差 |
| 82 | C | 光纤长度传递标准 | UL=0.2(m)+1.5×10-5 L (m) | 1310nm窗口 | 台 | 1050 | / | 示值误差 |
| 83 | C | 光纤损耗传递标准 | UA=0.03dB/dB | 1310nm窗口； | 台 | 1050 | JJG 896《光纤损耗和模场直径测量仪检定规程》 | 示值误差 |
|  |  |  |  | 1550nm窗口 |  |  |  |  |
| 84 | C | 光时域反射计 | UL=2×10-5 L (m) | 1310nm窗口 | 台 | 560 | JJG 959 《光时域反射计检定规程》 | 示值误差 |
|  |  |  | UA=0.04dB/dB | 1550nm窗口 |  |  |  |  |
|  |  |  | U入=2nm |  |  |  |  |  |
| 85 | C | 平板 | 0；1；2级 | (400×400)mm及以下 | 块 | 300 | JJG 117《平板检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0；1；2级 | (500×800)mm | 块 | 600 |  |  |
|  |  |  | 0；1；2级 | (750×1000)mm | 块 | 800 |  |  |
|  |  |  | 0；1；2级 | (1000×1500)mm | 块 | 1500 |  |  |
|  |  |  | 0；1；2级 | (1500×2000)mm | 块 | 2000 |  |  |
|  |  |  | 0；1；2级 | (2000×3000)mm | 块 | 3000 |  |  |
| 86 | C | 三座标测量机 | / | ≤500mm | 台 | 2400 | JJG 799 《三坐标测量机检定规程》 | 长度部分 |
|  |  |  | / | >500mm | 台 | 3600 |  |  |
| 87 | C | 数控机床（三轴） | 0.01㎜ | ≤2.5m | 台 | 3050 | / | 长度部分 |
| 88 | C | 混泥土钢筋检测仪 | U=1mm；k=2 | （0-100）mm | 台 | 900 | JJF 1224《钢筋保护层；楼板厚度测量仪校准规范》 | 全项 |
| 89 | C | 混泥土钢筋检测仪（增加量程） | U=1mm；k=2 | （0-100）mm | 个 | 300 | JJF 1224《钢筋保护层；楼板厚度测量仪校准规范》 | 全项 |
| 90 | C | 楼板厚度检测仪 | U=1mm；k=2 | （0-600）mm | 台 | 600 | JJF 1224《钢筋保护层；楼板厚度测量仪校准规范》 | 全项 |
| 91 | C | 超声波测厚仪（单精度且单探头） | U=（0.02-0.1）mm；k=2 | （0-300）mm | 台 | 400 | JJF 1126《超声波测厚仪校准规范》 | 长度部分 |
| 92 | C | 超声波测厚仪（增加探头或精度） | U=（0.02-0.1）mm；k=2 | （0-300）mm | 项 | 200 | JJF 1126《超声波测厚仪校准规范》 | 长度部分 |
| 93 | C | 覆层测厚仪（单一测量模式且单一探 头） | U=（1-50）μm；k=2 | （0-9000）μm | 台 | 400 | JJG 818《磁性；电涡流覆层厚度测量仪检定规程》 | 长度部分 |
| 94 | C | 覆层测厚仪（增加测量模式或探头） | U=（1-50）μm；k=2 | （0-9000）μm | 项 | 200 | JJG 818《磁性；电涡流覆层厚度测量仪检定规程》 | 长度部分 |
| 95 | C | 沥青针入度仪 | U=0.01mm；k=2 | （0-50）mm | 台 | 500 | JJF1208《沥青针入度仪校准规范》 | 长度部分 |
| 96 | C | 针入度标准针 | U=0.03mm；k=2 | （0-200）mm | 支 | 150 | JJF1208《沥青针入度仪校准规范》 | 长度部分 |
| 97 | C | 全自动车辙仪 | U=0.005mm；k=2 | （0-100）mm | 台 | 500 | 仪器说明书 | 长度部分 |
| 98 | C | 轴偏差仪 | U=0.01mm；k=2 | （0-50）mm | 台 | 500 | 仪器说明书 | 长度部分 |
| 99 | C | 卡规 | U=0.008mm；k=2 | （0-100）mm | 支 | 200 | JJG 343《光滑极限量规检定规程》 | 长度部分 |
| 100 | C | 环刀 | U=0.02mm；k=2 | （52*70）mm | 支 | 200 | JJG 343《光滑极限量规检定规程》 | 长度部分 |
| 101 | C | 卷烟量板 | U=0.005mm；k=2 | （0-100）mm | 支 | 350 | JJG 343《光滑极限量规检定规程》 | 长度部分 |
| 102 | C | 刮板细度计 | U=0.8μm；k=2 | （0-100）μm | 支 | 200 | JJG 905《刮板细度计检定规程》 | 长度部分 |
| 103 | C | 漆膜划格器 | U=0.005mm；k=2 | （0-100）mm | 支 | 200 | JJG 60《螺纹样板检定规程》 | 长度部分 |
| 104 | C | 标准棒 | U=0.003mm；k=2 | （0-200）mm | 支 | 100 | JJG 343《光滑极限量规检定规程》 | 长度部分 |
| 105 | C | 轮胎花纹深度尺 | U=0.03mm；k=2 | （0-30）mm | 个 | 120 | JJF1477《轮胎花纹深度尺》 | 长度部分 |
| 106 | C | 土壤液塑限联合测定仪 | U=0.01mm；k=2 | （0-50）mm | 台 | 500 | JJG（交通）069《土壤液塑限检测仪检定规程》 | 长度部分 |
| 107 | C | 针/片状规准仪 | U=0.1mm；k=2 | （0-300）mm | 台 | 200 | JJF 1593《针状；片状规准仪校准规范》 | 长度部分 |
| 108 | C | 勃式透气比表面积仪 | U=（0.01-0.05）mm；k=2 | （0-30）mm | 台 | 500 | JJG（粤）《勃氏透气仪》 | 全项 |
| 109 | C | 量油尺 | U=0.5mm；k=2 | （0-5000）mm | 支 | 65 | JJG 4《钢卷尺检定规程》 | 长度部分 |
| 110 | C | 丁字尺 | U=0.2mm；k=2 | （0-1000）mm | 支 | 65 | JJG 1《钢直尺检定规程》 | 长度部分 |
| 111 | C | 纤维卷尺 | U=8.5mm；k=2 | （0-5000）mm | 支 | 65 | JJG 5《纤维卷尺.测绳检定规程》 | 长度部分 |
| 112 | C | 游标塞尺 | U=0.04mm；k=2 | （0-1000）mm | 支 | 200 | JJG 62 《塞尺检定规程》 | 长度部分 |
| 113 | C | 数显角度尺/坡度仪 | U=0.1°；k=2 | （0-180）° | 台 | 450 | JJG 33《万能角度尺检定规程》 | 长度部分 |
| 114 |  | 多功能坡度测量仪 | U=0.1°；k=2 | （0-180）° | 台 | 200 | JJG 33《万能角度尺检定规程》 | 长度部分 |
| 115 | C | 读数显微镜 | U=（0.005-0.01）mm；k=2 | （0-10）mm | 台 | 240 | JJG 571《读数；测量显微镜检定规程》 | 长度部分 |
| 116 | C | 读数/测量显微镜（带微动装置） | U=0.003mm；k=2 | （0-10）mm | 台 | 340 | JJG 571《读数；测量显微镜检定规程》 | 长度部分 |
| 117 | C | 金相显微镜 | U=（0.002-0.01）mm；k=2 | （0-100）mm | 台 | 800 | JJF1914《金相显微镜校准规范》 | 长度部分 |
| 118 | C | 影像测量仪 | U=（0.002-0.01）mm；k=2 | （0-200）mm | 台 | 800 | JJF1318《影像测量仪校准规范》 | 长度部分 |
|  |  |  | U=（0.002-0.01）mm；k=2 | >200mm | 台 | 1600 |  | 长度部分 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | C | 显微形态分析仪 | U=（0.002-0.01）mm；k=2 | （0-100）mm | 台 | 800 | JJF1318《影像测量仪校准规范》 | 长度部分 |
| 120 | C | 机械测厚仪 | U=0.003mm；k=2 | （0-10）mm | 个 | 120 | JJG 201《指示类量具检定仪检定规程》 | 长度部分 |
| 121 | C | 生物显微镜 | U=1.5%；k=2 | （0-10）mm | 台 | 500 | JJF1402《生物显微镜校准规范》 | 长度部分 |
| 122 | C | 雷氏夹膨胀测定仪 | U=0.05mm；k=2 | （0-170）mm | 台 | 200 | JJG（交通）093《雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程》 | 长度部分 |
| 123 | C | 维卡仪 | U=0.05mm；k=2 | / | 台 | 500 | JJG（建材） 105《净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定 规程》 | 长度部分 |
| 124 | C | 电脑量块检定仪 | U=0.01μm；k=2 | （0.5-100）mm | 台 | 500 | JJG 101《接触式干涉仪检定规程》 | 长度部分 |
| 125 | C | 建筑试模 | U=0.5mm；k=2 | （0-100）mm | 个 | 100 | JJF1307《试模校准规范》 | 长度部分 |
| 126 | C | 试验筛 | U=（10-26）μm；k=2 | （0-200）mm | 个 | 100 | JJF1175《试验筛校准规范》 | 长度部分 |
| 127 | C | 手持式激光测距仪 | U=（2-4）mm；k=2 |  | 台 | 600 | JJG 966《手持式激光测距仪检定规程》 | 长度部分 |
| 128 | C | 激光垂准仪 | U=6"；k=2 |  | 台 | 500 | JJF1081《垂准仪校准规范》 | 长度部分 |
| 129 | C | 激光标线仪 | U=1´；k=2 |  | 台 | 500 | JJG 414《光学经纬仪检定规程》 | 长度部分 |
| 130 | C | 激光测距仪 | U=（2-4）mm；k=2 |  | 台 | 600 | JJG 966《手持式激光测距仪检定规程》 | 长度部分 |
| 131 | C | 水准标尺 | U=1mm；k=2 | （0-3000 ）mm | 支 | 100 | JJG 8《水准标尺检定规程》 | 长度部分 |
| 132 | C | 塔尺 | U=1mm；k=2 | （0-3000 ）mm | 支 | 100 | JJG 8《水准标尺检定规程》 | 长度部分 |
| 133 | C | 工程检测尺/垂直度检测尺/内外直角 检测尺 | U=0.13mm/150mm；k=2 | （0-2000 ）mm | 支 | 200 | JJF1110《建筑工程质量检测器组》 | 长度部分 |
| 134 | C | 铟钢尺 | U=0.1mm；k=2 | （0-2000 ）mm | 支 | 200 | JJG 8《水准标尺检定规程》 | 长度部分 |
| 135 | C | 玻璃线纹尺 | U=0.002mm；k=2 | （0-100 ）mm | 支 | 200 | JJG 56《工具显微镜检定规程》 | 长度部分 |
| 136 | C | 内外角尺 | U=0.1mm；k=2 | / | 支 | 100 | JJG 33《万能角度尺检定规程》 | 长度部分 |
| 137 | C | 沥青延伸度仪 | U=1mm；k=2 | / | 台 | 650 | JJG（交通）023《沥青延度仪检定规程》 | 长度部分 |
| 138 | C | 线纹钢直角尺 | U=0.05mm；k=2 |  | 支 | 100 | JJG 7《直角尺检定规程》 | 长度部分 |
| 139 | C | 混凝土裂缝宽度测量仪 | U=0.01mm；k=2 | （0-6 ）mm | 台 | 900 | JJG1334《混凝土裂缝宽度及深度测量仪》 | 长度部分 |
| 140 | C | 抗压夹具 | U=0.2mm；k=2 | / | 台 | 500 | JC/T 683《40mm×40mm水泥抗压夹具建材行业标准》 | 长度部分 |
| 141 | C | 测斜仪 | U=0.5mm；k=2 | / | 台 | 1600 | JJF 1550《钻孔测斜仪校准规范》 | 长度部分 |
| 142 | C | 隧道断面仪 | U=1mm；k=2 | / | 台 | 1000 | 仪器说明书 | 长度部分 |
| 143 | C | 混凝土碳化深度测量仪 | U=（0.08-0.25）mm；k=2 | （0-25）mm | 台 | 200 | JJG 31《高度卡尺检定规程》 | 长度部分 |
| 144 | C | 纸张厚度仪 | U=0.003mm；k=2 | （0-1）mm | 台 | 800 | JJG(烟草） 26《膨胀梗丝填充值测定仪检定规程》 | 长度部分 |
| 145 | C | 引伸计 | 0.5级；1级 | （0-250）mm | 台 | 400 | JJG 762《引伸计》 | 全项 |
| 146 | C | 回弹仪 | 刚度：U=6.8Nm；k=2 | （785±30）Nm | 台 | 350 | JJG 817《回弹仪》 | 全项 |
| 147 | C | 汽车外廓尺寸检测仪 | MPEV:±1%或±20mm | 整车长≤25m；整车宽≤ 3.5m；整车高≤4.5m | 套 | 2500 | 参照GB21861《机动车安全技术检验项目和方法》 | 长；宽；高长度的示值误差；重 复性 |
| 148 | C | 摩擦系数仪 | ±2.0g | （0～200）克 | 台 | 650 | JJG(烟草） 01《卷烟和滤棒物理性能综合测试台检定规 程》 | 质量 |
| 149 | C | 卷烟端部落丝测试仪 | 时间：±1s；转速：±5转 | 转速（0～500）转；时间：（0～2）min | 台 | 650 | JJG（烟草） 23.1《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程 第1部分：多层振动筛分器》 | 时间；转速 |
| 150 | C | 振动分选筛 | ±1.0mm | 振幅：14±1mm 频率： 600Hz时间：120±1s | 台 | 650 | JJG（烟草） 23.2《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程 第2部分：叶片振动分选机》 | 振幅；频率；时间 |
| 151 | D | 标准电池 | 一等 | 1.0186800～1.0185900V | 只 | 420 | JJG 153《标准电池检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 二等 | 1.018600～1.018670V | 只 | 300 |  |  |
|  |  |  | 0.005～0.01级 | 1.01855～1.01868V | 只 | 260 |  |  |
| 152 | D | 直流标准电压源 | 0.0005～0.002级 | 0～1000V | 台 | 1140 | JJG 445《直流标准电压源检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.001～0.005级 | 0～1000V | 台 | 910 |  |  |
| 153 | D | 直流标准电阻器 | 一等 | 10-3～105 Ω | 只 | 410 | JJG 166《直流电阻器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 二等 | 10-3～105 Ω | 只 | 260 |  |  |
| 154 | D | 直流电阻箱 | 0.05～0.1级 | (10-2～105)Ω | 点 | 7 | JJG 982《直流电阻箱检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.01～0.02级 | (10-2～105)Ω | 点 | 9 |  |  |
|  |  |  | 0.001～0.005级 | 10-2～105 Ω | 点 | 30 |  |  |
| 155 | D | 标准电容器 | 0.01～0.02级 | 1～106pF | 只 | 340 | JJG 183《标准电容器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.05级 | 1～106pF | 只 | 240 |  |  |
|  |  |  | 0.10% | 0.01pF～1μF | 只 | 240 |  |  |
| 156 | D | 标准电容箱 | 0.01～0.02级 | 1～106pF | 点 | 60 | JJG 183《标准电容器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.05级 | 1～106pF | 点 | 34 |  |  |
| 157 | D | 标准电感器 | 0.01～0.02级 | 1µH～1H | 只 | 340 | JJG 726《标准电感器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.05级 | 1µH～1H | 只 | 120 |  |  |
| 158 | D | 标准电感箱 | 0.01～0.02级 | 1µH～1H | 点 | 42 | JJG 726《标准电感器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.05级 | 1µH～1H | 点 | 34 |  |  |
|  |  |  | 0.1级 | 1µH～1H | 点 | 34 |  |  |
|  |  |  | 0.001～0.002级 | 10～35kV | 基本 量限 | 360（每加一个量限加收195元；超35kV 的检定加收390元） |  |  |
|  |  |  | 0.005级 | 0～35kV | 基本 量限 | 310（每加一个量限加收130元；超35kV 检定加收260元 ） |  |  |
|  |  |  | 0.01～0.02级 | 0～35kV | 基本 量限 | 260（每加一个量限加收98元；超35kV的 检定加收195元） |  |  |
|  |  |  | 0.05级 | 0～35kV | 基本 量限 | 200（每加一个量限加收65元； 超35kV 的检定加收130元） |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | D | 电压互感器 | 0.005～0.001级 | 10V～35kV | 基本 量限 | 360（每增加一个量限；加收195元 ） | JJG 314《测量用电压互感器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.01～0.05级 | 10V～35kV | 基本 量限 | 260（每增加一个量限；加收98元 ） |  |  |
|  |  |  | 0.01～0.05级 | 35～110kV | 基本 量限 | 360（每增加一个量限；加收130元） |  |  |
|  |  |  | 0.1级及以下 | 35～110kV | 基本 量限 | 330（每增加一个量限；加收98元） |  |  |
|  |  |  | 0.1～0.05级 | 110kV及以上 | 基本 量限 | 460（每增加一个量限；加收195元 ） |  |  |
|  |  |  | 0.1级及以下 | (0～35)kV | 基本 量限 | 260 |  |  |
| 160 | D | 电流互感器 | 0.001～0.005级 | 2kA以下 | 基本 | 260（每增加一个量限；加收78元 ） | JJG 313 《测量用电流互感器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.01～0.05级 | 2kA以下 | 基本 | 230（每增加一个量限；加收78元） |  |  |
|  |  |  | 0.1～0.5级 | 2kA以下 | 基本 | 130（每增加一个量限；加收52元 ） |  |  |
|  |  |  | 0.001～0.005级 | 2～10kA | 基本 | 190（每增加一个量限；加收195元） |  |  |
|  |  |  | 0.01～0.05级 | 2～10kA | 基本 | 310（每增加一个量限；加收117元） |  |  |
|  |  |  | 0.1～0.5级 | 2～10kA | 基本 | 250（每增加一个量限；加收78元） |  |  |
|  |  |  | 0.001～0.005级 | 10kA及以上 | 基本 | 1570（每增加一个量限；加收650元） |  |  |
|  |  |  | 0.01～0.05级 | 10kA及以上 | 基本 | 1160（每增加一个量限；加收520元） |  |  |
|  |  |  | 0.1～0.5级 | 10kA及以上 | 基本 | 910（每增加一个量限；加收455元） |  |  |
| 161 | D | 标准模拟应变量标准器 | 0.015%～0.1% | 0～105me | 盘 | 180 | JJG 533《标准模拟应变量校准器检定规程》 | 全项 |
| 162 | D | 交流电阻箱 | 0.05级以下 | 0.01Ω~100kΩ | 点 | 16 | JJF(电子)0008《交流电阻箱校准规范》 | 全项 |
| 163 | D | 绝缘电阻表 | (5～20)级 | (0～10000) MΩ | 台 | 70 | JJG622《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》 | 全项 |
| 164 | D | 高阻箱 | 0.5～5 级 | 105～1011 Ω | 点 | 13 | JJG1072《直流高压高值电阻器检定规程》 | 全项 |
| 165 | D | 直流分压箱 | 0.0005级 | 电压上限≤1.5kV | 台 | 1140（基本点为10点；超过10点；每点 加收130元 ） | JJG 445《直流标准电压源检定规程》；JJF 1587《数字 多用表校准规范》 | 全项 |
|  |  |  | 0.001～0.002级 | 电压上限≤1.5kV | 台 | 680（基本点为10点；超过10点；每点加 收98元 ） | JJG 445《直流标准电压源检定规程》；JJF 1587《数字 多用表校准规范》 |  |
|  |  |  | 0.005级 | 电压上限≤1.5kV | 台 | 460(基本点为10点；超过10点；每点加 收78元 ) |  |  |
|  |  |  | 0.01～0.02级 | 电压上限≤1.5kV | 台 | 360(基本点为10点；超过10点；每点加 收65元 ) |  |  |
| 166 | D | 直流电流表（指针式） | 0.1级 | 0～50A | 基本量限 | 230（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收98元） | JJG124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2级 | 0～50A | 基本量限 | 160（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收78元） |  |  |
|  |  |  | 0.5级 | 0～50A | 基本量限 | 98（交直流两用检定加收基本量限50%； 每加一个量限加收52元） |  |  |
|  |  |  | 1.0级 | 0～100A | 基本量限 | 35 |  |  |
|  |  |  | 1.5级及以下 | 0～100A | 基本量限 | 25 |  |  |
| 167 | D | 直流电压表（指针式） | 0.1级 | 0～1000V | 基本量限 | 230（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收98元） | JJG 124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2级 | 0～1000V | 基本量限 | 160（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收78元） |  |  |
|  |  |  | 0.5级 | 0～1000V | 基本量限 | 98（交直流两用检定加收基本量限50%； 每加一个量限加收52元） |  |  |
|  |  |  | 1.0级 | 0～1000V | 基本量限 | 35 |  |  |
|  |  |  | 1.5级及以下 | 0～1000V | 基本量限 | 25 |  |  |
| 168 | D | 直流数字电压表 | 0.05级以下 | (0～1000)V | 台 | 360 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 全项 |
| 169 | D | 直流数字电压源 | 0.01级以下 | (0～1000)V | 台 | 450 | JJG 445《直流标准电压源检定规程》 | 全项 |
| 170 | D | 直流功率表 | 0.1级 | 0～1000V；0～10A | 基本量限 | 260（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收98元） | JJG 124 《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2级 | 0～1000V；0～10A | 基本量限 | 200（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收52元） |  |  |
|  |  |  | 0.5级 | 0～1000V；0～10A | 基本量限 | 160（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收33元） |  |  |
|  |  |  | 1.0级 | 0～1000V；0～10A | 基本量限 | 65 |  |  |
|  |  |  | 1.5级及以下 | 0～1000V； 0～10A | 基本量限 | 25 |  |  |
| 171 | D | 交流电流表（指针式） | 0.1级 | 0～20A | 基本量限 | 230（每加一个量限加收98元） | JJG 124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2级 | 0～20A | 基本量限 | 160（每加一个量限加收8元） |  |  |
|  |  |  | 0.5级 | 0～20A | 基本量限 | 130（每加一个量限加收50元） |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.0级 | 0～20A | 基本量限 | 65 |  |  |
|  |  |  | 1.5级及以下 | 0～20A | 基本量限 | 25 |  |  |
| 172 | D | 交流电压表（指针式） | 0.1级 | 0～1000V | 基本量限 | 230（每加一个量限加收98元） | JJG 124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2级 | 0～1000V | 基本量限 | 160（每加一个量限加收78元） |  |  |
|  |  |  | 0.5级 | 0～1000V | 基本量限 | 130（每加一个量限加收50元） |  |  |
|  |  |  | 1.0级 | 0～1000V | 基本量限 | 35 |  |  |
|  |  |  | 1.5级 | 0～1000V | 基本量限 | 25 |  |  |
| 173 | D | 交流功率表（指针式） | 0.1级 | 0～1000V；0～20A | 基本量限 | 260（每加一个量限加收98元） | JJG 124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2级 | 0～1000V；0～20A | 基本量限 | 200（每加一个量限加收78元） |  |  |
|  |  |  | 0.5级 | 0～1000V；0～20A | 基本量限 | 130（每加一个量限加收50元） |  |  |
|  |  |  | 1.0级 | 0～1000V；0～20A | 台 | 60 |  |  |
| 174 | D | 欧姆表 | 0.01～0.1级 | 100W～1MW | 台 | 130 | JJG 724《直流数字式欧姆表检定规程》 | 全项 |
| 175 | D | 工频单相相位表（指针式） | 0.5级 | 50Hz | 基本量限 | 230（每加一个量限加收78元） | JJG 440《工频单相相位表检定规程》 | 全项 |
| 176 | D | 工频单相相位表 | 1.0～1.5级 | 50Hz | 基本量限 | 160（每加一个量限加收65元） | JJG 440《工频单相相位表检定规程》 | 全项 |
| 177 | D | 工频单相相位表 | 2.0～5.0级 | 50Hz 110/220V； 5/10A | 基本量限 | 130（每加一个量限加收50元） | JJG 440《工频单相相位表检定规程》 | 全项 |
| 178 | D | 功率因数表 | 0.5～1.0级 | 50Hz | 基本量限 | 290（每加一个量限加收98元） | JJG 440《工频单相相位表检定规程》 | 全项 |
| 179 | D | （指针式） |  | 单相 110/220V； 5/10A |  |  |  |  |
| 180 | D | 数字电流表 | 0.01级以下 | 0.1mA～2A | 台 | 360 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 全项 |
| 181 | D | 数字功率表 | 0.02%～0.05% | 电流:0.25～10A； | 台 | 1000 | JJG 780《交流数字功率表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | 电压:15～600V |  |  |  |  |
| 182 | D | 数字欧姆表 | 0.05级 | 1W～10MW | 台 | 400 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 全项 |
| 183 | D | 数字高压表 | 0.2～1.0级 | 100kV | 台 | 1730 | JJG 494《高压静电电压表检定规程》；DL/T 973《数字 高压表检定规程》 | 全项 |
| 184 | D | 高压静电电压表 | 0.2～1.0级 | 100kV | 台 | 1730 | JJG 494《高压静电电压表检定规程》 | 全项 |
| 185 | D | 耐压测试仪 | 5级 | 5kV以下 | 台 | 800（交直流两用加收50%） | JJG 795《耐电压测试仪检定规程》 | 全项 |
| 186 | D | 直流数字电压表 | 0.0005级 | 0～1000V | 台 | 1140 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 全项 |
|  |  |  | 0.001～0.002级 | 0～1000V | 台 | 680 |  |  |
|  |  |  | 0.005级 | 0～1000V | 台 | 550 |  |  |
|  |  |  | 0.01～0.05级 | 0～1000V | 台 | 400 |  |  |
|  |  |  | 0.05级以下 | 0～1000V | 台 | 360 |  |  |
| 187 | D | 三相标准电能表 | 0.02级；0.05级 | 3×380V | 点 | 65（基本价325元 ） | JJG 1085《标准电能表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | 3×5A |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.1～0.2级； | 3×380V | 点 | 46（基本价228元） |  |  |
|  |  |  |  | 3×5A |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5级 | 3×380V | 台 | 110（每加一个量限加收65元） |  |  |
|  |  |  |  | 3×5A |  |  |  |  |
| 188 | D | 三相电能表 | 0.5级 | 3×100V；220V；380V | 台 | 110 | JJG 596《电子式交流电能表检定规程》；JJG307《机电 式交流电能表》 | 全项 |
|  |  |  |  | 3×(1～5)A |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.0级 | 3×100V；220V；380V | 台 | 45 |  |  |
|  |  |  |  | 3×(1～5)A |  |  |  |  |
| 189 | D | 三相电子式电能表 | 1.0级以下 | 3×100V | 台 | 40（智能表加50%） | JJG 596《电子式交流电能表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | （220V～380V） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3×（1～5）A |  |  |  |  |
| 190 | D | 三相电子式多功能电能表 | 0.2s | 3x100V；220V；380V； 3x(1～5)A | 点 | 80（基本价325元） | JJG 596《电子式交流电能表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.5s | 3x100V；220V；380V； 3x(1～5)A | 点 | 60(基本价280元) |  |  |
| 191 | D | 单相电能表 | 22.0级及以下 | 220V (1～25)A | 台 | 10 | JJG 596《电子式交流电能表检定规程》；JJG307《机电 式交流电能表》 | 全项 |
| 192 | D | 单相数字标准电能表 | 0.1～0.2级 | 220V 100V 1～5A | 点 | 46(基本价228元 ) | JJG 1085《标准电能表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.05级 | 220V 100V 1～5A | 点 | 65(基本价325元 ) |  |  |
|  |  |  | 0.005级；0.01级 | 220V 100V 1～5A | 点 | 160(基本价813元) |  |  |
| 193 | D | 单相标准电能表 | 0.5级 | 220V 100V (1～5)A | 台 | 230(每加一个量限加收40元) | JJG 1085《标准电能表检定规程》 | 全项 |
| 194 | D | 单相电子式电能表 | 1.0级以下 | 220V (1～25)A | 台 | 20(智能表加50%) | JJG 596《电子式交流电能表检定规程》 | 全项 |
| 195 | D | 感应分压器 | 2×10-8～1×10-3 | 10～600V | 盘 | 520 | JJG 244 《感应分压器检定规程》 | 全项 |
| 196 | D | 交直流分压器 | 0.2～3级 | 600V～200kV | 台 | 1370 | JJG 1007《直流高压分压器检定规程》；JJG 496《工频 高压分压器检定规程》 | 全项 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | D | 绝缘电阻表检定仪 | 0.5%～5% | 2GW以下 | 台 | 370 | JJG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》；JJG622《绝缘 电阻表(兆欧表)检定规程》 | 全项 |
| 198 | D | 接地电阻测量仪 | 1.0～3.0级 | 0.01～1000W | 台 | 250 | JJG 366《接地电阻表检定规程》 | 全项 |
| 199 | D | 动态应变仪 | 0.2%～1% | 0～105me | 通道 | 460 | JJG 623《电阻应变仪计量检定规程》 | 不含转换箱；全项 |
| 200 | D | 静态应变仪 | 0.05%～1% | 0～105me | 台 | 550 |  |  |
| 201 | D | 互感器校验仪 | 1.0级；2.0级 | 150V；100V；100/ | 台 | 500 | JJG 169《互感器校验仪检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | V； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5A；1A |  |  |  |  |
| 202 | D | 数字式三用表校准仪 | 0.10% | DC：0～1000V | 台 | 550 | JJF 1587《数字多用表校准规范》JJG（军工）72《交流 数字电压表检定规程》JJG（军工）68《交流数字电流表 检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | AC：0～1000V |  |  |  |  |
| 203 | D | 数字式电容耦合测试仪 | 1% | 0～19.99nF | 台 | 360 | JJG 183《标准电容器检定规程》 | 全项 |
| 204 | D | 线路故障测试仪 | 0.10% | 0～1 MΩ | 台 | 330 | DL／T849.1《电缆故障闪测仪通用技术条件》；DL/ T849.2《电缆故障定点仪通用技术条件》 | 全项 |
| 205 | D | 单相电能表检定装置 | 0.05～0.1级 | 220V 0～100A | 台 | 1140 | JJG 597 《交流电能表检定装置检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2～0.3级 | 220V 0～100A | 台 | 910 |  |  |
| 206 | D | 三相电能表检定装置 | 0.05～0.1级 | 100 V；220 V；380V； 0～50A | 台 | 3190 | JJG 597 《交流电能表检定装置检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2～0.3级 | 100 V；220 V；380V； 0～50A | 台 | 2500 |  |  |
| 207 | D | 便携式单相电能表检定装置 | 0.1～0.3级 | 220V | 台 | 780 | JJG 597 《交流电能表检定装置检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | 0～100A |  |  |  |  |
| 208 | D | 便携式单相电能表检定装置 | 0.1～0.3级 | 100 V；220 V；380V； | 台 | 2730 |  | 全项 |
|  |  |  |  | 0～100A |  |  |  |  |
| 209 | D | 互感器校验仪检定装置 | ±1% |  | 台 | 980 | JJG 169《互感器校验仪检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | ±2% |  | 台 | 680 |  |  |
| 210 | D | 电表检定装置 | 0.03～0.05级 | 0～600V 0～100A | 台 | 3640 | JJG 124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》 | 全项 |
| 211 | D | 直流比较仪电位差计 | 0.0001级 | 0～2.111111V | 台 | 1140 | JJG 505 《直流比较仪式电位差计检定规程》 | 全项 |
| 212 | D | 直流电位差计 | 0.001～0.002级 | 0～2.111111V | 台 | 910 | JJG 123 《直流电位差计》 | 全项 |
|  |  |  | 0.005级 | 0～2.111111V | 台 | 460 |  |  |
|  |  |  | 0.01~0.02级 | 0～2.111111V | 台 | 360 |  |  |
|  |  |  | 0.05级 | 0～2.111111V | 台 | 330 |  |  |
| 213 | D | 特斯拉计（指针式） | 1.0级以上 | 0.05～2T | 台 | 420 | JJG 242 《特斯拉计检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 1.0级及以下 | 0.05～2T | 台 | 300 |  |  |
| 214 | D | 数字特斯拉计 | 0.5级及以下 | 0.05～2T | 台 | 340 |  |  |
|  |  |  | 0.5级以上 | 0.05～2T | 台 | 630 |  |  |
| 215 | D | 标准互感线圈 | 0.05～0.1级 | 1000mH以上 | 只 | 330 | JJG 726 《标准电感器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2～1.0级 | 1～10000mH | 只 | 130 |  |  |
| 216 | D | 直流比较仪电桥 | 0.0001级 | 10-5～106 Ω | 台 | 1140 | JJG 546 《直流比较电桥检定规程》 | 全项 |
| 217 | D | 直流电桥 | 0.01～0.02级 | 10-5～106 Ω | 台 | 420(直流双桥加收50%) | JJG 125 《直流电桥检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.05级 | (10-5~106)Ω | 台 | 360(直流双电桥加收50%) |  |  |
|  |  |  | 0.1~2级 | (10-5~106)Ω | 台 | 180 |  |  |
| 218 | D | 数字阻抗电桥 | 0.02% | f =1kHz | 台 | 1050 | JJG 441 《交流电桥检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.05% | f =1kHz | 台 | 630 |  |  |
| 219 | D | 交流电容电桥 | 0.01～0.05级 |  | 台 | 1370 | JJG 441 《交流电桥检定规程》； JJG 563 《高压电 容电桥检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.02～0.05级 | 1mH～99999H | 台 | 1370 |  |  |
| 220 | D | 高压电桥 | D:0.1% |  | 台 | 2730 | JJG 563 《高压电容电桥检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | D:1% |  | 台 | 1090 |  |  |
|  |  |  | D:10% |  | 台 | 680 |  |  |
| 221 | D | 高压电容电桥 | X : 0.005级 D: 0.5级 | X:0.1～1000 D:-0.1~ 0.1 | 台 | 1730 | JJG 563 《高压电容电桥检定规程》 | 全项 |
| 222 | D | 互感器负载箱 | 3.0级以下 | (0~30000)V | 点 | 8 | JJF 1264《互感器负荷箱校准规范》 | 全项 |
| 223 | D | 电子式（含数字式；指针式）绝缘电 阻表 | 0.5级及以下 | (10～10000）V；（0.1 ~100000）MΩ | 档 | 200 | JJG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》 | 全项 |
| 224 | D | 电子式（含数字式；指针式）接地电 阻表； | 0.1级及以下 | （0.1～2000）Ω | 只 | 400 | JJG 366 《接地电阻表检定规程》 | 全项 |
| 225 | D | 接地导通电阻测试仪 | 2.0级及其以下等级 | 电阻：0～11.11Ω；电流0～30A | 台 | 500 | JJG 984《接地导通电阻测试仪检定规程》 | 全项 |
| 226 | D | 钳形接地电阻表 | 0.1级及以下 | （0.01～1000）Ω | 只 | 400 | JJG 1054《钳形接地电阻仪检定规程》 | 全项 |
| 227 | D | 直流电阻测试仪；回路电阻测试仪 | 0.2级及以下 | 电阻：1μΩ~ 111111.11Ω； 电流： (0～600)A | 台 | 760（直阻仪每加一个通道；加收760 元） | JJG 1052《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 全项 |
| 228 | D | 泄漏电流测试仪 | 0.5级及以下 | 0～20mA；50V～300V； 10～100Hz | 台 | 500 | JJG 843《泄漏电流测试仪检定规程》 | 全项 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | D | 停车场计时计费装置检定装置 | ±0.1s | 365400s | 每对口（注：一进一出为一 对口；每多一个出口加500 | 1100 | JJG（滇） 01《停车场计时计费装置检定规程》 | 全项 |
| 230 | D | 二次压降测试仪 | 1级及其以下 | 有负荷；比差：0.01%% ~10%；角差：0～900 °；Z:0～10Ω；Y：0~ 100mS. | 台 | 1200 | JJG 169 《互感器校验仪检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | 无负荷；比差：0.01%% ~10%；角差：0～900 | 台 | 1000 |  | 全项 |
| 231 | D | 低较高式电压互感器现场校验仪 | 1级及其以下 | 基本功能 | 台 | 1200 | JJG 169 《互感器校验仪检定规程》 | 全项 |
| 232 | D | 便携式电流互感器现场测试仪 | 1级及其以下 | 基本功能 | 台 | 1200 | JJG 170 《互感器校验仪检定规程》 | 全项 |
| 233 | D | 交直流电表校验仪（多功能标准源；多功能校准仪；多功能测试仪） | 0.05级-2.5级 | 电压（0-100）V；电流（0-50）A | 台 | 1800 | JJF 1284《交直流电表校验仪校准规范》 | 全项 |
| 234 | D | 继电保护测试调试系统 | 0.1级及以下 | 0～40A；0～120V；0~ 1000Hz；0～360° | 台 | 2800（三线两组加收1200元） | JJG 1112《继电保护测试仪检定规程》 | 全项 |
| 235 | D | 变压器变比组别测试仪 | 0.1级及以下 | 0～10000；五大组别。 | 台 | 1000 | JJG 970 《变压比电桥检定规程》 | 全项 |
| 236 | D | 介质损耗测试仪 | 1.0级及以下 | 0.001%～10%；0~ 1000pF | 台 | 1730 | JJG 183《标准电容器检定规程》 ；JJG 563 《高压电容 电桥检定规程》 | 全项 |
| 237 | D | 断路器动作电压测试仪 | 0.05级及以下 | 0～600V | 台 | 360 | JJF(机械）074-2009《高压开关机械特性测试仪校准规范 》 | 全项 |
| 238 | D | 油介损及体积电阻率测试仪 | 1.0级及以下 | 0.001%～10%；0~ 1000pF | 台 | 1730 | JJG 183《标准电容器检定规程》 ；JJG 563 《高压电容 电桥检定规程》 | 全项 |
| 239 | D | 多功能校验仪（不含功率） | 0.01级及以下 | 0～100A；0～1000V | 台 | 1800 | JJF 1587 《数字多用表校准规范》 JJG；（军工）72 《 交流数字电压表检定规程》 ；JJG（军工）68 《交流数 字电流表检定规程》 | 全项 |
| 240 | D | 核相仪 | 0.01级及以下 | 0～220kV | 台 | 1730 | JJG 494《高压静电电压表检定规程》；JJG 496 《工频 高压分压器检定规程》 | 全项 |
| 241 | D | 负荷测试仪 | 2.0级及其以下 | Z:0～10Ω；Y：0~ 100mS | 台 | 1000 | JJG 169 《互感器校验仪检定规程》 | 全项 |
| 242 | D | 互感器特性测试仪 | 0.01级及以下 | 基本功能 | 台 | 1200 | JJG 313 《测量用电流互感器检定规程》；JJG 314 《测 量用电压互感器检定规程》 | 全项 |
| 243 | D | 直流高压发生器 | 5.0级 | 0～100kV | 台 | 1730 | JJG 795 《耐电压测试仪检定规程》 | 全项 |
| 244 | D | 变压器直流电阻测试仪 | 0.2级及以下 | 电阻：1μΩ~ 111111.11Ω； 电流： (0～600)A | 台 | 760 | JJG 1052《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 全项 |
| 245 | D | 全自动油介电强度测试仪 | 5.0级 | 0～100kV | 台 | 1730 | GB/T 507《 绝缘油 击穿电压测定法》 | 全项 |
| 246 | D | 智能电力参数综合测试仪 | 0.01级及以下 | 0～1000V；0.1mA~ 100A；1Ω~10MΩ；0~ 360° | 台 | 2300 | JJF 1587 《数字多用表校准规范》； JJG（军工）72 《 交流数字电压表检定规程》 ；JJG（军工）68 《交流数 字电流表检定规程》 | 全项 |
| 247 | D | 便携式直流高压试验器 | 5.0级 | 0～100kV | 台 | 1730 | JJG 795 《耐电压测试仪检定规程》 | 全项 |
| 248 | D | 防雷元件测试仪 | 5.0级 | 0～100kV；0～20mA | 台 | 1730 | JJG 795-2016 耐电压测试仪检定规程 | 全项 |
| 249 | D | 变压器容量测试仪 | 0.01级及以下 | 0～1000V；0.1mA~ 100A；1Ω~10MΩ；0~ 360° | 台 | 2100 | JJG 1052 《回路电阻测试仪；直阻仪检定规程》；JJG 124 《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》 | 全项 |
| 250 | D | 双钳相位伏安表 | （0.1-2.5）级 | 电压（0-750）V；电流（0-100）A | 台 | 800 | JJG 780《交流数字功率表检定规程》；JJG 440《工频单 相相位表检定规程》 | 全项 |
| 251 | D | 数字相序电压表 | 0.5级及以下 | 0～360° | 台 | 300 | JJG 440《工频单相相位表检定规程》 | 全项 |
| 252 | D | 相序表 | 0.5级及以下 | 0～360° | 台 | 300 | JJG 440《工频单相相位表检定规程》 | 全项 |
| 253 | D | 绝缘杆 | 5.0级 | 50kV以下耐压 | 台 | 200 | 电力安全工器具预防性试验规程(试行) | 全项 |
| 254 | D | 接地棒 | 5.0级 | 50kV以下耐压 | 台 | 200 | 电力安全工器具预防性试验规程(试行) | 全项 |
| 255 | D | 火花机 | 5.0级 | 0～100kV | 台 | 600 | GB/T 3048.9-2007 《电线电缆电性能试验方法》； JB/T4278.10 《橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 》 | 耐压 |
| 256 | D | 试验变压器 | 5.0级 | 0～100kV | 台 | 1730 | JJG 795 《耐电压测试仪检定规程》 | 全项 |
| 257 | D | 氧化锌避雷器测试仪 | 0.5级及以下 | 电压：（0～600）V；电流：（0～40）mA | 台 | 1730 | JJG (机械) 198 《氧化锌避雷器泄漏电流测试仪检定规 程》 | 全项 |
| 258 | D | 三倍频发生器 | 0.05级及以下 | 电压（0-750）V；电流（0-100）A | 台 | 800-1200（根据检测项目收费） | JJG（军工）72 《交流数字电压表检定规程》；JJG 603 《频率表检定规程》 | 全项 |
| 259 | D | 升流器 | 5.0级 | 0～600A | 台 | 720 | JJG 2084 《交流电流计量器具检定规程》；JJG 598 《 直流数字电流表检定规程》 | 全项 |
| 260 | D | 油耐压测试仪 | 5.0级 | 0～100kV | 台 | 1730 | GB/T 507 《绝缘油 击穿电压测定法》 | 全项 |
| 261 | D | 电能表现场校验仪 | 电能部分 | 0.1级及以下 | 点 | 46 | JJG 597 《交流电能表检定装置检定规程》；JJF 1587 《数字多用表校准规范》 | 全项 |
|  |  |  |  | 0.05级 | 点 | 65 |  |  |
|  |  |  | 电参量部分 | 电压；电流；功率等 | 相 | 600 |  |  |
|  |  |  | 谐波功能 |  | 相 | 200 |  |  |
| 262 | D | 电子电位差计 | 0.01级及以下 | 0～2.111111V | 台 | 360 | JJG 123 《直流电位差计检定规程》 | 全项 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | D | 数字万用表 | 4位半及以下显示 | 0～1000V | 台 | 400 | JJG 315 《直流数字电压表》检定规程 JJG 598 《直流数字电流表》检定规程 JJG 724 《直流数字欧姆表》检定规程 JJG（航天）34《交流数字电压表》检定规程 JJG（航天）35《交流数字电流表》检定规程 | 全项 |
| 264 | D | 数字多用表（示波万用表） | 直流电压 | 0.0005级 0～1000V | 台 | 1140 | JJF 1587 《数字多用表校准规范》； JJG（军工）72 《 交流数字电压表检定规程》 ；JJG（军工）68 《交流数 字电流表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | 0.001级 0～1000V | 台 | 680 |  |  |
|  |  |  |  | 0.005级 0～1000V | 台 | 550 |  |  |
|  |  |  |  | 0.01级～0.05级（不含0.05级） 0～1000V | 台 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 0.05级 0～1000V | 台 | 360 |  |  |
|  |  |  | 交流电压 | 0.01级～0.05级（不含0.05级） 0～1000V | 台 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 0.05级 0～1000V | 台 | 360 |  |  |
|  |  |  | 直流电压 | 0.01级及以下0～1000V | 台 | 360 |  |  |
|  |  |  | 交流电压 | 0.01级及以下0～1000V | 台 | 360 |  |  |
|  |  |  | 直流数字欧姆 | 0.05级1Ω~1GΩ | 台 | 400 |  |  |
| 265 | D | 多功能过程校验仪（热工仪表校验仪；压力校验仪；信号发生器等）输出功能（测量功能参照数字多用表收 费标准） | 直流数字电压源 | 0.01级及以下 0～1000V | 台 | 450 | JJF 1587 《数字多用表校准规范》； JJG（军工）72 《 交流数字电压表检定规程》 ；JJG（军工）68 《交流数 字电流表检定规程》 JJG 445 《直流标准电压源检定规程》 JJG 410《精密交流电压校准源》检定规程 | 全项 |
|  |  |  | 交流数字电压源 | 0.01级及以下 0～1000V | 台 | 450 |  |  |
|  |  |  | 直流数字电流源 | 0.01级及以下1μA~ 100A | 台 | 450 |  |  |
|  |  |  | 交流数字电流源 | 0.01级及以下10mA~ 100A | 台 | 450 |  |  |
|  |  |  | 数字欧姆 | 0.01级及以下1Ω~1GΩ | 台 | 450 |  |  |
| 266 | D | 多功能标准校验仪 | 直流电压源 | 0.01及以下级 0～1000V | 台 | 450 | JJG 445《直流标准电压源检定规程》 JJG 410《精密交流电压校准源》检定规程》 JJF 1587 《数字多用表校准规范》 JJG（军工）72《交流数字电压表检定规程》JJG（军工）68《交流数字电流表检定规程 》 | 全项 |
|  |  |  |  | 0.001级～0.005级 0~ 1000V | 台 | 910 |  |  |
|  |  |  |  | 0.0005级～0.0002级 0 ~1000V | 台 | 1140 |  |  |
|  |  |  | 交流电压源 | 0.02级～3级 10Hz~ 1MHz | 台 | 1820 |  |  |
|  |  |  | 直流电流源 | 0.01及以下1μA～100A | 台 | 450 |  |  |
|  |  |  | 交流电流源 | 0.01及以下10mA～100A | 台 | 450 |  |  |
|  |  |  | 直流电阻 | 0.01及以下1Ω~1GΩ | 台 | 450 |  |  |
| 267 | D | 多功能电表校验装置 | 0.02及以下 | 电能部分 | 台 | 2730 | JJG 597 《交流电能表检定装置检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | 电压；电流；功率： | 台 | 2440 |  |  |
| 268 | D | 精密交流电压校准源 | 0.02及以下 | 0.02级～3级 10Hz~ 1MHz | 台 | 1820 | JJG 410《精密交流电压校准源检定规程》 | 全项 |
| 269 | D | 电压监测仪 | 0.02及以下 | 0～1000V | 台 | 360 | JJG（军工）72《交流数字电压表检定规程》 | 全项 |
| 270 | D | 钳型表校验仪 | 0.02及以下 | 0～1000V； 0~ 1000A；1Ω~1GΩ | 台 | 800 | JJF 1075《钳形电流表校准规范》 | 全项 |
| 271 | D | 表面电阻测试仪 | 0.02及以下 | （103-1012）Ω | 台 | 400 | JJG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》 | 全项 |
| 272 | D | 静电测试仪 | 0.1级及以下 | 0～1000V | 台 | 400 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 全项 |
| 273 | D | 直流低电阻测试仪 | 0.1级及以下 | （0—100）kΩ | 台 | 760 | JJG 1052《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 全项 |
| 274 | D | 精密电阻表 | 0.1级及以下 | （0—100）kΩ | 台 | 760 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 全项 |
| 275 | D | 保护电路有效性测试仪 | 0.05级及以下 | 0～100A；（10-3~ 105）Ω | 台 | 500 | JJF(机械）074《高压开关机械特性测试仪校准规范》 | 全项 |
| 276 | D | 感性低电阻快速测量微欧计 | 0.05级及以下 | 0～100A；（10-3~ 105）Ω | 台 | 760 | JJG 1052《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 全项 |
| 277 | D | 检定电导率仪专用交流电阻箱ZX123B | 0.05级及以下 | （0—100MΩ) | 台 | 1400 | JJG 982《直流电阻箱检定规程》 | 全项 |
| 278 | D | 数字电桥 | 0.1级及以下 | （0—100）kΩ | 台 | 760 | JJG 837《直流低电阻表检定规程》 | 全项 |
| 279 | D | 电桥率定器 | 0.1级及以下 | （0—100）Ω；电阻比：0.95—1.05 | 台 | 600 | JJG 837《直流低电阻表检定规程》 | 全项 |
| 280 | D | 电阻比指示仪 | 0.1级及以下 | （0—100）Ω；电阻比：0.95—1.05 | 台 | 500 | JJG 837《直流低电阻表检定规程》 | 全项 |
| 281 | D | 电位器指示仪 | 0.1级及以下 | （0—100）kΩ | 台 | 500 | JJG 837《直流低电阻表检定规程》 | 全项 |
| 282 | D | 数字式电机温升测试仪 | 0.1级及以下 | （0—100）kΩ | 台 | 500 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 全项 |
| 283 | D | 低电势精密开关 | 0.1级及以下 | （0—10）μV | 台 | 800 | JJF 1098《热电偶、热电阻自动测量系统校准规范》 | 全项 |
| 284 | D | 防误插入及接触顺序实验机 | 0.02及以下 | 0～1000V；1Ω~1GΩ | 台 | 600 | JJG 597《交流电能表检定装置检定规程》 | 全项 |
| 285 | D | 剩余电流保护器测试仪 | 0.01级及以下 | 1μA～20A；0.1ms～10s | 台 | 760 | JJF 1587 《数字多用表校准规范》 | 全项 |
| 286 | D | 带电绕阻温升测试仪 | 0.05级及以下 | （0—100MΩ)；0.1ms ~104S | 台 | 600 | JJF 1098《热电偶；热电阻自动测量系统校准规范》 | 全项 |
| 287 | D | 检流计 | 0.02及以下 | 1μA～20A | 台 | 400 | JJG 495《直流磁电系检流计检定规程》 | 全项 |
| 288 | D | 电能质量分析仪 | 0.02及以下 | 电能；相位；电压；电流；功率 | 台 | 2800 | JJG 780《交流数字功率表检定规程》；JJF 205《谐波和 闪烁分析仪校准规范》 | 全项 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 289 | D | 电参数测量仪 | 单相0.02级 | 相位；电压；电流；功 率 | 台 | 1800 | JJG 780《交流数字功率表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 三相0.02级 | 相位；电压；电流；功 率 | 台 | 2100 |  |  |
| 290 | D | 钳形用电检测仪 | 单相0.02级 | 相位；电压；电流；功 率 | 台 | 1800 | JJG 780《交流数字功率表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 三相0.02级 | 相位；电压；电流；功 率 | 台 | 2100 | JJG 780《交流数字功率表检定规程》 |  |
| 291 | D | 磁粉探伤仪 | 0.2级及以下 | 0～100A； 0～1000V； 0-300N | 台 | 400（每增加一功能探头；加收100元） | JJF 1273 《磁粉探伤机校准规范》 | 全项 |
| 292 | D | 伏安相位表 | 单相0.02级 | 0～1000V；0.1mA~ 100A；0～360° | 台 | 800 | JJG 780 《交流数字功率表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 三相0.02级 | 0～1000V；0.1mA~ 100A；0～360° | 台 | 1100 |  |  |
| 293 | D | 电器综合试验台 | 0.02及以下 | 0～1000V；0.1mA~ 100A；0.1s～5400s | 台 | 1400 | JJG 780 《交流数字功率表检定规程》 | 全项 |
| 294 | D | 蓄电池充放电测试仪 | 0.02及以下 | 0～1000V；0.1mA～100A | 台 | 800 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 全项 |
| 295 | D | 智能功率变送器 | 0.02及以下 | 0～1000V | 台 | 360 | JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器 检定规程》 | 全项 |
| 296 | D | 变压器容量特性测试仪 | 0.02及以下 | 相位；电压；电流；功率；10Hz～1MHz | 台 | 2100 | JJG 780 《交流数字功率表检定规程》 | 全项 |
| 297 | D | 功率分析仪 | 单相 | 相位；电压；电流；功 率 | 台 | 1800 | JJG 780 《交流数字功率表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 三相 | 相位；电压；电流；功 率 | 台 | 2100 | JJG 780 《交流数字功率表检定规程》 |  |
| 298 | D | 综合稳流电源 | 单相 | 电压；电流；功率 | 台 | 900 | JJG 780 《交流数字功率表检定规程》J JG445 《精密标 准电压源》检定规程 JJG 410 4《精密交流电压校准源》检定规程 | 全项 |
| 299 | D | 数显电压/电流表（单相） | 单相 | 0～1000V；0.1mA～100A | 台 | 360 | JJG（军工）72《交流数字电压表检定规程》 JJG（军工）68《交流数字电流表检定规程》 | 电流；电压 |
| 300 | D | 钢筋锈蚀检测仪 | 0.02及以下 | 0.1mA～100A | 台 | 360 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 电流 |
| 301 | D | 恒电位恒电流仪 | 0.2级及以下 | 0～1000V；0.1mA～100A | 台 | 450 | JJG（军工）68《交流数字电流表检定规程》 | 全项 |
| 302 | D | 阳极极化仪 | 0.2级及以下 | 0～1000V；0.1mA～100A | 台 | 450 | JJG 445《精密标准电压源》检定规程 | 全项 |
| 303 | D | 绝缘油介电强度测试仪 | 5.0级 | 0～100kV | 台 | 1730 | JJG 563 《高压电容电桥》 | 全项 |
| 304 | D | 漏电开关测试仪 | 1.0级及以下 | 跳闸电流 （3～3000） mA；跳闸时间 （10~ 5000）ms | 台 | 810 | JJG 723《时间间隔发生器检定规》程；JJG 2084《交流 电流计量器具检定规程》 | 动作电流；分断时间 |
| 305 | D | 验电器 | 5.0级 | 50kV以下耐压 | 台 | 200 | 电力安全工器具预防性试验规程(试行) | 全项 |
| 306 | D | 拉闸杆 | 5.0级 | 50kV以下耐压 | 台 | 200 | 电力安全工器具预防性试验规程(试行) | 全项 |
| 307 | D | 高压差分探头 | 5.0级 | 0～100kV | 台 | 700 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 全项 |
| 308 | D | 串联谐振测试系统 | 5.0级 | 0～100kV | 台 | 1730 | JJG 795《耐电压测试仪检定规程》 | 全项 |
| 309 | D | 电力多功能仪表 | 0.01级及以下 | 电流 | 项目 | 400 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 JJG（军工）72《交流 数字电压表检定规程》 ；JJG（军工）68《交流数字电流 表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.01级及以下 | 电压 | 项目 | 400 |  |  |
|  |  |  | 0.02及以下 | 功率 | 项目 | 1000 |  |  |
|  |  |  | 10-8 | 频率 | 项目 | 200 |  |  |
|  |  |  | 0.5级及以下 | 功率因数 | 项目 | 300 |  |  |
|  |  |  | 0.5级及以下 | 相位 | 项目 | 300 |  |  |
|  |  |  | 0.05级及以下 | 谐波 | 项目 | 1400 |  |  |
| 310 | D | 三相多功能电能表 | 1级；2级 | 电能；最大需量；GPS校时；通讯测试 | 只 | 基本价：200元/只；20元/每点 | JJG 596《电子式交流电能表检定规程》 | 全项 |
| 312 | D | 三相费控智能电能表 | 1级；2级 | 电能；最大需量；GPS校时；通讯测试 | 只 | 基本价：200元/只；20元/每点 | JJG 596《电子式交流电能表检定规程》 | 全项 |
| 313 | D | 钳形电流表 | 0.2级及以下 | 电流（0-1000）A；电压 （0-1000）V；电阻（0- 10）MΩ；频率（0- 1000）Hz | 量限 | 250 | JJF 1075《钳形电流表校准规范》 | 全项 |
| 314 | D | 智能绝缘子测试仪 | 5.0级 | 0～100kV | 台 | 760 | JJG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》 | 全项 |
| 315 | D | 过度电阻测试仪 | 0.1级及以下 | （0—100）kΩ | 台 | 600 | JJG 837《直流低电阻表检定规程》 | 全项 |
| 316 | D | 矿用电缆过度电阻测试仪 | 0.1级及以下 | 电流（0-10）A；电压(0-100)V | 台 | 400 | JJG 837《直流低电阻表检定规程》 | 全项 |
| 317 | D | LCR测试仪 | 0.2级及以下 | 电阻：1Ω—100kΩ；电 容：100pF-1111.110μ F；电感：10μH— 0.11111H | 台 | 760 | JJG 982 《直流电阻箱检定规程》 JJG 183 《标准电容器检定规程》 JJG 726 《标准电感器检定规程》 GJB/J5412 《宽量程数字RLC测量仪检定规程》 | 全项 |
| 318 | D | 地网电阻测试仪 | DC：0.2级 AC：0.5级 | 电阻：1μΩ~ 111111.11Ω 电流：（0～600）A | 台 | 760 | JJG 1052《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 全项 |
| 319 | D | 变压器有载开关测试仪 | 0.2级 | 电流＜3A时1-15Ω；过 渡时间范围：0ms- 15000ms | 台 | 820 | JJF（浙）1084《浙江省地方计量技术规范》 | 全项 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | D | 指针万用表 | 0.02级 | 0～10A；0～750V | 块 | 600 | JJG 124《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 | 全项 |
| 321 | D | 微安表 | 0.02级 | 0～5000μA | 只 | 400 | JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 全项 |
| 322 | D | 接触调压器 | 0.2级及以下 | 0～750V | 台 | 单相500；三相1000 | JJG 124《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》 | 全项 |
| 323 | D | 高绝缘电阻测量仪 | 0.2级 | （0～100）GΩ | 台 | 900 | JJG 690《高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程》 | 全项 |
| 324 | D | 多功能测试仪 | 0.6级及以下 | 绝缘（0～100）GΩ；接地（0.1～2000）Ω | 台 | 1000 | JJG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》；JJG 1054《接 地电阻表检定规程》 | 全项 |
| 325 | D | 直流标准电阻 | 0.01级 | （0.001-100000）Ω | 只 | 200 | JJG 166《直流电阻器检定规程》 | 全项 |
| 326 | D | 检定电导率仪专用交流电阻箱ZX123A | 0.05级 | （0—100MΩ) | 台 | 1300 | JJG 982《直流电阻箱检定规程》 | 全项 |
| 327 | D | 钳形功率计（表） | 0.1级 | 电流（0-1000）A；电压 （0-1000）V；功率（0 —60000）W；相位（0- 360）° | 台 | 1720 | JJF 1075《钳形电流表校准规范》 | 全项 |
| 328 | D | 电焊机 | 5.0级 | （0～1000）A | 台 | 1650 | GB/T 8118《电弧焊机通用技术条件》；GB 28736《电弧 焊机能效限定值及能效等级》 | 效率；功率因素；空载电流百分 比 |
| 329 | D | 静态电阻应变仪 | 0.1级及以下 | 0-10000με | 台 | 760 | JJG 623《电阻应变仪检定规程》 | 全项 |
| 330 | D | 电容电感测试仪 | 0.2级及以下 | 电阻：1Ω—100kΩ；电 容：100pF-1111.110μ F；电感：10μH— 0.11111H | 台 | 760 | JJG 441《交流电桥检定规程》 | 全项 |
| 331 | D | 直流充电桩 | 0.02及以下 | 电能；付费金额误差； 时钟误差 | 台 | 2000 | JJG (粤) 015《电动汽车充电机(桩)》 | 全项 |
| 332 | D | 交流充电机 | 0.02及以下 | 电能；付费金额误差； 时钟误差 | 台 | 2000 | JJG1148《电动汽车交流充电桩》 | 全项 |
| 333 | D | 多参数生理模拟仪 | Urel=0.07% | (0.1～200)mV；(1~ 100)kΩ；(0.5～100)Hz | 台 | 1750 | JJF 1470《多参数生理模拟仪校准规范》 | 心电信号幅度；心率；呼吸基础 阻抗；血压信号；心输出量信 号；温度信号；参考波形 |
| 334 | D | 高压计量柜 | 0.02及以下 | (10～10000）V；（0.1 ~100000）MΩ；3× 380V；3×5A | 套 | 2000 | GB/T16934 《电能计量柜（8测试方法）》 | 绝缘电阻测量；一次；二次回路短时工频耐压试验；电气安全距离测量；计量单元准确度试验 |
| 335 | D | 核磁共振成像系统（MRI） | MPE： ±2.0% | (0.1～3.0)T | 台 | 3800 | JJF(滇)10《医用磁共振成像系统（MRI)校准规范》 | 全项 |
| 336 | D | 高频电刀 | MPE： ±20% | （1-500)W | 台 | 860 | JJF 1217 《高频电刀校准规范》 | 外观；高频漏电流；输出功率示值误差；最大输出功率 |
| 337 | D | 婴儿培养箱 | 温度 MPE: ±0.8℃ | （20-50）℃ | 台 | 1200 | JJF 1260《婴儿培养箱校准规范》 | 外观；报警功能；温度波动度； 温度偏差；温度均匀度；湿度相 对偏差 |
| 338 | D | 心脏除颤器和心脏除颤监护仪 | MPE： ±15% | (0～360）J | 台 | 600 | JJF 1149 《心脏除颤器校准规范》 | 外观；能量误差；充电时间；充放电次数；内部放电；同步模式 |
| 339 | G | 汽车前照灯检测仪 | 光强度MPE：±15%；远光光轴角： MPE:± 4.4cm/dam；近光光轴角： MPE:±4.4cm/dam | 光强度：（5～40)× 103cd；远光光轴角：L2 °~R2° D2°~U1°近 光光轴角：L2°~R2° D2°~U1° | 台 | 1050 | JJG 745《机动车前照灯检测仪》 | 全项 |
| 340 | G | 逆反射测量仪 | （0.1～199.9）cd · lx-1 ·m-2 MPEV:±5%(> 199.9）cd · lx-1 ·m-2 MPEV:±2% | 0.1～1999）cd · lx-1 · m-2 | 套 | 900 | 参照GB/T26377《逆反射测量仪》 | 部分测试 |
| 341 | G | 照度计 | U=1.5% ；k=2 | （20～3000 ）lx | 档 | 170 | JJG 245《光照度计》 | 示值误差；非线性误差；换挡误 差 |
| 342 | G | 测色色差计 | U（Y）=2.0% ；k=2 | Y：9～80 | 台 | 790 | JJG 595《测色色差计》 | 重复性；复现性；稳定性；示值 误差 |
| 343 | G | 白度计 | U(Y)＝1.6；k=2 | Y：0～100 | 台 | 420 | JJG 512《白度计》 | 零点漂移；示值稳定性；示值误 差 |
| 344 | G | 标准滤色片 | 当D=2.0时：U=0.02；k=2 透射比（0%～100%）示值误差： U=0.3%；k=2 | 透射比：（0～100）% | 片 | 230 | JJG 1034《光谱光度计标准滤光器》 | 透射比 |
| 345 | G | 黑白标准密度片 | 当D=4.0时：U=0.03；k=2 | （0～4）D | 片 | 360 | JJG 452《黑白密度片》 | 密度值；均匀性；年变化量 |
| 346 | G | 干涉滤光片 | 透射比（0%～100%）示值误差： U=0.3%；k=2波长（190nm～900nm）示值误差： U=0.3nm；k=2 | 透射比：（0～100）% 波长：（190～900）nm | 片 | 310 | JJG 1034《光谱光度计标准滤光器》 | 波长；透射比 |
| 347 | G | 杂散光滤光片 | 透射比（0%～100%）示值误差： U=0.3%；k=2波长（190nm～900nm）示值误差： U=0.3nm；k=2 | 透射比：（0～100）% 波长：（190～900）nm | 片 | 260 | JJG 1034《光谱光度计标准滤光器》 | 透射比；波长；吸光度 |
| 348 | G | 阿贝折射仪 | 折射率示值误差： U=8.6×10-5 （k=2） | 1.3～1.7 | 台 | 360 | JJ G625《阿贝折射仪》 | 阿西米棱镜引起的折射率测量变 动量；折射率测量示值误差；重 复性 |
| 349 | G | 镜向光泽度计 | 示值误差的扩展不确定度为： U=1.3（k=2）； | （0～200）光泽单位 | 台 | 230 | JJG 696《镜向光泽度计和光泽度板》 | 零值误差；稳定度；示值误差 |
| 350 | G | 焦度计 | U=（0.02～0.03）m-1 （k=3） | -25～+25D | 台 | 470 | JJG 580《焦度计》 | 全项 |
| 351 | G | 瞳距测量仪 | U=0.10mm （k=2） | (55～75)mm | 台 | 280 | JJG 952《瞳距仪检定规程》 | 全项 |
| 352 | G | 验光机 | △=±（0.25～0.5）D | -20～+20D | 台 | 460 | JJG 892《验光仪检定规程》 | 全项 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 | G | 验光镜片箱 | 0.04D | -20～+20D | 片 | 3 | JJG 579《验光镜片箱检定规程》 | 全项 |
| 354 | G | 汽车用透光率计 | MPE:±2.0% | (0～100)% | 台 | 600 | JJF 1225《汽车用透光率计校准规范》 | 全项校准 |
| 355 | G | 黑体辐射源 | 腔口发射率： ≥0.995 | （-10～2200）℃ | 台 | 3000元/五点 （增加500元/点） | JJF 1552 《-10～200℃黑体辐射源校准规范》 | 暂未开展 |
| 356 | G | 亮度计 | 亮度示值误差的测量不确定度Urel=2.6%；k=2 | （1～700）cd/m2 | 点 | 270 | JJG 211《亮度计》 | 亮度值 |
| 357 | L | 活塞式压力计（不含专用砝码） | 0.05级 | （0.04～100）MPa | 台 | 420 | JJG 59《活塞式压力计》 | 全项 |
| 358 | L | 活塞式压力计专用砝码 | 0.05级 | 500g及以上 | 块 | 100 | JJG 59《活塞式压力计》；JJG 99《砝码》 | 全项 |
| 359 | L | 活塞式压力计专用砝码 | 0.05级 | 500g以下 | 块 | 75 | JJG 59《活塞式压力计》；JJG 99《砝码》 | 全项 |
| 360 | L | 液体压力计 | 工作用 | (-250～250)kPa | 台 | 240 | JJG 540《工作用液体压力计》 | 全项 |
| 361 | L | 倾斜式微压计 | 工作用 | (-2500～2500)Pa | 台 | 240 | JJG 172《倾斜式微压计》 | 全项 |
| 362 | L | 补偿式微压计 | 一等 | (-2500～2500)Pa | 台 | 420 | JJG 158《补偿式微压计检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 二等 | (-2500～2500)Pa | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  | 工作用 | (-2500～2500)Pa | 台 | 240 |  |  |
| 363 | L | 精密血压表 | 0.25级； 0.4级； 0.6级 | （0～40）kPa | 块 | 200 | JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项 |
| 364 | L | 精密压力表 | 0.25级； 0.4级； 0.6级 | <5MPa | 块 | 100 | JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.25级； 0.4 级； 0.6级 | >5MPa | 块 | 130 | JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项 |
| 365 | L | 压力表 | 1级；1.5级；2.5级；4级 | 测量上限≤60MPa | 块 | 60 | JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项 |
|  |  |  | 1级；1.5级；2.5级；5级 | 测量上限>60MPa | 块 | 60 |  | 全项 |
| 366 | L | 压力表校验器 | Urel=1%；k=2 | 6MPa | 台 | 150 | 参照 JJG59《活塞式压力计》压力校验器部分 | 外观；标识；控压范围；密封性 |
|  |  |  |  | 60MPa | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 250MPa | 台 | 250 |  |  |
| 367 | L | 压力真空表 | 1.0级及以下 | -0.1～2.5MPa | 块 | 150 | JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项 |
| 368 | L | 压力真空表 | 1级；1.5级；2.5级；4级 | （-0.1～60）MPa | 块 | 150 |  | 全项 |
| 369 | L | 标准真空表 | 0.25级； 0.4级 | (-0.1～10) MPa | 块 | 150 | JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项 |
| 370 | L | 压力变送器 | 0.2级及以下 | （-0.1～100）MPa | 台 | 240 | JJG 88《2压力变送器检定规程》 | 全项 |
| 371 | L | 数字压力计 | 0.1级及其以下 | 表压（-0.1～70）MPa；绝压（1～200）kPa | 台 | 370 | JJG 875《数字压力计》 | 全项 |
|  |  |  | 0.05级 | 表压（-0.1～70）MPa；绝压（1～200）kPa | 台 | 530 | JJG 875《数字压力计》 |  |
| 372 | L | 压力传感器（静态） | 0.5级及其以下 | （-0.1～60）MPa | 台 | 800 | JJG 860 《压力传感器（静态）》 | 全项 |
| 373 | L | 标准漏孔 | 工作用 | （10-9～10-7）Pa•m3/s | 台 | 420 | JJG 793《标准漏孔检定规程》 | 全项 |
| 374 | L | 精密压力真空表 | 0.4级；0.25级 | （-0.1～60）MPa | 块 | 250 | JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项 |
| 375 | L | 氧气精密压力表 | 0.4级；0.25级 | （0～60）MPa | 块 | 200 | JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项 |
| 376 | L | 弹性元件式电接点一般压力（真空） 表 | 1.0级及以下 | （0～60）MPa；（-0.1 ~0）MPa | 块 | 80 | JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项 |
| 377 | L | 弹性元件式远传一般压力（真空）表 | 1.0级及以下 | （0～60）MPa；（-0.1 ~0）MPa | 块 | 80 | JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项 |
| 378 | L | 弹性元件式一般真空表 | 1.0级及以下 | （-0.1～0）MPa | 块 | 60 | JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项 |
| 379 | L | 氧压力（真空）表 | 1.0级及以下 | （0～60）MPa；（-0.1 ~0）MPa | 块 | 60 | JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项 |
| 380 | L | 膜盒压力（真空）表 | 1.6级及以下 | （-100～100）kPa； | 块 | 120 | JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项 |
| 381 | L | 微压（差压）表 | 1.6级及以下 | （-100～100）kPa； | 台 | 150 | JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项 |
| 382 | L | 指针式轮胎压力表 | 1.0级及以下 | （0～2.5）MPa | 台 | 80 | JJG 927《轮胎压力表》 | 全项 |
| 383 | L | 数字式轮胎压力计 | 工作用 | （0～2）MPa | 台 | 370 | JJG 875《数字压力计》 | 示值误差 |
| 384 | L | 压力控制器 | Urel=1%；k=2 | （0～60）MPa | 台 | 240 | JJG 544《压力控制器》 | 外观；标识；控压范围；设定点 偏差；重复性误差；切换差；绝 缘电阻；绝缘强度 |
| 385 | L | 气体减压器（带双表） | 2.5级 | （0～25）MPa | 台 | 150 | JJF 1328《带弹簧管压力表的气体减压器校准规范》 | 密封性；安全阀；零位；示值误 差；回程误差；轻敲位移；指针 偏转平稳性 |
| 386 | L | 气体减压器（带单表） | 2.5级 | （0～25）MPa | 台 | 100 | JJF 1328《带弹簧管压力表的气体减压器校准规范》 | 密封性；安全阀；零位；示值误 差；回程误差；轻敲位移；指针 偏转平稳性 |
| 387 | L | 气体减压流量调节器（带转子流量 计） | 2.5级 | 流量:（0～25）L/min 压力:（0～25）MPa | 台 | 200 | JJF 1328《带弹簧管压力表的气体减压器校准规范》 | 密封性；安全阀；零位；示值误 差；回程误差；轻敲位移；指针 偏转平稳性 |
| 388 | L | 混凝土抗渗仪 | U=0.01MPa | (0～4)MPa | 台 | 500 | JJF 1812《混凝土抗渗仪校准规范》 | 压力示指误差；密封性 |
| 389 | L | 电离真空计+真空规管 | 工作用 | （10-7～10-1）Pa | 台 | 1630 | JJF 1062《电离真空计》 | 外观检查；示值误差 |
|  |  |  | 工作用 | （10-5～10-1）Pa | 台 | 1230 |  | 外观检查；示值误差 |
|  |  |  | 工作用 | （10-4～10-1）Pa | 台 | 1060 |  | 外观检查；示值误差 |
| 390 | L | 压阻真空计+真空规管 | 工作用 | （ 0～100）kPa | 台 | 1060 | JJG 932《压阻真空计检定规程》 | 全项 |
| 391 | L | 热偶真空计+真空规管 | 工作用 | （10-1～102）Pa | 台 | 990 | JJF 1050《工作用热传导真空计校准规范》 | 外观检查；示值误差 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 | L | 电阻真空计+真空规管 | 工作用 | （10-1～105）Pa | 台 | 990 | JJF 1051《工作用热传导真空计校准规范》 | 外观检查；示值误差 |
| 393 | L | 混凝土含气量测试仪 | U=6.8×10-4MPa U=6.8×10-4MPa U=3.6×10-3L | (0～0.16)MPa (0.148～0.150)MPa (6～8)L | 台 | 500 | JJG(交通) 094《水泥混凝土拌合物含气量测定仪》 | 压力气密性容积 |
| 394 | L | 数字大气压力计 | 工作用 | （300～1100）hPa | 块 | 730 | JJG 1084《数字式气压计检定规程》 | 外观检查；示值误差 |
| 395 | L | 指针式大气压力计 | 工作用 | （300～1100）hPa | 块 | 730 | JJG 272-2007空盒气压计和空盒压力表检定规程 | 外观检查；示值误差 |
| 396 | L | 沥青混合料理论最大相对密度试验仪 | U=1.0s U=5ml U=1.3kPa U=0.6kPa | (0～1)h (0～1000) ml (-0.1～0)MPa (0～1.6)MPa | 台 | 500 | JJG（交通）105《沥青混合料理论最大相对密度仪检定 规程》 | 时间容量压力 |
| 397 | L | 真空饱水机 | 1.6级（指针）/0.5级（数字） | （-0.1～0）MPa | 台 | 500 | JJG 52《弹性元件式一般压力表压力真空表和真空表检定 规程》 | 示值误差 |
| 398 | L | 智能测漏仪（数字显示压力测量部分 校准） | Urel= 0.1% | （0～30）kPa | 台 | 530 | JJG 875《数字压力计检定规程》 | 外观；零位漂移；示值误差；静压零位误差；稳定性 |
| 399 | L | 数字压力式甲烷测定器检定仪；校准仪（数字显示压力测量部分校准） | Urel= 0.1% | （0～8）kPa （0～16） kPa （0～30）kPa | 通道 | 530 | JJG 1040《数字式光干涉甲烷测定器检定仪检定规程》 | 外观；零位漂移；示值误差；零 位漂移 |
| 400 | L | 数字式全自动气压固结仪（数字显示 压力测量部分校准） | Urel= 0.1% | （0～7）MPa | 通道 | 530 | JJG 875《数字压力计检定规程》 | 外观；零位漂移；示值误差；静压零位误差；稳定性 |
| 401 | L | 体变量测量仪（数字显示压力测量部 分校准） | Urel= 0.1% | （0～60）MPa | 通道 | 530 | JJG 875《数字压力计检定规程》 | 外观；标识；压力示值偏差 |
| 402 | L | 血压计智能标准器（静态数字压力测 量部分校准） | Urel= 0.2% | （0～60）kPa | 台 | 530 | JJG 875《数字压力计检定规程》 | 外观；零位漂移；示值误差；零 位漂移 |
| 403 | L | 自动标准压力发生器；全自动压力校 验仪；全自动压力校验台（静态数字 压力测量部分校准） | Urel= 0.05% | （-0.1～60）MPa | 量程 | 530 | JJG 875《数字压力计检定规程》 | 外观；零位漂移；示值误差；零 位漂移 |
| 404 | L | 无菌注射器器身密合性检测仪 | Urel=1%；k=2 | （-0. 1~60）Mpa | 台 | 300 | JJG 875《数字压力计检定规程》 | 外观；标识；控压范围；压力示 值偏差 |
| 405 | L | 灰密测量加速器（干燥箱） | ±5.0℃ | （-60～300）℃ | 台 | 800 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 406 | L | 压力变送型数字压力计 | 0.2级及以下 | （-0.1～100）MPa | 台 | 610 | JJG 875《数字压力计检定规程》 JJG 882《压力变送器 检定规程》 | 全项 |
| 407 | L | 压力真空校验器 | Urel=1%；k=2 | （-0.1～100）MPa | 台 | 300 | JJG 875《数字压力计检定规程》 | 外观；标识；控压范围；密封性 |
| 408 | L | 砼压力泌水仪 | 1.6级 | （-0.1～60）MPa |  | 500 | JJG 52《弹性元件式一般压力表压力真空表和真空表检定 规程》 | 示值误差 |
| 409 | L | 塑料管材耐压试验机 | U=0.002MPa U=0.002MPa | (0～10)MPa (0～1)Mpa | 台 | 2000（含四个传感器通道）；超过四个 通道每通道加收500 | JJF1628《塑料管材耐压试验机校准规范 》 | 压力密封性 |
| 410 | L | 真空计变送器 | 工作用 | （10-5～105）Pa | 台 | 1390 | JJG 932《压阻真空计检定规程》 | 未开展此项 |
| 411 | L | 静载荷测试分析仪（压力部分） | 测量结果的扩展不确定度： U=0.05MPa；(k=2) | （0~100）MPa | 台 | 500 | JJG 875《数字压力计检定规程》 | 外观；标识；控压范围；示值偏 差 |
| 412 | L | 砝码 | E2等 | 0.05～500mg | 个 | 130 | JJG 99《砝码》 | 质量 |
|  |  |  | E2等 | 1～500g | 个 | 180 |  |  |
|  |  |  | E2等 | 1～20kg | 个 | 250 |  |  |
|  |  |  | F1等 | 1～500mg | 个 | 75 |  |  |
|  |  |  | F1等 | 1～500g | 个 | 100 |  |  |
| 413 | L | 砝码 | F1等 | 1～20kg | 个 | 150 | JJG 99《砝码》 | 质量 |
|  |  |  | F2等 | 1～500mg | 个 | 50 |  |  |
|  |  |  | F2等 | 1～500g | 个 | 75 |  |  |
|  |  |  | F2等 | 1～20kg | 个 | 100 |  |  |
|  |  |  | F2等 | 50～500kg | 个 | 880 |  |  |
|  |  |  | M1等 | 1～500mg | 个 | 30 |  |  |
|  |  |  | M1等 | 1～500g | 个 | 40 |  |  |
|  |  |  | M1等 | 1～20kg | 个 | 60 |  |  |
|  |  |  | M1等 | 50～100kg | 个 | 250 |  |  |
|  |  |  | M1等 | 200～500kg | 个 | 280 |  |  |
|  |  |  | M1等 | 1000kg | 个 | 420 |  |  |
|  |  |  | M1等 | 2000kg | 个 | 650 |  |  |
|  |  |  | M1等 | 3000kg | 个 | 880 |  |  |
|  |  |  | M2等 | <1kg | 个 | 25 |  |  |
|  |  |  | M2等 | ≥1kg | 个 | 30 |  |  |
|  |  |  | M3等 | <1kg | 个 | 20 |  |  |
|  |  |  | M3等 | ≥1kg | 个 | 25 |  |  |
|  |  |  | 1～3级 | 2～20g | 台 | 150 |  |  |
|  |  |  | 1～3级 | 100～200g | 台 | 230 |  |  |
|  |  |  | 1～3级 | 1～5kg | 台 | 250 |  |  |
|  |  |  | 1～3级 | 10～50kg | 台 | 260 |  |  |
|  |  |  | 4～6级 | 100～200g | 台 | 150 |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 |  | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 | L | 机械天平 | 4～6级 |  | 1～5kg | 台 | 180 | JJG 98《机械天平》 | 全项 |
|  |  |  | 4～6级 |  | 10～50kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  | 4～6级 |  | 500kg | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  | 4～6级 |  | 1000～2000kg | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  | 4～6级 |  | 3000～5000kg | 台 | 1750 |  |  |
|  |  |  | 7～10级 |  | 100～200g | 台 | 130 |  |  |
|  |  |  | 7～10级 |  | 1～5kg | 台 | 130 |  |  |
|  |  |  | 7～10级 |  | 10～50kg | 台 | 150 |  |  |
|  |  |  | 7～10级 |  | 1000kg以下 | 台 | 320 |  |  |
|  |  |  | 7～10级 |  | 1000～2000kg | 台 | 530 |  |  |
|  |  |  | 7～10级 |  | 3000～5000kg | 台 | 1230 |  |  |
| 415 | L | 电子天平 | I 级 |  | 0～500g ； 1～20kg | 台 | 620 | JJG 1036-2008《电子天平》； JJG 1036-2022《电子天 平》； | 全项 |
|  |  |  | II 级 |  | 0～500g ； 1～20kg | 台 | 480 |  |  |
|  |  |  | III 级 |  | 0～500g ；1～20kg | 台 | 400 |  |  |
|  |  |  | II 级 |  | 50～200kg | 台 | 810 |  |  |
|  |  |  | III 级 |  | ≥100kg | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  | II 级 |  | ≥1000kg | 台 | 1230 |  |  |
| 416 | L | 扭力天平 | II 级 |  | 1kg以下 | 台 | 75 | JJG 46《扭力天平》 | 全项 |
| 417 | L | 架盘天平 | III 级 |  | 100g～10kg | 台 | 30 | JJG 156《架盘天平》 |  |
| 418 | L | 比重天平 |  | II 级 | 100g以下 | 台 | 25 | JJG 171《液体相对密度天平》 |  |
| 419 | L | 布氏；维氏；表面洛氏；洛氏显微； 塑料球压痕硬度计 | 标准；工作 |  | (20～88)HRA 0.4HRA (20～100)HRB (0.6～0.8)HRB (20～70)HRC (0.4～0.6)HRC | 台 | 600 | JJG 112 《金属洛氏硬度计》 JJG 150 《金属布氏硬度 计》 | 全项 |
| 420 | L | 肖氏硬度计 里氏硬度计 | 标准；工作 |  | (490～830)HLD | 台 | 400 | JJG 747 《里氏硬度计》 |  |
| 421 | L | 橡胶硬度计 便携式硬度计 | 标准；工作 |  | (20～88)HRA 0.4HRA (20～100)HRB (0.6～0.8)HRB (20～70)HRC (0.4～0.6)HRC | 台 |  | JJG 304《A型邵氏硬度计检定规程》 |  |
| 422 | L | 标准测力机 | 0.01级 ； 0.03级 |  | 300N | 台 | 700 | JJG 734 《力标准机》 | 全项 |
|  |  |  | 0.01级 |  | 1000N | 台 | 880 |  |  |
|  |  |  | 0.01级 |  | 6000N；10kN | 台 | 1050 |  |  |
|  |  |  | 0.03级 |  | 60kN | 台 | 1050 |  |  |
|  |  |  | 0.05级 |  | 60kN | 台 | 880 |  |  |
|  |  |  | 0.03级 |  | 300kN | 台 | 1400 |  |  |
|  |  |  | 0.05级 |  | 300kN | 台 | 1230 |  |  |
|  |  |  | 0.03级 |  | 1000kN | 台 | 1750 |  |  |
|  |  |  | 0.05级 |  | 1000kN | 台 | 1380 |  |  |
|  |  |  | 0.05级 |  | 2000kN | 台 | 2100 |  |  |
|  |  |  | 0.1级 |  | 2000kN | 台 | 2100 |  |  |
|  |  |  | 0.05级 |  | 5000kN | 台 | 2800 |  |  |
|  |  |  | 0.1级 |  | 5000kN | 台 | 2800 |  |  |
| 423 | L | 标准测力仪 | 0.3级 |  | 100～6000N | 台 | 300 | JJG 144《标准测力仪检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  |  | 30～300kN | 台 | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100～1000kN | 台 | 460 |  |  |
|  |  |  |  |  | 200～2000kN | 台 | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  | 300～3000kN | 台 | 880 |  |  |
|  |  |  |  |  | 500～5000kN | 台 | 880 |  |  |
| 424 | L | 负荷传感器 | 0.01级 |  | 6kN以内 | 台 | 530 | JJG 391 《力传感器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  |  | 50～1000kN | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  | 0.03级 |  | 2～20MN | 台 | 2450 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6kN以内 | 台 | 420 |  |  |
|  |  |  |  |  | 50N～1000kN | 台 | 600 |  |  |
| 425 | L | 工作测力计 | 1级；2级 |  | 300N以下 | 台 | 250 | JJG 455 《工作测力计检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  |  | 300N以上 | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6kN＜F≤60kN | 台 | 500 |  | 全项 |
|  |  |  |  |  | 60kN＜F≤600kN | 台 | 650 |  |  |
|  |  |  |  |  | 600kN＜F≤3000kN | 台 | 900 |  | 全项 |
|  |  |  |  |  | F＞3000kN | 台 | 0.8元/1kN |  |  |
| 426 | L | 叠加式标准测力机 | 0.03级 |  | 300kN | 台 | 1750 | JJG 1116《叠加式力标准机检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.05级 |  | 300kN | 台 | 1580 |  |  |
|  |  |  | 0.03级 |  | 600kN | 台 | 2100 |  |  |
|  |  |  | 0.05级 |  | 600kN | 台 | 1930 |  |  |
|  |  |  | 0.03级 |  | 1000kN | 台 | 2450 |  |  |
|  |  |  | 0.05级 |  | 1000kN | 台 | 2100 |  |  |
| 427 | L | 中小力试验机 | 0.5级 |  | 10～2500N | 盘 | 320(每增加一盘加收100元) | JJG 139《拉力；压力和万能表试验机检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 1级；2级 |  | 10～2500N | 盘 | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.5～500kN | 盘 | 350(每增加一盘加收150元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 10～600kN | 盘 | 420(每增加一盘加收150元) |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 428 | L | 拉力；压力和万能材料试验机 | 1级；2级 | 100～1000kN | 盘 | 560(每增加一盘加收200元) | JJG 139 《拉力；压力和万能表试验机检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | 200～2000kN | 盘 | 700(每增加一盘加收200元) |  |  |
|  |  |  |  | 300～3000kN | 盘 | 910(每增加一盘加收200元) |  |  |
|  |  |  |  | 500～5000kN | 盘 | 1470(每增加一盘加收200元) |  |  |
|  |  |  |  | 1～10MN | 盘 | 1600(每增加一盘加收200元) |  |  |
|  |  |  | 0.5级 | (0～300)kN | 台 | 1300 |  |  |
|  |  |  |  | (300～600)kN | 台 | 1440 |  |  |
|  |  |  |  | (600～1000)kN | 台 | 1960 |  |  |
|  |  |  |  | (1000～2000)kN | 台 | 1800 |  |  |
|  |  |  |  | (2000～3000)kN | 台 | 2620 |  |  |
| 429 | L | 扭矩计（标准） | 0.30% | 5000N×m以下 | 台 | 420 | JJG 557《标准扭矩计》 | 全项 |
| 430 | L | 扭矩计 | 0.5%～5% | 10N×m以下 | 台 | 280 | JJG 557《标准扭矩计》 |  |
| 431 | L | 转矩转速测量装置 | 0.1级； 0.2级； 0.5级； 1.0级 | 1～5000N×m | 台 | 700 | JJG 924《转矩转速测量装置》 | 全项 |
| 432 | L | 扭矩扳子；改锥 | （1；2；3；4；5；6；10）级 | 600N×m以下单向 | 把 | 200 | JJG 707《扭矩扳子》 | 全项 |
|  |  |  | （1；2；3；4；5；6；10）级 | 600N×m以下双向 | 把 | 280 |  |  |
| 433 | L | 扭矩扳子 | （1；2；3；4；5；6；10）级 | 600N×m以上(含)单向 | 把 | 280 | JJG 707《扭矩扳子》 | 全项 |
|  |  |  | （1；2；3；4；5；6；10）级 | 600N×m以上(含)双向 | 把 | 390 |  |  |
| 434 | L | 扭矩扳子检定装置 | 0.3级；0.5级；1级；2级 | 2000N×m以下 | 台 | 530 | JJG 797《扭矩扳子检定仪》 | 全项 |
| 435 | L | 扭转试验机 | 1级 | 扭矩：（20～5000）Nm转角：（0～360）° | 台 | 1300（每增加一个量程加收1300元） | JJG 269《扭转试验机》 | 全项 |
| 436 | L | 测功机 | A级；B级； | 2000N×m以下 | 台 | 530 | JJG 653《测功装置》 | 全项 |
|  |  |  | C级 |  |  |  |  |  |
| 437 | L | 动态力传感器；冲击仪 | 1级；2级； | 10kN以下 | 台 | 530 | JJG 624《动态压力传感器》 | 全项 |
|  |  |  | 3级；4级 |  |  |  |  |  |
| 438 | L | 电子频闪式转速表 | 0.01～0.2级 |  | 台 | 400 | JJG 105《转速表》 | 全项 |
|  |  |  | 0.5～1级 |  | 台 | 250 |  |  |
| 439 | L | 电子计数式转速表 | 0.01～0.2级 |  | 台 | 400 | JJG 105《转速表》 |  |
|  |  |  | 0.5～1级 |  | 台 | 250 |  |  |
| 440 | L | 磁电式转速表 | 0.5级 |  | 台 | 350 | JJG 105《转速表》 | 全项 |
| 441 | L | 定时式转速表 | 0.25；0.5级 |  | 块 | 250 |  | 全项 |
| 442 | L | 转速表检定装置 | 0.01～0.1级 |  | 台 | 750 | JJG 326《转速标准装置》 | 全项 |
| 443 | L | 出租汽车计价器检定装置 | 0.5级 | 0～9999 m | 台 | 630 | JJG 738《出租汽车计价器标准装置》 | 全项 |
|  |  |  | 0.1级 | 0.1～9999.9m | 台 | 420 |  |  |
| 444 | L | 各类振动台 | 加速度；速度；位移幅值MPE：±10% | f:(5～5000)Hz a:(0.1～1000) m/s2 | 台 | 700 | JJG 189 《机械式振动试验台》 | 幅值误差 |
| 445 | L | 凸轮碰撞试验台 | 加速度；速度；位移幅值MPE：±10% | <500kg | 台 | 700 | JJG 189 《机械式振动试验台》 | 幅值误差 |
| 446 | L | 气压式碰撞试验台 | 加速度；速度；位移幅值MPE：±10% | <50kg | 台 | 680 | JJG 189 《机械式振动试验台》 | 幅值误差 |
| 447 | L | 标准压电加速度计 | 频响：±（5～10）%线性：±3% | 频率：（20～2000） Hz 加速度：（1.0～300） | 台 | 750 | JJG 233 《压电加速度计》 | 全项 |
| 448 | L | 压电加速度计 | 频响：±（5～10）%线性：±3% | 频率：（20～22000） Hz 加速度：（1.0～300） 2 m/s | 台 | 460 | JJG 233《压电加速度计》 | 全项 |
| 449 | L | 振动测量仪 | 频响：±（5～10）% 线性：±（5～10）% | 频率：（20～2000） Hz 加速度：（1.0～300） 2 m/s | 台 | 350 | JJG 676《工作测振仪》 | 全项 |
| 450 | L | 振动冲击测量仪 | 频响：±（5～10）% 线性：±（5～10）% | 频率：（20～2000） Hz 加速度：（1.0～300） 2 m/s | 台 | 350 | JJG 973 《冲击测量仪》 | 全项 |
| 451 | L | 速度传感器 | 频响：±10% 线性：±5% | 频率：（20～2000） Hz 加速度：（1.0～300） m/s2 | 台 | 350 | JJG 233 《压电加速度计》 | 全项 |
| 452 | L | 位移传感器 | 频响：（0.5～3）dB线性：±10% | 频率：（20～2000） Hz 加速度：（1.0～300） 2 m/s | 台 | 350 | JJG 233 《压电加速度计》 | 全项 |
| 453 | L | 加速度校准仪 | 频响：±（5～10）%线性：±3% | 频率：（20～2000） Hz 加速度：（1.0～300） 2 m/s | 台 | 280 | JJG 233 《压电加速度计》 | 全项 |
| 454 | L | 轴(轮)重仪 | 最大允许误差：±2% | 0～10t | 台 | 700 | JJG 455《工作测力仪》 | 力值部分 |
| 455 | L | 液压式张拉机 | 最大允许误差：±2%；±3% | 0～10MN | 吨 | 8 | JJG 621《液压千斤顶》 | 力值部分 |
| 456 | L | 基桩动测仪 | 最大允许误差：±5% | f : 10～3000Hz | 台 | 880 | JJG 930 《基桩动态测量仪》 | 全项 |
| 457 | L | 工程振动检测仪 | 最大允许误差：±5% | 0.04～200m/s2 | 台 | 700 | JJG 930 《基桩动态测量仪》 | 全项 |
| 456 | L | 多通道信号采集仪 | 最大允许误差：±10% | 动态力F : 40～104N | 台 | 600 | JJG 930 《基桩动态测量仪》 | 频率响应 |
|  |  |  |  | 动应变ε: 10～800 |  |  |  |  |
| 457 | L | 机械式转速表 | 0.5级 | （0～40000）r/min | 块 | 60 | JJG 105《转速表》 | 全项 |

| 序号 457 | 代码 L | 项目 机械式转速表 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 JJG 105《转速表》 | 备注 全项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1～2级 | （0～40000）r/min | 块 | 60 |  |  |
| 458 | L | 过度包装商品检验 |  | 食品及化妆品包装 | 批 | 450 | JJF 1244《食品和化妆品包装计量检验规则》 | 全项 |
| 459 | L | 便携式动态轴重仪 | E；F；5；10 | 50吨以下 | 台 | 2000 | JJF 1212《便携式动态轴重仪校准规范》 校准项目 | 全项 |
| 460 | L | 电子秤 | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 461 | L | 电子计价（重）秤 | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 462 | L | 电子台（案）秤 | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 463 | L | 电子地上（中）衡 | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 | JJG 539《数字指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 464 | L | 电子汽车衡 | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 | JJG 539《数字指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 465 | L | 固定式电子秤（衡） | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 | JJG 539《数字指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 466 | L | 价格标签秤 | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 | JJG 539《数字指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 467 | L | 条（形）码打印计价秤 | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 | JJG 539《数字指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 468 | L | 电子吊秤（吊秤） | O III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 | JJG 539《数字指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 469 | L | 台秤 | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 14《非自行指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 | JJG 14《非自行指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 470 | L | 案秤 | III 级 | L≤20kg | 台 | 200 |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 471 | L | 杆秤 | IIII 级 | L≤10kg | 台 | 2 | JJG 17《杆秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 10＜L≤50kg | 台 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 50kg＜L≤100kg | 台 | 9 |  |  |
|  |  |  |  | L≥100kg | 台 | 13 |  |  |
| 472 | L | 液罐秤 | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 | JJG 539《数字指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 473 | L | 计量罐秤 | O III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 474 | L | 黄磷计量槽 | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 | JJG 539《数字指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 475 | L | 电子灌装检斤秤 | III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 539《数字指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 | JJG 539《数字指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 476 | L | 弹簧度盘秤（弹簧秤） | O III 级 | L≤60kg | 台 | 200 | JJG 13《模拟指示秤》 | 全项 |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | L≥80t | 台 | 2500 |  |  |
|  |  |  | O IIII 级 | L≤60kg | 台 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG 13《模拟指示秤》 |  |
|  |  |  |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L≥20t | 台 | 1100 |  |  |
| 477 | L | 重力式自动装料衡器（定量自动衡 器；定量包装秤（机）） | X(0.1)；X(0.2)；X(0.5)；X(1)；X(2) | L≤50kg | 台 | 1400 | JJG 564《重力式自动装料衡器（定量自动衡器）》 | 全项 |
|  |  |  | X(0.1)；X(0.2)；X(0.5)；X(1)；X(2) | L＞50kg | 台 | 2100 |  |  |
| 478 | L | 皮带秤 | 0.5级；1级；2级 | Qmax≤1000t/h | 台 | 1400 | JJG 195《连续累计自动衡器（皮带秤）》 | 全项 |
|  |  |  | 0.5级；1级；2级 | 1000t/h＜Qmax≤ 6000t/h | 台 | 2100 |  |  |
|  |  |  | 0.5级；1级；2级 | Qmax≥1000t/h | 台 | 2800 |  |  |
| 479 | L | 料斗秤 | 0.5级；1级；2级 | L≤1000t/h | 台 | 1750 | JJG 648《非连续累计自动衡器》 | 全项 |
|  |  |  | 0.5级；1级；2级 | L＞1000t/h | 台 | 2100 |  |  |
| 480 | L | 非连续累计自动衡器 | 0.5级；1级；2级 | L≤1000t/h | 台 | 1750 | JJG 648《非连续累计自动衡器》 | 全项 |
|  |  |  | 0.5级；1级；2级 | L＞1000t/h | 台 | 2100 |  |  |
| 481 | L | 自动检重秤；动态检重秤；自动分检 衡器 | X(0.2)；X(0.5)；X(1) | L≤50kg | 台 | 1400 | GB/T27739《自动分检衡器》 | 全项 |
|  |  |  | X(0.2)；X(0.5)；X(1) | L＞50kg | 台 | 2100 |  |  |
| 482 | L | 动态公路汽车衡 | A；B；C；D；E；F 0.2；0.5；1；2；5；10 | 单轴载荷≤50t | 台 | 3200 | JJG 907《动态公路车辆自动衡器》 | 全项 |
| 483 | L | 液态物料定量灌装机 |  | 单头 | 台 | 470 | JJG 687《液态物料定量灌装机》 | 全项 |
|  |  |  |  | 30-50头 | 台 | 880 |  |  |
|  |  |  |  | 50-120头 | 台 | 1230 |  |  |
| 484 | L | 定量包装商品净含量计量检验 |  | 以质量；体积；长度；面积或计数标注商品；抽样数为50件以下。 | 批 | 500(样本量为50件加收60%；样本量为80件加收100%；样本量为125件加收140%； 密度检验加收500元/批次。) | JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》 | 全项 |
| 485 | L | 混凝土配料秤；稳定土配料秤；沥青 拌合秤 | X(0.1)；X(0.2)；X(0.5)；X(1)；X(2) | L≤50kg | 台 | 1400 | JJG 1171《混凝土配料秤》 | 全项 |
|  |  |  | X(0.1)；X(0.2)；X(0.5)；X(1)；X(2) | L＞50kg | 台 | 2100 | JJG 1171《混凝土配料秤》 | 全项 |
| 486 | L | 金属量器 | 2.5×10-4 | 20L | 只 | 530 | JJG 259《标准金属量器》 | 全项 |
|  |  |  | 2.5×10-4 | 50L | 只 | 840 |  |  |
|  |  |  | 2.5×10-4 | 100L | 只 | 1050 |  |  |
|  |  |  | 2.5×10-4 | （200～500）L | 只 | 1350 |  |  |
|  |  |  | 2.5×10-4 | 1000L | 只 | 1580 |  |  |
|  |  |  | 2.5×10-4 | 2000L | 只 | 2800 |  |  |
|  |  |  | (1～0.5)×10-3 | （1～20）L | 只 | 300 |  |  |
|  |  |  | (1～0.5)×10-3 | （50～500）L | 只 | 700 |  |  |
|  |  |  | (1～0.5)×10-3 | 1000L | 只 | 1000 |  |  |
|  |  |  | (1～0.5)×10-3 | 2000L | 只 | 1400 |  |  |
| 487 | L | 立式金属计量罐 | 0.1%～0.3% | （10～100000）m3 | 座 | 700(基价基础上；每1 m3加收1元) | JJG 168《立式金属罐容量》 | 全项 |
| 488 | L | 外浮顶式金属计量罐 | 0.1%～0.3% | >50m3 | 座 | 980(基价基础上；每1 m3加收2元) | JJG 168《立式金属罐容量》 | 全项 |
| 489 | L | 内浮顶式金属计量罐 | 0.1%～0.3% | >50m3 | 座 | 980(基价基础上；每1 m3加收2元) | JJG 168《立式金属罐容量》 | 全项 |
| 490 | L | 卧式金属计量罐 | 0.4% | （10～200）m3 | 座 | 2000 | JJG 266《卧式金属罐容积》 | 全项 |
| 491 | L | 球形罐 | 0.3% | （10～1000）m3 | 座 | 880(基价基础上；每1 m3加收1元) | JJG 642《球形金属罐容量》 | 全项 |
| 492 | L | 汽车计量罐车 | 0.25% | （1～10）m3 | 辆 | 1000(基价基础上；每1 m3加收50元) | JJG 133《汽车油罐车容量》 | 全项 |
| 493 | L | 燃油加油机 | 0.3% | (1～999.99)L | 枪 | 200 | JJG 443《燃油加油机》 | 全项 |
| 494 | L | 皮膜式煤气表 | B级 | 4m3/h | 只 | 10 | JJG 577《膜式燃气表》 | 全项 |
|  |  |  | 2%～3% | （10～25） m3/h | 块 | 36 |  |  |
|  |  |  | 2%～3% | （40～100） m3/h | 块 | 90 |  |  |
|  |  |  | 2%～3% | （160～250） m3/h | 块 | 110 |  |  |
| 495 | L | 水表 | 2级 | DN(15～25)mm | 只 | 10 | JJG 162《饮用冷水水表》 | 全项 |
|  |  |  | 2级 | DN(32～50)mm | 只 | 30 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN(80～100)mm | 只 | 400 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN150mm | 只 | 500 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN200mm | 只 | 600 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN250mm | 只 | 700 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN300mm | 只 | 800 |  |  |
| 496 | L | 智能水表 | 2级 | DN(15～25)mm | 只 | 30 | JJG 162《饮用冷水水表》 | 全项 |
|  |  |  | 2级 | DN(32～50)mm | 只 | 40 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN(80～100)mm | 只 | 400 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN150mm | 只 | 500 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN200mm | 只 | 600 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN250mm | 只 | 700 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN300mm | 只 | 800 |  |  |
| 497 | L | 水流量标准装置 | (0.05～0.5)级 | DN(15～50)mm | 台 | 1050 | JJG 1113《水表检定装置》 JJG 164《液体流量标准装置 》 | 全项 |
|  |  |  | (0.05～0.5)级 | DN(80～150)mm | 台 | 1400 |  |  |
|  |  |  | (0.05～0.5)级 | DN(200～300)mm | 台 | 1750 |  |  |
|  |  |  | (0.05～0.5)级 | DN（400～1000）mm | 台 | 5250 |  |  |
| 498 | L | 钟罩气体流量标准装置 | 0.1%～1% | 50L | 台 | 700 | JJG 165《钟罩式气体流量标准装置》 | 全项 |
|  |  |  | 0.1%～1% | 100L | 台 | 880 |  |  |
|  |  |  | 0.1%～1% | 200L | 台 | 1400 |  |  |
|  |  |  | 0.1%～1% | 500L | 台 | 1750 |  |  |
|  |  |  | 0.1%～1% | 2000L | 台 | 2800 |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 499 | L | 浮子流量计 | （1～5）级 | DN(6～150)mm | 台 | 200 | JJG 257《浮子流量计》 | 全项 |
| 500 | L | 速度式流量计(油) | 0.2%～1.5% | DN≤100mm | 台 | 420 | JJG 198《速度式流量计》 JJG 1037《涡轮流量计》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2%～1.5% | DN150mm | 台 | 530 |  |  |
|  |  |  | 0.2%～1.5% | DN200mm | 台 | 630 |  |  |
|  |  |  | 0.2%～1.5% | DN250mm | 台 | 770 |  |  |
|  |  |  | 0.2%～1.5% | DN≥300mm | 台 | 880 |  |  |
| 501 | L | 容积式（腰轮；椭圆齿轮）流量计 (油) | 0.2%～1% | DN≤100mm | 台 | 2000 | JJG 667《液体容积式流量计》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2%～1% | DN＞100mm | 台 | 3000 |  |  |
| 502 | L | 质量流量计(油) | 0.2%～1% | DN≤80mm | 台 | 3000 | JJG 897《质量流量计》 JJG 1038《科里奥利质量流量计 》 | 全项 |
|  |  |  | 0.2%～1% | DN＞80mm | 台 | 5000 |  |  |
| 503 | L | 速度式（超声；电磁；涡轮；涡街； 旋进旋涡）流量计(水) | 0.25%～2.5% | DN≤250mm | 台 | 2000 | JJG 198《速度式流量计》 JJG 1030《超声流量计》 JJG 1033《电磁流量计》 JJG 1037《涡轮流量计》 JJG 1029《涡街流量计》 JJG 1029《涡街流量计》 JJG 1121《旋进旋涡流量计》 | 全项 |
|  |  |  | 0.25%～2.5% | DN（300～400）mm | 台 | 2600 |  |  |
|  |  |  | 0.25%～2.5% | DN（450～600）mm | 台 | 3200 |  |  |
|  |  |  | 0.25%～2.5% | DN（650～1000）mm | 台 | 4200 |  |  |
|  |  |  | 0.25%～2.5% | DN（1200～1400）mm | 台 | 6000 |  |  |
|  |  |  | 0.25%～2.5% | DN（1600～2000）mm | 台 | 7500 |  |  |
| 504 | L | 气体涡街流量计 | 1%～2.5% | DN≤25mm | 台 | 530 | JJG 1029《涡街流量计》 | 全项 |
|  |  |  | 1%～2.5% | DN50mm | 台 | 630 |  |  |
|  |  |  | 1%～2.5% | DN80mm | 台 | 700 |  |  |
|  |  |  | 1%～2.5% | DN100mm | 台 | 880 |  |  |
|  |  |  | 1%～2.5% | DN150mm | 台 | 1050 |  |  |
|  |  |  | 1%～2.5% | DN200mm | 台 | 1400 |  |  |
| 505 | L | 明渠超声流量计 | 2.5%～5.0% | 500m3/h以下 | 台 | 1400 | JJG 711《明渠堰槽流量计（试行）》 | 全项 |
|  |  |  | 2.5%～5.0% | 500m3/h以上 | 台 | 2800 |  |  |
| 506 | L | 科里奥利质量流量计（水） | 0.15%～1% | DN≤100mm | 台 | 1400 | JJG 1038《科里奥利质量流量计》 | 全项 |
|  |  |  | 0.15%～1% | DN＞100mm | 台 | 2800 |  |  |
| 507 | L | 气体质量流量计 | 1%～2% | DN≤100mm | 台 | 1400 | JJG 897《质量流量计》 | 全项 |
|  |  |  |  | DN＞100mm | 台 | 2800 |  |  |
| 508 | L | 气体涡轮流量计 | 1%～1.5% | DN≤100mm | 台 | 700 | JJG 1037《涡轮流量计》 | 全项 |
|  |  |  |  | DN150mm | 台 | 1050 |  |  |
|  |  |  |  | DN200mm | 台 | 1400 |  |  |
| 509 | L | 气体容积式（罗茨；腰轮）流量计 | 1%～1.5% | DN≤100mm | 台 | 700 | JJG 633《气体容积式流量计》 | 全项 |
|  |  |  |  | DN150mm | 台 | 1050 |  |  |
|  |  |  |  | DN200mm | 台 | 1400 |  |  |
| 510 | L | 气体旋进旋涡流量计 | 1%～1.5% | DN≤100mm | 台 | 700 | JJG 1121《旋进旋涡流量计》 | 全项 |
|  |  |  |  | DN150mm | 台 | 1050 |  |  |
|  |  |  |  | DN200mm | 台 | 1400 |  |  |
| 511 | L | 皂膜流量计 | 1%～5% | （1～100） L/min | 台 | 700 | JJG 586《皂膜流量计》 | 全项 |
| 512 | L | 湿式气体流量计 | 1%～5% | （1～100） L/min | 台 | 700 | JJF 1357《湿式气体流量计校准规范》 | 全项 |
| 513 | L | 压缩天然气加气机 | 1% | （1～30）kg/min | 枪 | 1200 | JJG 996《压缩天然气加气机》 | 全项 |
| 514 | L | 混凝土搅拌运输车 | 1%～3% | （1～50）m³ | m³ | 10m³ 以下3000元；10m³ 以上每增加1m³增 加200元 | 参照JJG 133-2016《汽车油罐车容量》 | 最大搅动容积 |
| 515 | L | 危险化学品罐车 | 1%～3% | （1～50）m³ | m³ | 100元/m³ ；每增加1m³加收100元 | JJG（滇）01《危险化学品罐车容量》 | 全项 |
| 516 | L | 大流量加注装置 | 0.2%～1% | （50～1000）L/min | 枪 | 2000元/枪；调修一次加收500元 | 参照JJG 667《液体容积式流量计》； JJG 443《燃油加油机》 | 流量计部分 |
| 517 | L | 车用尿素加注机 | 0.2%～1% | （1～200）L/min | 枪 | 600元/枪；调修一次加400元 | 暂参照JJG 443《燃油加油机》 | 全项 |
| 518 | L | 超声水表 | 1级；2级 | DN(80～100)mm | 只 | 400 | 参照JJG 162《饮用冷水水表》 | 全项 |
|  |  |  | 1级；2级 | DN150mm | 只 | 500 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN200mm | 只 | 600 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN250mm | 只 | 700 |  |  |
|  |  |  | 1级；2级 | DN300mm | 只 | 800 |  |  |
| 519 | L | 液位计 | ±0.5mm | (0～5000)mm | 台 | 710 | JJG 971《液位计》 | 全项 |
| 520 | L | 滑板式汽车侧滑检验台 | MPE:±0.2m/km | (-10～10)m/km | 台 | 700 | JJG 908《汽车侧滑检验台检定规程》 | 全项 |
| 521 | L | 摩托车轮偏检测仪 | MPE:±0.2mm | (-12～12)mm | 台 | 350 | JJG 910《摩托车轮偏检测仪检定规程》 | 全项 |
| 522 | L | 滚筒反力式制动检验台 | MPE:±3% | 0～40kN | 台 | 770 | JJG 906《滚筒反力式制动检验台》 | CNAS通过静态力的示值误差 |
| 523 | L | 测速仪 | 模拟测速误差：（-4～0）km/h； 现场测速误差：< 100km/h时；（-6～0）km/h； ≥100km/h时；（-6 ~0）%。 | （20～180）km/h | 台 | 460(检双通道加收250) | JJG 528《移动式机动车雷达测速仪》 | 全项 |
| 524 | L | 出租车计价器 | （-4.0～1.0）% | （0～99999）m | 只 | 70 | JJG 517《出租汽车计价器》检定规程 | 全项 |
| 525 | L | 机动车超速自动监测系统 | 模拟测速误差：（-4～0）km/h； 现场测速误 差：＜100km/h时；（-6～0）km/h； ≥ 100km/h时；（-6～0）%。 | (20～180)km | 套 | 1260(含一个测量通道；每增加一个测量 通道加收50%) | JJG 527《固定式机动车雷达测速仪》检定规程 | 全项 |
| 526 | L | 平板式制动检验台 | MPE:±3% | (0-50)kN | 台 | 850(含一个平板；每增加一板加收50%) | JJG 1020《平板式制动检验台》 | 全项 |
| 527 | L | 机动车区间测速监测系统 | 1.区间距离不允许有正误差； 2.24h计时误差不得超过1.0s； 3.道路实测误差： ＜100km/h | (20～180)km/h | 套 | 1260 | GA/T959《机动车区间测速技术规范》 | 区间测速系统的距离；时间；平 均速度测试 |
| 528 | L | 电子警察自动记录系统 | 1.违法捕获率不小80%； 2.记录有效率不小于 80%。 | / | 套 | 1360 | GA/T496《闯红灯自动记录系统通用技术条件》 GA/T497 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》 | 电子警察自动记录系统的违法捕获率；记录有效率测试 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 529 | L | 标准玻璃量器 | 一等 | <100mL | 支 | 240 | JJG 20《标准玻璃量器检定规程》 | 容量 |
|  |  |  | 一等 | (100～250)mL | 支 | 280 |  |  |
|  |  |  | 一等 | （500～1000）mL | 支 | 460 |  |  |
|  |  |  | 二等 | <100mL | 支 | 150 |  |  |
|  |  |  | 二等 | （100～250）mL | 支 | 200 |  |  |
|  |  |  | 二等 | （500～10000）mL | 支 | 280 |  |  |
| 530 | L | 定量可调移器 | 1%～8% | （5～5000）mL | 支 | 250 | JJG 646《移液器检定规程》 | 容量 |
| 531 | L | 微量进样器 | 2% | （0.005～0.1）mL | 支 | 250 | JJG 646《移液器检定规程》 | 容量 |
| 532 | L | 密度计 | 一等 | （0.65～2.00）g/cm3 | 点 | 40 | JJG 86《标准玻璃浮计检定规程》 | 暂未开展 |
|  |  |  | 二等 | （0.65～2.00）g/cm3 | 点 | 30 |  |  |
|  |  |  | 工作用 | （0.65～1.50）g/cm3 | 点 | 20 | JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 实验室用 | （0.65～1.50）g/cm3 | 点 | 40 |  |  |
| 533 | L | 石油密度计 | 二等 | （0.65～1.10）g/cm3 | 点 | 30 | JJG 86《标准玻璃浮计检定规程》 | 暂未开展 |
|  |  |  | 工作用 | （0.65～1.10）g/cm3 | 点 | 20 | JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》 | 全项 |
| 534 | L | 海水密度计 | 一等 | （1.00～1.04）相对密 度 | 点 | 40 | JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》 | 暂未开展 |
|  |  |  | 工作用 | （1.00～1.04）相对密 度 | 点 | 20 |  |  |
| 535 | L | 振动管液体密度计 | 工作用 | （0.7～1.2）g/cm3 | 台 | 3500 | JJG 1058《实验室振动式液体密度仪检定规程》 | 密度值 |
| 536 | L | 酒精计 | 一等 | q:(0～100)% | 点 | 40 | JJG 86《标准玻璃浮计检定规程》 | 暂未开展 |
|  |  |  | 二等 | q:(0～100)% | 点 | 30 |  | 全项 |
|  |  |  | 实验室用 | q:(0～100)% | 点 | 35 | JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 工作用 | q:(0～100)% | 点 | 20 |  |  |
| 537 | L | 乳汁计 | 工作用 | （15～40）度 | 点 | 20 | JJG 1058《实验室振动式液体密度仪检定规程》 | 密度值 |
| 538 | L | 糖量计 | 一等 | p:(0～80)% | 点 | 28 | JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》 | 暂未开展 |
|  |  |  | 工作 | p:(0～80)% | 点 | 20 |  |  |
| 539 | L | 土壤计 | 甲种 | （-5～+50）度 | 点 | 35 | JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》 | 暂未开展 |
|  |  |  | 乙种 | （995～1030）相对密度 | 点 | 35 |  |  |
| 540 | L | 婆美计 | 工作用 | （0～70）度 | 点 | 20 | JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》 | 密度值 |
| 541 | L | 血压计 | MPE：±0.5kPa | 0~40kPa | 只 | 24 | JJG 270《血压计和血压表检定规程》 | 全项 |
| 542 | L | 婴儿秤 | 0.5级 | （0～15）kg | 台 | 100 | JJG 555 《非自动秤通用检定规程》 | 全项 |
| 543 | L | 肺功能测试仪 | VC MPE: ±3% | (0.5～8）L | 台 | 700 | JJF 1213《肺功能仪校准规范》 | 外观；肺活量；用力肺活量；呼气峰值流速；最大分钟通气量 |
| 544 | L | 中心供应氧吸入器 | 4级 | （1 ～10）L/min | 台 | 150 | 参考JJG 913《浮标式氧气吸入器检定规程》 | 全项 |
| 545 | L | 呼吸机 | MPE：±15% | （0～1000）mL/次 | 台 | 1000 | JJF 1234 《呼吸机校准规范》 | 外观；潮气量；通气频率；吸气压力水平；呼气未正压 |
| 546 | L | 注射泵 | MPE：±8% | （0～200）mL/min | 每道 | 200 | JJF 1259《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 外观；流量示值误差；阻塞报警；报警检查 |
| 547 | L | 输液泵 | MPE：±8% | （0～200）mL/min | 台 | 200 | JJF 1259《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 外观；流量示值误差；阻塞报警；报警检查 |
| 548 | L | 血液透析机 | MPE：±5% | （13.5～14.5）mS/cm | 台 | 1200 | JJF 1353《血液透析装置校准规范》 | 外观；透析电导率示值误差；透析液温度示值误差；透析液流量示值误差；透析液pH值示值误差 |
| 549 | L | 汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪 | MPE:±10% | (95～180)L/s | 台 | 1600 | JJF 1385《汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪校准规范 》 | 全项 |
| 550 | L | 水泥负压筛析仪 | 尺寸：U=0.05mm；转速：U=3.5r/min；时间U=0.30s；k=2 | 尺寸：（1.1～159） mm；转速：（28～32） r/min；时间：（0～5） | 台 | 500 | JC/T728《水泥标准筛和筛析仪》 | 全项 |
| 551 | L | 水泥胶砂流动度测定仪 | 质量：U=0.5g；时间U=0.30s；k=2 | 质量：（4200～4500） g；时间：（24～26） min | 台 | 500 | JC/T958《水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）》 | 质量测量；时间测量 |
| 552 | L | 水泥净浆搅拌机 | 转速：U=3.5r/min；时间U=0.30s；k=2 | 转速：（57～305） r/min；时间：（0~ 125）s | 台 | 500 | JJG（建材）104《水泥净浆搅拌机》 | 转速测量；时间测量 |
| 553 | L | 静浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 质量：U=0.5g；尺寸U=0.05mm；k=2 | 质量：300g；尺寸（39.5～40.5）mm | 台 | 500 | JJG（建材）105《净浆标准稠度与凝结时间测定仪》 | 全项 |
| 554 | L | 雷氏夹测定仪 | 质量：U=0.5g；尺寸U=0.05mm；k=2 | 质量：300g；尺寸：（0 ~179）mm | 台 | 200 | JJG（建材）110《雷氏夹膨胀测定仪》 | 全项 |
| 555 | L | 水泥安定性实验用雷氏夹 | 尺寸：U=0.05mm；k=2 | 尺寸：（0～151）mm | 个 | 50 | JJG(交通)093《雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程》 | 全项 |
| 556 | L | 水泥胶砂搅拌机 | 转速：U=3.5r/min；时间U=0.30s；k=2 | 转速：（57～305） r/min；时间：（0~ 125）s | 台 | 500 | JJG（建材）123《行星式胶砂搅拌机》 | 全项 |
| 557 | L | 水泥胶砂振实台 | 时间U=0.30s；k=2 | 时间：（58～62）s | 台 | 500 | JJG（建材）124《胶砂试体成型振实台》 | 时间测量 |
| 558 | L | 压浆高速搅拌机 | 转速：U=3.0r/min；k=2 | 转速：（0～3000） r/min | 台 | 500 | JJG 105《转速表》 | 转速测量 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 559 | L | 砂浆搅拌机 | 转速：U=3.0r/min；时间U=0.30s；k=2 | 转速：（0～100） r/min；时间：（0~ 180）s | 台 | 500 | JJG 105《转速表》 | 转速测量；时间测量 |
| 560 | L | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | 转速：U=3.0r/min；时间U=0.30s；k=2 | 转速：（0～100） r/min；时间：（0~ 180）s | 台 | 500 | JJG 105《转速表》 | 转速测量；时间测量 |
| 561 | L | 车辙试验机 | 最大允许误差：±1% | （0-1）kN | 台 | 500 | JJG 455《工作测力仪》 | 力值测量 |
| 562 | L | 抽提仪 | 转速：U=3.0r/min；k=2 时间U=0.30s；k=2 | 转速：（0～3000） r/min时间：（0～180） s | 台 | 500 | JJG 105《转速表》 | 转速测量；时间测量 |
| 563 | L | 加速磨光机 | 转速：U=3.0r/min；k=2 时间U=0.30s；k=2 | 转速：（0～3000） r/min时间：（0～180） s | 台 | 500 | JJG 105《转速表》 | 转速测量；时间测量 |
| 564 | L | 乳化沥青湿轮磨耗仪 | 转速：U=3.0r/min；k=2 时间U=0.30s；k=2 质量：U=0.5g；k=2 | 转速：（0～3000） r/min时间：（0～180） s 质量：2370g | 台 | 500 | JJG 105《转速表》 | 转速测量；时间测量 |
| 565 | L | 洛杉矶磨耗试验机 | 转速：U=3.0r/min；k=2 时间U=0.30s；k=2 质 量：U=0.5g；k=2 | 转速：（0～3000） r/min时间：（0～180） s 质量：(400～5000)g | 台 | 500 | JJG 105《转速表》 | 转速测量；时间测量 |
| 566 | L | 多功能强度测试仪 | 最大允许误差：±2% | (5-60)kN | 台 | 650 | JJG 139《拉力、压力及万能材料试验机》 | 力值测量 |
| 567 | L | 粘结力测试仪 | 最大允许误差：±2% | (4-40)kN | 台 | 650 | JJG 139《拉力、压力及万能材料试验机》 | 力值测量 |
| 568 | L | 摇筛机 | 时间U=0.30s；k=2 | 时间：（0～180）s | 台 | 500 | JJG(交通)108《洛杉矶磨耗试验机检定规程》 | 时间测量 |
| 569 | L | 落锤冲击试验机 | 长度：U=0.5mm；k=2 质量U=0.5s；k=2 | 长度：（0～3000）mm 质量：(500～3000)g | 台 | 500 | JJG 145《摆锤式冲击试验机检定规程》 | 质量测量；长度测量 |
| 570 | L | 土工布测厚仪（力值部分） | 最大允许误差：±2% | (5-600)N | 台 | 500 | JJG 455《工作测力仪》 | 力值测量 |
| 571 | L | 冲刷试验仪 | 转速：U=3.0r/min；k=2 | 转速：（0～3000） r/min | 台 | 500 | JJG 105《转速表》 | 转速测量 |
| 572 | L | 砂浆凝结时间测定仪 | 最大允许误差：±2% | (5-300)N | 台 | 500 | JJG 455《工作测力仪》 | 质量测量；长度测量 |
| 573 | L | 土工布动态穿孔测定仪 | 长度：U=0.5mm；k=2 质量U=0.5s；k=2 | 长度：（0～2000）mm 质量：(500～2000)g | 台 | 501 | JJG（交通） 058《土工击实仪》 | 质量测量；长度测量 |
| 574 | L | 冲磨试验仪 | 转速：U=3.0r/min；k=2 | 转速：（0～3000） r/min | 台 | 500 | JJG 105《转速表》 | 转速测量 |
| 575 | L | 转速源 | 转速：U=3.0r/min；k=2 | 转速：（0～100）r/min | 台 | 200 | JJG 105《转速表》 | 转速测量 |
| 576 | L | 离心机 | 转速：U=3.0r/min；k=2 | 转速：（0～100）r/min | 台 | 200 | JJG 105《转速表》 | 转速测量 |
| 577 | L | 负荷轮碾压试验仪 | 转速：U=3.0r/min；k=2 质量：U=0.5g；k=2 | 转速：（0～3000） r/min 质量：56.5kg | 台 | 200 | JJG 105《转速表》 | 转速测量；质量测量 |
| 578 | L | 转速表 | 介于0.1级-1级之间 | 转速：（0～40000） r/min | 个 | 250 | JJG 105《转速表》 | 转速测量 |
| 579 | L | 摆式摩察系数测定仪 | 质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2 | 质量：(1500±5)g；尺寸（108±2）mm | 台 | 500 | JJG(交通) 053《摆式摩擦系数测定仪检定规程》 | 质量测量；长度测量 |
| 580 | L | 马歇尔击实仪() | 质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2 | 质量：(4536±9)g；尺寸（457.2±1.5）mm | 台 | 500 | JJG(交通）065《沥青混合料马歇尔击实仪》 | 质量测量；长度测量 |
| 581 | L | 土工击实仪 | 质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2 | 质量：4500g；尺寸（450±5）mm | 台 | 500 | JJG（交通） 058《土工击实仪》 | 质量测量；长度测量 |
| 582 | L | 砂当量试验仪 | 尺寸：U=0.05mm；时间U=0.30s；k=2 | 尺寸：（203±1.0）mm 时间：（180±2）次/每 分 | 台 | 500 | JJG(交通)108 《洛杉矶磨耗试验机检定规程》 | 时间测量；长度测量 |
| 583 | L | 路面材料试验仪 | 最大允许误差：±1% | (5-100)kN | 台 | 650 | JJG 139《拉力、压力及万能材料试验机》 | 力值测量 |
| 584 | L | 冲击试验机 | 尺寸：U=1.0mm；k=2 质量：U=0.5g；k=2 | 质量：（0-10）kg；尺寸（0-1000）mm | 台 | 500 | JJG 145《摆锤式冲击试验机检定规程》 | 质量测量；长度测量 |
| 585 | L | 载荷测试仪 | 最大允许误差：±1% | (5-100)kN | 台 | 700 | JJG 455《工作测力仪》 | 力值测量 |
| 586 | L | 混凝土贯入阻力仪 | 最大允许误差：±2% | (0-1)kN | 台 | 700 | JJG 455《工作测力仪》 | 力值测量 |
| 587 | L | 固结仪 | 最大允许误差：±1% | (0-30)kN | 台 | 350 | JJF 1311《固结仪》 | 力值测量 |
| 588 | L | 直剪仪 | 最大允许误差：±1% | (0-30)kN | 台 | 350 | JJF 1311《固结仪》 | 力值测量 |
| 589 | L | 土壤预压仪 | 最大允许误差：±1% | (0-30)kN | 台 | 350 | JJF 1311《固结仪》 | 力值测量 |
| 590 | L | 回弹模量测定仪 | 最大允许误差：±3% | (0-3000)N | 台 | 500 | JJF 1311《固结仪》 | 力值测量 |
| 591 | L | 电杆荷载位移测试仪 | 最大允许误差：±2% | (5-50)kN | 台 | 600 | JJG 455《工作测力仪》 | 力值测量 |
| 592 | L | 集料软弱颗粒测定仪 | 最大允许误差：±2% | (0-1)kN | 台 | 700 | JJG 455《工作测力仪》 | 力值测量 |
| 593 | L | 锚杆拉拔仪（锚杆拉力计） | 最大允许误差：±2% | （0-500）kN | 台 | 700 | JJG 621《液压千斤顶》 | 全项 |
| 594 | L | 锚索测力计 | 最大允许误差：±2% | （0-1000）kN | 个 | 700 | JJG 455《工作测力仪》 | 力值测量 |
| 595 | L | 锚索测力计 | 最大允许误差：±2% | 100吨以上 | 吨 | 8/吨 | JJG 456《工作测力仪》 | 力值测量 |
| 596 | L | 千斤顶 | A；B级合格 | 100吨以下 | 个 | 700 | JJG 621《液压千斤顶》 | 全项 |
| 597 | L | 千斤顶 | A；B级合格 | 100吨以上 | 吨 | 8/吨 | JJG 621《液压千斤顶》 | 全项 |
| 598 | L | 平板荷载测试仪 | 最大允许误差：±2% | （0-30）kN | 台 | 700 | JJG 621《液压千斤顶》 | 全项 |
| 599 | L | 维勃稠度仪 | 振幅：U=0.025mm；k=2 | （4-6）mm | 台 | 700 | JC/T 245《混凝土试验用振动台》 | 全项 |
| 600 | L | 混凝土振动台 | 振幅：U=0.025mm；k=2 | （4-6）mm | 台 | 700 | JC/T 245-2009《混凝土试验用振动台》 | 全项 |
| 601 | L | 表面振实仪 | 最大允许误差：±2% | （1900±10）N | 台 | 500 | JJG（交通）088《振动压实成型机》 | 力值测量 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602 | L | 压剪试验机 | 最大允许误差：±1% | 10000kN | 台 | 6000 | JJG 621《液压千斤顶》 JJG 139《拉力、压力及万能材 料试验机》 | 全项 |
|  |  |  |  | 15000kN | 台 | 8000 |  |  |
|  |  |  |  | 5000kN | 台 | 4000 |  |  |
|  |  |  |  | 25000kN | 台 | 20000 |  |  |
| 603 | L | 管形测力计 | 最大允许误差：±2% | 300N以下 | 个 | 250 | JJG 455《工作测力仪》 | 全项 |
|  |  |  |  | 300N以上 | 个 | 350 |  | 全项 |
| 604 | L | 数显回弹仪 | 刚度：U=6.8Nm；k=2 | （785±30）Nm | 台 | 700 | JJG 817《回弹仪》 | 全项 |
| 605 | L | 砂浆回弹仪 | 刚度：U=6.8Nm；k=2 | （69±4）Nm | 台 | 500 | JJG 817《回弹仪》 | 全项 |
| 606 | L | 钢砧 | 质量：U=1g；k=2 | （0-30）kg | 台 | 500 | JJG 817《回弹仪》 | 全项 |
| 607 | L | 重型回弹仪 | 刚度：U=6.8Nm；k=2 | （900±50）Nm | 台 | 1000 | JJG 817《回弹仪》 | 全项 |
| 608 | L | 重型触探仪 | 质量：U=50g；k=2 | 63.5kg | 台 | 300 | JJF 1439《静力触探仪校准规范》 JJF 1439《静力触探仪校准规范》 | 全项 |
| 609 | L | 轻型触探仪 | 质量：U=5g；k=2 | 10kg | 台 | 200 |  | 全项 |
| 610 | L | 贯入式砂浆强度检测仪 | 力值：U=5N；k=2 | （800±8）N | 台 | 700 | JJF 1372《贯入式砂浆强度检测仪校准规范》 | 全项 |
| 611 | L | 转速超速校验仪 | 转速：U=2.0r/min；k=2 | 转速：（0～5000） r/min | 台 | 500 | JJF 1374《电梯限速器测试仪》 | 转速测量 |
| 612 | L | 电梯限速器 | 转速：U=2.0r/min；k=2 | 转速：（0～5000） r/min | 台 | 500 | JJF 1374《电梯限速器测试仪》 | 转速测量 |
| 613 | L | 马歇尔稳定度测试仪 | 最大允许误差：±1% | (5-50)kN | 台 | 650 | JJG 139《拉力、压力及万能材料试验机》 | 全项 |
| 614 | L | 角强度电子试验机 | 最大允许误差：±1% | (5-30)kN | 台 | 650 | JJG 139《拉力、压力及万能材料试验机》 | 全项 |
| 615 | L | 颗粒强度测定仪 | 1级 | (0-300)N | 台 | 800 | JJG 455《工作测力仪》 | 全项 |
| 616 | L | 扭矩扳子检定仪 | 0.3级；0.5级；1级；2级 | （0.1-2700）Nm | 台 | 1200 | JJG 797《扭矩扳子检定仪》 | 全项 |
| 617 | L | 扭矩仪 | 0.3级；0.5级；1级；2级 | （0.1-2700）Nm | 台 | 1200 | JJG 797《扭矩扳子检定仪》 | 全项 |
| 618 | L | 瓶盖扭矩测试仪 | 1级；2级 | (0-50)Nm | 台 | 1000 | JJG 797《扭矩扳子检定仪》 | 全项 |
| 619 | L | 扭力计 | 1级；2级 | (0-50)Nm | 台 | 1000 | JJG 797《扭矩扳子检定仪》 | 全项 |
| 620 | L | 扭力测试仪 | 1级；2级 | (0-50)Nm | 台 | 1000 | JJG 797《扭矩扳子检定仪》 | 全项 |
| 621 | L | 泥浆密度计 | 最大允许误差：±0.01g/cm3 | (0.0-2.0)g/cm3 | 台 | 200 | JJG 1045《泥浆密度计》 | 全项 |
| 622 | L | 泥浆粘度计 | Urel=0.3% | (15±0.5)s | 台 | 200 | JJG（新）21《泥浆粘度计检定规程》 | 时间测量 |
| 623 | L | 工程纤维强伸度仪 | 1级 | (0-100cN) | 台 | 250 | JJG 1036-2008《电子天平》 | 质量测量 |
| 624 | L | 卷曲弹性仪 | 1级；2级 | (0-50)mg | 台 | 200 | JJG 46《扭力天平》 | 全项 |
| 625 | L | 界面张力仪 | 1级 | (0-600)mN/m | 台 | 800 | JJF 1464《界面张力仪校准规范》 | 质量测量 |
| 626 | L | 测砖回弹仪 | 刚度：U=6.8Nm；k=2 | （261±12）Nm | 台 | 500 | JJG 817《回弹仪》 | 全项 |
| 627 | L | 高原空盒气压表(计) | ±1.2hPa；±1.5hPa；±2.5hPa；±4.0hPa | （490～1020）hPa | 台 | 730 | JJG 272《空盒气压表和空盒气压计检定规程》 | 全项 |
| 628 | L | 平原空盒气压表(计) | ±1.2hPa；±1.5hPa；±2.5hPa；±4.0hPa | （800～1060）hPa | 台 | 730 | JJG 272《空盒气压表和空盒气压计检定规程》 | 全项 |
| 629 | L | 活塞式压力真空计（不含专用砝码） | 0.05级 | （-0.1～0.6）MPa | 台 | 500 | JJG 236《活塞式压力真空计》 | 全项 |
| 630 | L | 活塞式压力真空计专用砝码 | 0.05级 | 500g及以上 | 块 | 100 | JJG 236《活塞式压力真空计》；JJG 99《砝码》 | 全项 |
| 631 | L | 活塞式压力真空计专用砝码 | 0.05级 | 500g以下 | 块 | 75 | JJG 236《活塞式压力真空计》；JJG 99《砝码》 | 全项 |
| 632 | L | 灰密测量加速器（干燥箱） | ±5.0℃ | （-60～300）℃ | 台 | 800 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 633 | R | 数字温度指示（调节）仪 | 0.05级及以下 | （-200～1800）℃ | 台 | 90 | JJG 617《数字温度指示调节仪》 | 全项 |
| 634 | R | 微波水份仪 | 最大允许误差：±0.5% | 5g | 台 | 1000 | JJG（烟草）29《烟草加工在线水分仪检定规程》 | 全项 |
| 635 | R | 微波密度水分仪 | 最大允许误差：±0.5% | 5g | 台 | 1200 | JJG（烟草）29《烟草加工在线水分仪检定规程》 | 全项 |
| 636 | R | 红外水分仪 | 最大允许误差：±0.5% | 5g | 台 | 1000 | JJG（烟草）29《烟草加工在线水分仪检定规程》 | 全项 |
| 637 | R | 标准铂铑10-铂热电偶 | 一等 | （300～1300）℃ | 支 | 460 | JJG 494《高压静电电压表检定规程》；DL/T 973《数字 高压表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 二等 | （300～1300）℃ | 支 | 410 |  |  |
| 638 | R | 工作铂铑10-铂热电偶 | Ⅰ级 | （300～1300）℃ | 支 | 360 | JJG 141《工作用贵金属热电偶检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | Ⅱ级 | （300～1300）℃ | 支 | 300 |  |  |
| 639 | R | 标准铂铑30-铂铑6热电偶 | 一等 | （1100～1500）℃ | 支 | 1370 | JJG 167《标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 二等 | （1100～1500）℃ | 支 | 910 |  | 全项 |
| 640 | R | 工作用铂铑30-铂铑6热电偶 | Ⅱ级Ⅲ级 | （1100～1500）℃ | 支 | 680 | JJG 141《工作用贵金属热电偶检定规程》 | 全项 |
| 641 | R | 工作用镍铬-镍硅热电偶 | Ⅰ级Ⅱ级 | (300～1300)℃ | 支 | 230 |  | 全项 |
| 642 | R | 标准铂电阻温度计 | 一等 | 0～419.527℃ | 支 | 910 | JJG160《标准铂电阻温度计检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 一等 | 83～273.16K | 支 | 910 |  | 全项 |
|  |  |  | 二等 | 83～273.16K | 支 | 820 |  | 全项 |
|  |  |  | 二等 | 0～419.527℃ | 支 | 640 |  | 全项 |
| 643 | R | 工业铂电阻温度计 | A级 | -200～850℃ | 支 | 230 | JJG 22《工业铂；铜热电阻检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | B级 | -200～850℃ | 支 | 180 |  | 全项 |
| 644 | R | 热敏电阻仪（半导体点温计） | 工作用 | （-60～300）℃ | 点 | 50 | JJF 1379《热敏电阻仪校准规范》 | 示值误差 |
| 645 | R | 标准水银温度计 | 标准 | -30～300℃ | 点 | 110 | JJG 161《标准水银温度计检定规程》 | 全项 |
| 647 | R | 精密玻璃液体温度计 | 0.1；0.2分度 | -60～600℃ | 点 | 30 | JJG 130《工作用玻璃液体温度计检定规程》 | 全项 |
| 648 | R | 贝克曼温度计 | 工作用 | -20～125℃ | 支 | 420 | JJG 114《贝克曼温度计检定规程》 | 全项 |
| 649 | R | 石油产品用温度计 | 工作用 | -60～600℃ | 点 | 65 | JJG 130《工作用玻璃液体温度计检定规程》 | 全项 |
| 650 | R | 压力式温度计 | 1.0～5.0级 | -80～800℃ | 点 | 75 | JJG 310《压力式温度计检定规程》 | 全项 |
| 651 | R | 双金属温度计 | 1.0～2.5级 | -80～600℃ | 点 | 75 | JJG 226《双金属温度计检定规程》 | 全项 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 652 | R | 电接点玻璃温度计 | ±0.1℃及以下 | -60～300℃ | 点 | 20 | JJG 131《电接点玻璃液体温度计检定规程》 | 全项 |
| 653 | R | 数字温度计 | ±0.1℃及以下 | -60～300℃ | 台 | 270 | JJF(滇）03《数字温度计校准规范》 | 示值误差 |
| 654 | R | 数字温度指示仪 | （0 .2～0.5）℃ | -50～+50℃ | 台 | 630 | JJG 617《 数字温度指示调节仪》 | 全项 |
| 655 | R | 自动平衡指示调节仪 | 0.5级及以下 | （0～1800）℃ | 台 | 200 | JJG 74 《工业过程测量记录仪》 | 全项 |
| 656 | R | 模拟式温度指示调节仪 | 1.0级及以下 | （-200～1800）℃ | 台 | 90 | JJG 951 《模拟式温度指示调节仪》 | 全项 |
| 657 | R | 动圈温度仪表 | 0.5级及以下 | （0～1800）℃ | 台 | 120 | JJG 186《动圈式温度指示；指示位式调剂仪表》 | 全项 |
| 658 | R | 湿度计(表) | ±(5～7)%RH | （30%~98）RH | 台 | 180 | JJG 205《机械式温湿度计检定规程》 | 全项 |
| 659 | R | 温度变送器（带传感器） | 0.2级；0.5级 | -60～600℃ | 台 | 380 | JJF 1183《温度变送器校准规范》 | 测量误差；绝缘电阻 |
| 660 | R | 普通玻璃液体温度计 | 0.5分度以上 | -60～+300℃ | 点 | 20 | JJG 130《工作用玻璃液体温度计检定规程》 | 全项 |
| 661 | R | 指针式温湿度计 | 工作用 | (-10～50)℃； (30~ 95）％RH | 台 | 350 | JJG 205 《机械式温湿度计检定规程》 | 全项 |
| 662 | R | 电阻炉温度控制器 | 1.0级及以下 | (0～1800)℃; | 台 | 200 | JJG 617《数字温度指示调节仪检定规程》 | 全项 |
| 663 | R | 多功能热工过程校验仪（双通道） | 0.05级及以下 | (-200～1800)℃; | 台 | 1140 | JJF 1309《温度校准仪校准规范》 | 外观检查；示值误差；输出误差；激励电流检查 |
| 664 | R | 多功能热工过程校验仪（又名：温度 校准仪） | 0.05级及以下 | (-200～1800)℃; | 台（包括一通 道；一分度 号） | 570 | JJF 1309《温度校准仪校准规范》 | 外观检查；示值误差；输出误差；激励电流检查 |
| 665 | R | 数字温湿度计 | ±(2～5)%RH | (30～95）％RH | 台 | 350 | JJF(滇）02《数字温湿度计校准规范》 | 示值误差 |
| 666 | R | 便携式温度计校验炉（槽） | 工作用 | (-200～600)℃ | 台 | 3000（带参数调整） | JJF(滇）01《便携式温度校验炉校准规范》 | 示值误差；温度波动；温度均匀 性 |
|  |  |  |  |  | 台 | 1500（不带参数调整） |  |  |
| 667 | R | 标准恒温槽 | ±0.02℃ | (-60～300)℃ | 台 | 3000（含1个温度校准点）；每加一个校 准点加收1500 | JJF 1030《标准恒温槽技术性能测试规范》 | 波动性；均匀性 |
| 668 | R | 热电偶检定炉 | ±2℃ | （300～1000）℃ | 台 | 3000 | JJF 1184《热电偶检定炉温度场测试技术规范》 | 波动性；均匀性 |
| 669 | R | 温湿度变送器 | ±(2～5)%RH | (10～95）％RH | 台 | 550 | JJF 1076《湿度传感器校准规范》 JJG 205《机械式温湿度计检定规程》 JJF（滇）02《数字温湿度计校准规范 》 | 示值误差 |
| 670 | R | 恒温箱 | ±1.0℃ | (-60～300)℃ | 台 | 800元一温度点；每多一温度点加收400 元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 671 | R | 恒温恒湿箱 | ±1.0℃/±2%RH | (0～50)℃； (0~ 100）％RH | 台 | 1200元一温度一湿度测量点；每多一测 量点加收400元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性； 湿度波动性 |
| 672 | R | 恒温水浴锅 | ±1.0℃ | (室温～100)℃ | 点 | 500 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 673 | R | 薄膜烘箱（沥青老化烘箱） | U=1.0s U=0.3℃ U=0.06mm U=1.0ml/min U=0.1r/min | (0～1)h (161～165)℃ (0～200)mm (3000～5000)ml/min (4～16)r/min | 台 | 时间；温度；长度；转速；四项参数 1000 时间；温度；长度；转速；流量 五项参数1200 | JJG(交通) 056《沥青老化烘箱检定规程》 | 时间 温度 长度 流量 转速 |
| 674 | R | 软化点仪 | U=0.3℃ U=0.06mm U=0.01mm U=0.02g U=5ml U=0.14℃/min | (0～300)℃ (5～30)mm (9.4～9.6)mm (2～5)g (700～1000)ml (4～6)℃/min | 台 | 1000 | JJG (交通）057《沥青软化点仪检定规程》 | 温度 长度 质量 容积 升温速率 |
| 675 | R | 热封仪 | ±1.0℃ | 室温～300℃; 0.05MPa～0.7MPa | 台 | 500 | JJF(滇）03《数字温度计校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 676 | R | 流量积算仪 | 1.0级 | (-60～1000)℃ | 台 | 500 | JJG 951《模拟式温度指示调节仪检定规程》 | 温度偏差 |
| 677 | R | 车辙试验仪 | ±1.0℃ | (-60～300)℃ | 台 | 800 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 678 | R | 冲击试验低温槽 | ±1.0℃ | (-60～300)℃ | 台 | 800元一温度点；每多一温度点加收400 元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 679 | R | 冻融试验机 | ±1.0℃ | (-60～300)℃ | 台 | 2000 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 680 | R | 热力灭菌设备（小型） | ±1.0℃ | (-60～300)℃ | 台 | 1000[体积小于1m³（不含）；三探头] | JJF 1308《医用热力灭菌设备温度计校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 681 | R | 热力灭菌设备（大型） | ±1.0℃ | (-60～300)℃ | 台 | 4000[体积大于1m³；多探头] | JJF 1308《医用热力灭菌设备温度计校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 682 | R | 水泥安定性试验用沸煮箱 | U=0.7mm U=0.06mm U=0.5W U=0.5℃ U=1.0s | (0～500)mm (0～150)mm (900～4400)W (0～300)℃ (0～1)h | 台 | 500 | JJG(建材) 109《水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 》 | 长度功率温度时间 |
| 683 | R | 箱体类温度场 | ±1.0℃ | (-60～300)℃ | 个 | 800元一温度点；每多一温度点加收400元；每多半小时加收400元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 684 | R | 温湿度场 | ±1.0℃/±2%RH | (0～50)℃； (0~ 100）％RH | 个 | 1200元一温度一湿度测量点；每多一测 量点加收400元；每多半小时加收400元 。（一温度点；一湿度点；九测量探 头；半小时平衡时间） | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性； 湿度波动性 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 685 | R | 温湿度场 | ±1.0℃/±2%RH | (0～50)℃； (0~ 100）％RH | 个 | 1600元一温度一湿度测量点；每多一测 量点加收400元；每多半小时加收400元 。（一温度点；一湿度点；十五测量探 头；半小时平衡时间） | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性； 湿度波动性 |
| 686 | R | 温度数据采集仪 | MPE:±(0.1～5.0)℃ | (-60～500)℃; | 台 | 270（每通道） | JJF 1366《温度数据采集仪校准规范》 | 示值误差 |
| 687 | R | 硫化仪 | ±1.0℃ | （室温～200）℃ | 台 | 500 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 688 | R | 门尼粘度计温度传感器 | ±1.0℃ | （室温～200）℃ | 台 | 500 | JJF(滇）03《数字温度计校准规范》 | 温度偏差 |
| 689 | R | 自动沥青混合料拌和机 | ±5.0℃ | 163℃ | 台 | 500 | JJF(滇）03《数字温度计校准规范》 | 温度偏差 |
| 690 | R | 沥青含量分析仪（高温炉） | U=2.0℃ U=0.02g U=1.0s U=0.7mm | (0～950)℃ (50～3100)g (0～1)h (0～500)mm | 台 | 1200 | JJG(交通) 072《燃烧法沥青含量测试仪检定规程 》 | 温度 质量 时间 长度 |
| 691 | R | 石油沥青蜡含量试验器 | ±1.0℃ | -20℃ | 台 | 800 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 692 | R | 沥青恩格拉粘度计（沥青标准粘度试 验器） | ±1.0℃ | （20～30）℃ | 台 | 500 | JJF(滇）03《数字温度计校准规范》 | 温度偏差 |
| 693 | R | 沥青运动粘度测定仪 | ±1.0℃ | 60℃ | 台 | 800 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 694 | R | 温度一体化测温系统（温度传感器； 温度变送器） | ±1.0℃ | (-60～300)℃ | 台 | 430每探头；增加一个温度测量点加收90 元 | JJF(滇）03《数字温度计校准规范》 | 温度偏差 |
| 695 | R | COD消解仪 | ±1.0℃ | (-60～300)℃ | 台 | 500 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 696 | R | PCR仪 | ±0.5℃ | （5～95）℃ | 台 | 4000 | JJF 1527《聚合酶链反应分析仪校准规范》 | 温度偏差 |
| 697 | R | 高温电阻炉温场校准 | ±18.0℃ | （100～1200）℃ | 台 | 1000 | JJF 1376《箱式电阻炉校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 698 | R | 工作用辐射温度计 | 1.0级以下 | （室温～1500）℃ | 台 | 1050（每增加一温度点；收费增加200） | JJG 856 《工作用辐射温度计检定规程 》 | 全项 |
| 699 | R | 红外热像仪 | 1.0级以下 | （室温～1500）℃ | 台 | 1500 （每一量程收费1050） | JJF 1187《热像仪校准规范》 | 外观检测；示值误差；测温一致 性 |
| 700 | R | 养护箱 | ±1.0℃/±2%RH | (0～50)℃； (0~ 100）％RH | 台 | 1200 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性； 湿度波动性 |
| 701 | R | 养护室 | ±2.0℃/±3%RH | (0～50)℃； (0~ 100）％RH | 台 | 1600 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性； 湿度波动性 |
| 702 | R | 快速养护箱 | ±1.0℃ | (室温～100)℃ | 台 | 800 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 703 | R | 碱骨料养护箱 | ±1.0℃ | (室温～100)℃ | 台 | 800 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 704 | R | 盐雾试验箱 | ±1.0℃ | (室温～100)℃ | 台 | 800 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 705 | R | 恒温水箱 | ±1.0℃ | (室温～100)℃ | 台 | 500 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 706 | R | 低温箱(槽） | ±1.0℃ | (-60～100)℃ | 台 | 800 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 707 | R | 老化箱 | ±1.0℃ | (0～300)℃ | 台 | 800 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 708 | R | 沥青延伸度仪 | U=0.3℃ U=0.4mm U=0.1mm U=1.0s Urel=1.2% U=0.1μm | (0～27)℃ (0～2000)mm (5～77)mm (0～1)h (8～55)mm/min (0.05～0.5)μm | 台 | 2000 | JJG(交通)023《沥青延度试验仪检定规程 》 | 温度 长度 时间 速度粗糙度 |
| 709 | R | 高低温试验箱 | ±1.0℃ | (-60～300)℃ | 台 | 800 | JJF 1106《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 710 | R | 混凝土干缩试验箱 | ±1.0℃/±2%RH | (0～50)℃； (0~ 100）％RH | 台 | 1200 | JJF 1106《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性； 湿度波动性 |
| 711 | R | 真空干燥箱 | ±1.0℃ | (室温～300)℃ | 台 | 800 | JJF 1106《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 712 | R | 红外筛检仪 | ±0.4℃ | （22～42）℃ | 台 | 2170 | JJF 1107 《测量人体温度的红外温度计校准规范》 | 外观检查；实验室误差；警示温 度测量误差 |
| 713 | R | 红外耳温计 | ±（0.2～0.3）℃ | （35.0～42）℃ | 台 | 1050 | JJF 1107 《测量人体温度的红外温度计校准规范》 | 外观检查；实验室误差；警示温 度测量误差 |
| 714 | R | 红外体表温度计 | ±0.3℃ | （22.0～40）℃ | 台 | 1050 | JJF 1107 《测量人体温度的红外温度计校准规范》 | 外观检查；实验室误差；警示温 度测量误差 |
| 715 | R | 数显恒温式电砂浴 | ±5.0℃ | (室温～300)℃ | 台 | 500 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 716 | R | 沥青针入度仪 | ±1.0℃ | (室温～100)℃ | 台 | 500 | JJF 1102《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 717 | R | 车辙成型机 | ±5.0℃ | (室温～300)℃ | 台 | 500 | JJF(滇）03《数字温度计校准规范》 | 温度偏差 |
| 718 | R | 消毒供应中心大型灭菌器 | ±1.0℃ | (室温～300)℃ | 台 | 5000 | 《大型蒸汽灭菌器技术要求》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波 动性 |
| 719 | R | 热源仪 | ±0.2℃ | ±1.0℃ | 台 | 每通道（每支传感器）180元＋显示表90 元 | JJF(滇）03《数字温度计校准规范》 | 温度偏差 |
| 720 | R | 温湿度一体探头 | ±0.5℃;±5.0%RH | 温度（-5～50）℃湿度：（10 ~95）％RH | 个 | 550 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 未开展此项目 |
| 721 | R | 高精密水银温度计 | MPE：±0.1℃以上 | (0～50)℃ | 点 | 110 | JJG 130《工作用玻璃液体温度计检定规程》 | 全项 |
| 722 | R | 浮标式氧气吸入器 | 2.5级； 4级 | （0 ～10）MPa； （1 ～10）L/min； | 台 | 200 | JJG 913《浮标式氧气吸入器》 | 全项 |
| 723 | S | 非金属超声检测仪 | 声时：U=0.5μs；k=2 | 声时：（0～100）μs | 台 | 800 | JJG 990《声波检测仪》 | 声时误差 |
| 724 | S | 锚杆质量检测仪 | 声时：U=0.5μs；k=2 | 声时：（0～100）μs | 台 | 800 | JJG 990《声波检测仪》 | 声时误差 |
| 725 | S | 噪声统计分析仪 | 声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2) | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 400 | JJG 778《噪声统计分析仪》 | 全项 |
| 726 | S | 个人声暴露计 | 声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2) | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 400 | JJG 188《声级计》 | 全项 |
| 727 | S | 个体噪音计 | 声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2) | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 400 | JJG 188《声级计》 | 全项 |
| 728 | S | 噪声频谱分析仪 | 声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2) | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 400 | JJG 778《噪声统计分析仪》 | 全项 |
| 729 | S | 声校准器 | 声压级：MPE：±0.40dB 频率：MPE：± 1.7% 总失真+噪声：MPE：±3.0% | 声压级：94.0dB/114.0dB频率：10Hz~20kHz 总失真+噪声： 94.0dB/114.0dB | 台 | 380 | JJG 176 《声校准器》 | 全项 |
| 730 | S | 声级计 | 声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2) | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 400 | JJG 188《 声级计》 | 全项 |
| 731 | S | 标准噪声源 | 声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2) | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 300 | JJG 277《标准噪声源》 | 全项 |
| 732 | S | 滤波器 | 0级；1级 | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 200 | JJG 449《倍频程和1-3倍频程滤波器》 | 全项 |
| 733 | S | 仿真耳 | 标准 | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 700 | JJG 389《仿真耳》 | 全项 |
| 734 | S | 仿真乳突 | 标准 | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 530 | JJG 798 《标准仿真乳突》 | 全项 |
| 735 | S | 听力计 | 1～5型 | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 790 | JJG 991《 阻抗听力计》 JJG 388 《测听设备纯音听力 计》 | 全项 |
| 736 | S | 测量放大器 | 1型；2型 | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 330 | JJG 338 《 电荷放大器》 | 频率响应 |
| 737 | S | 超声功率源 | 瓦级；毫瓦级 | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 880 | GB/T 14368《声学标准超声功率源》 | 全项 |
| 738 | S | 超声功率计 | 瓦级；毫瓦级 | 频率：10Hz～20kHz | 台 | 500 | JJG 448《瓦级超声功率计检定规程》 | 全项 |
| 739 | S | 超声探伤仪 | 衰减器衰减误差： ±1dB/12dB | 频率范围：（0.41- 15.0）MHz 衰减范围：大于60dB | 台 | 450 | JJG 746《超声探伤仪检定规程》 | 全项 |
| 740 | S | 医用超声源 | MPE：±20% | (1～100) mW | 台 | 630 | JJG 639《医用超声诊断仪超声源》检定规程 | 全项 |
| 741 | W | 波导噪声发生器 | ±(0.3～0.5)dB | 0～20dB | 台 | 500 | JJG 320波导噪声发生器 | 全项 |
| 742 | W | 热噪声源 | ±0.3dB | 0～30dB | 台 | 700 | JJG 320波导噪声发生器 | 声音计权 |
| 743 | W | 噪声系数测试仪 | 0.2dB (k=2) | 0～30dB | 台 | 1230 | JJF 1460《噪声系数分析仪》 | 声音计权 |
|  |  |  |  |  | 台 | 1050 |  |  |
| 744 | W | 杂音机 | 0.2dB | 200Hz～20kHz；+10～- 80dB | 台 | 530 | JJG 483《杂音计》 | 声音计权 |
| 745 | W | 高频电压标准 | ±(1%～3%) | 30MHz～1GHz | 座 | 700 | JJG 318 《DO-2型高频电压校准装置检定规程》 | 全项 |
| 746 | W | 低频电压校准装置 | ±(0.005%～0.1%) | 10Hz～1MHz 0.25~ 100V | 台 | 1140 | JJG 782《低频电子电压表检定规程》 | 全项 |
| 747 | W | 低频交直流转换标准 | ±(0.01%～0.5%) | 10Hz～1MHz 0.25~ 300V | 台 | 700 | JJG 725《 晶体管直流和低频参数测试仪检定规程》 | 全项 |
| 748 | W | 精密交流电压校准源 | ±(0.02%～3%) | 10Hz～1MHz | 台 | 1820 | JJG 410 《精密交流电压校准源检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | 1mV～100V |  |  |  |  |
| 749 | W | 接收机 | ±(0.5～1)dB | 50kHz～450MHz | 台 | 880 | GJB 6564《 全球定位系统（gps）接收机检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | ±(0.5～1)dB | 0.1MHz～18GHz | 台 | 2100 |  |  |
| 750 | W | 高频信号发生器 | ±1 dB | 0.1～1000MHz | 台 | 700 | JJG 173 《信号发生器检定规程》 | 全项 |
| 751 | W | 低频信号发生器 | 10% | 20Hz～200kHz | 台 | 500 | JJG 173 《信号发生器检定规程》 |  |
| 752 | W | 失真度检定装置 | ±(1%～10%) | 5Hz～200kHz | 台 | 900 | JJG 802 《失真度仪检定装置检定规程》 | 全项 |
| 753 | W | 音频分析仪 | 1% | 20～200kHz | 台 | 800 | JJF 1395《音频分析仪校准规范》 | 全项 |
| 754 | W | 失真度测量仪 | ±(5%～10%) | 2Hz～100kHz | 台 | 350 | JJG 251《失真度测量仪检定规程》 | 全项 |
| 755 | W | 超低失真测量仪 | ±(5%～20%) | 10Hz～100kHz | 台 | 460 | JJG 251《失真度测量仪检定规程》 | 全项 |
| 756 | W | 高频Q表 | ±(7%～15%) | Q:5～1000 C:25~ 470pF | 台 | 350 | JJF 1073《高频Q表校准规范》 | 全项 |
| 757 | W | 示波器校准仪 | T: 0.01% V:0.5% | S06等200V；250ps | 台 | 420 | JJG 278 《示波器校准仪检定规程》； JJG 262 《 模 拟示波器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | T: 0.01% V:0.5% | S03等200V；1ns | 台 | 280 |  |  |
|  |  |  | 0.05% 1´10-8 | 200V；150ps 300ps(单通道) | 台 | 1470 |  |  |
| 758 | W | 示波器 | ±3% 二通道 | DC～100MHz | 台 | 400 | JJF 1057-1998数字存储示波器校准规范 | 全项 |
|  |  |  | ±3% 二通道 | 100～300MHz | 台 | 400 |  |  |
|  |  |  | ±3% 二通道 | 300～1000MHz | 台 | 420 |  |  |
|  |  |  | ±3% | 5mV～20V 1000MHz以下 | 台 | 420 |  |  |
| 759 | W | 函数发生器 | 5% | 1Hz～2MHz； 0～20V(峰 -峰) | 台 | 350 | JJG 840 《函数发生器》 | 全项 |
|  |  |  | 5%～0.1% | DC～20MHz | 台 | 560 |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 760 | W | 数字示波器 | 2%；0.01% | DC～500MHz | 台 | 900 | JJF 1057-1998数字存储示波器校准规范 | 全项 |
|  |  |  | 0.50% | 1000MHz | 台 | 1830 |  |  |
| 761 | W | 脉冲信号发生器 | 10% tr:5ns | 50MHz | 台 | 680 | JJG 490 《脉冲信号发生器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | ±1% tr:200ps | 500MHz | 台 | 1370 |  |  |
| 762 | W | 选频电平表 | 0.2dB | 200Hz～300MHz +20~ -120dB | 台 | 630 | JJG 777《选频电平表检定规程》 | 全项 |
| 763 | W | 电子电压表 | 0.50% | DC～100kHz | 台 | 550 | JJG 250《电子电压表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 1 %～2.5 % | 0.3mV～300V | 台 | 690 |  |  |
| 764 | W | 频谱仪 | 2dB | >10GHz RBW≥10档 | 台 | 1000 | JJF1396《频谱分析仪校准规范》 | 全项 |
|  |  |  | 2dB | <10GHz | 台 | 1000 |  |  |
| 765 | W | 心脑电图机检定仪 | ±1% | 0.05～200Hz；8μV~ 30V | 台 | 820 | JJG 749 《心、脑电图机检定仪检定规程》 | 全项 |
| 767 | W | 电平振荡器 | 0.2dB | 200Hz～30MHz； +10dB ~-60dB | 台 | 680 | JJG 374 《电平振荡器检定规程》 | 全项 |
| 768 | W | 任意波形发生器 | ±(3%～10%) | 10Hz～100MHz | 台 | 700 | JJG 840 《函数发生器》 | 全项 |
| 769 | W | 无线通信测试仪 | ±(1～1.8) dB | 200kHz～1000MHz | 台 | 1230 | JJF 1443《LTE数字移动通信综合测试仪校准规范》 | 全项 |
| 770 | W | 数字无线通信测试仪 | ±(1～1.8) dB | 800～1900MHz | 台 | 1580 |  |  |
| 771 | W | 通信信号分析仪 | ±2% | 5～500mV； 20GHz带宽 | 台 | 1050 | JJG 834《动态信号分析仪检定规程》 | 全项 |
| 772 | W | 介质损耗仪 | ξ:1%；tgδ:10% | 1MHz | 台 | 530 | JJG 1126 《高压介质损耗因数测试仪检定规程》 | 全项 |
| 773 | W | 选频介质损耗仪 | 0.01% | 10～10000pF | 台 | 1580 |  |  |
| 774 | W | 波形记录仪 | 3.0级 | ±(5mV～200V)；50Ω: ±(5mV～5V)；±(5mV~ 200V)； 50Ω:±(5mV ~5V)；5mV～5V(0.1Hz ~3.2GHz)；0.5ns~ 50s；150ps | 台 | 900 | JJF 1057《数字存储示波器校准规范》 | 全项 |
| 775 | W | 心电图机 | 幅度MPE：±5% 频率MPE：±10% | (0.05～5)mV；(0.05~ 100)Hz | 台 | 420 | JJG 543《心电图机检定规程》 JJG 1041《数字心电图 机检定规程》 | 全项 |
| 776 | W | 心电监护仪 | MPE：±5% | 8μV～30V | 台 | 420 | JJG 760《心电监护仪检定规程》 | 全项 |
| 777 | W | 多参数监护仪（无创血压；血氧饱和 度） | MPE：±5% | （0.5~300）mv | 台 | 600 | JJG（滇）05《多参数监护仪检定规程》 | 全项 |
| 778 | DL | 医用CT扫描仪 | MPE：±20% | （1~1000）mGy | 台 | 2050 | JJG 1026《医用诊断螺旋计算机断层摄影（CT）X射线辐 射源》 | 全项 |
| 779 | DL | 电子加速器 | MPE：±3% | (0.1～19.99)Gy | 台 | 4200 | JJG 589《医用电子加速器辐射源》 | 全项 |
| 780 | DL | 医用诊断X辐射源 | MPE：±10% | (1~1000)mGy | 台 | 1050 | JJG 744《医用诊断X射线辐射源》 | 全项 |
| 781 | DL | 骨密度仪 | 单光子骨密度仪骨密度重复性<3%；骨横径和骨矿 含量MPE: ±4% 双能X射线光子骨密度仪骨密度重复性<3%；骨横 径和骨矿含量MPE: ±10% | 骨横径(0.8～1.6)cm；骨密度（0.5～1.5） g/cm2； 骨矿含量(0.3～2.0) g/cm | 台 | 1100 | JJG 1050《 X；γ射线骨密度仪》 | 准备建标 |
| 782 | DL | 医用诊断数字减影血管造影（DSA)系 统X射线辐射源 | 5% | (1~1000)mGy | 套 | 1800 | JJG 1067《医用诊断数字减影血管造影（DSA)系统X射线 辐射源》 | 全项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 全项 |
| 783 | DL | 医用数字摄影（CR\DR)系统X射线辐射 源 | 5% | (1~1000)mGy | 套 | 1500 | JJG 1078《医用数字摄影（CR\DR)系统X射线辐射源》 | 全项 |
| 784 | SP | 铯原子频标 | 1´10-12 | 5MHz | 台 | 4550 | JJG 492 《铯原子频率标准检定规程》 | 全项 |
| 785 | SP | 铷原子频率标准 | 1´10-10 | 1 MHz；5 MHz；10MHz | 台 | 2800 | JJG 292 《铷原子频率标准检定规程 》 | 全项 |
| 786 | SP | 高稳定晶体振荡器 | 1´10-9 | 1 MHz；5 MHz；10MHz | 台 | 1460 | JJG 180 《电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程》 | 全项 |
| 787 | SP | 石英晶体振荡器 | 1´10-8 | 1 MHz；5 MHz；10MHz | 台 | 1270 | JJG 181 《石英晶体频率标准检定规程》 | 全项 |
| 788 | SP | 频率合成器 | 1´10-10 | 18GHz | 台 | 1750 | JJG 502 《频率合成器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 1´10-8 | 10kHz～1GHz | 台 | 1750 |  |  |
| 789 | SP | 频标比对器 | 10-9～10-12 /1s | 1 MHz；5 MHz；10MHz | 台 | 1050 | JJG 545 《频标比对器检定规程》 | 全项 |
| 790 | SP | 比相仪 | 1.6´10-12/d | 10kHz～5MHz | 台 | 700 | JJG 433 《比相仪检定规程》 | 全项 |
| 791 | SP | 通用电子计数器 | 10-7～10-9 | DC～1000MHz | 台 | 2280 | JJG 349《通用计数器检定规程》 | 全项 |
| 792 | SP | 时间间隔计数器 | 1´10-9 | 1ns～1000s | 台 | 1370 | JJG 953 《精密时间间隔测量仪检定规程》 | 全项 |
| 793 | SP | 标准石英钟 | 1´10-10 | 5MHz； 10-12ps | 台 | 390 | JJG (轻工) 82《石英钟表校检仪检定规程》 | 全项 |
| 794 | SP | 电子表校表仪 | 1´10-7 | -200s/d～200s/月 | 台 | 550 |  |  |
| 795 | SP | 时间检定仪 | 1´10-8 | 0.1ms～104s | 台 | 550 | JJG 601 《时间检定仪检定规程》 | 全项 |
| 796 | SP | 电子毫秒仪 | 1´10-7 | 0.1ms～10s | 台 | 450 | JJG 601 《时间检定仪检定规程》 | 全项 |
| 797 | SP | 机械秒表 | 0.01s | 1s～30min | 块 | 130 | JJG 237《秒表检定规程》 | 全项 |
| 798 | SP | 电子秒表 | 1´10-4 | 1ms～600s | 台 | 130 | JJG 237《秒表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 1´10-6 | 0.01s～1d | 台 | 100 |  |  |
| 799 | SP | 电子计时器 | 1s | 单机电话计时计费器 | 台 | 130 | JJG 107《电子收费计时器》检定规程 | 全项 |
| 800 | SP | 电话计时计费装置 | 1s | 交换机电话计时计费装 置 | 门 | 10 | JJG 107《电子收费计时器》检定规程 | 全项 |
| 801 | SP | 时间间隔发生器 | 1´10-9 | 1ns～10s | 台 | 1370 | JJG 723 《时间间隔发生器检定规程》 | 全项 |
| 802 | SP | GPS接收机(授时) | 1×10-11～1×10-12 | 1MHz；5MHz；10MHz | 套 | 2800 | GJB 6564《 全球定位系统(GPS)接收机检定规程》 | 全项 |
| 803 | SP | 数字式频率计 | 10-8 以下 | 10Hz～1MHz | 台 | 700 | JJG 603《频率表检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 10-9 以上 | 1MHz～1GHz | 台 | 1370 |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804 | SP | 铷原子频率标准装置 | 10-8～10-9 | 1MHz～1GHz； | 台 | 840 | JJG 292 《铷原子频率标准检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | 0.01ns～10s |  |  |  |  |
| 805 | SP | 石英挂钟或石英定（计）时器 | 10-10 | 5MHz；10-10ps | 台 | 270 | JJG 237《秒表检定规程》 | 全项 |
| 806 | SP | 动弹仪 | 10-8 | 10Hz～1MHz | 台 | 700 | JJG 603《频率表检定规程》 | 频率 |
| 807 | SP | 转速表 | 10-8 | 10Hz～1MHz | 台 | 700 | JJG 349《通用计数器检定规程》 | 频率 |
| 808 | SP | 振弦读数仪（测频仪） | 10-10 | 40～5000Hz | 台 | 700 | JJG 180《电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程》 | 频率 |
| 809 | SP | 数字式转速表 | 10-10 | 40～5000Hz | 台 | 700 | JJG 349《通用计数器检定规程》 | 频率 |
| 810 | SP | 时间间隔测量 | 1×10-9 | 0.1s～5400s | 台 | 270 | JJG 953 精密时间间隔测量仪检定规程 | 时间间隔 |
| 811 | SP | 高压开关测试仪 | 0.1ms | 0～10000ms | 台 | 1000 | JJG 1120《高压开关动作特性测试仪》 | 合闸时间；分闸时间；弹跳时间 |
| 812 | WH | 酸度计检定仪 | 0.0006级 | 0～2V | 台 | 680 | JJG 919 《pH计检定仪检定规程》 | 全项 |
| 813 | WH | 汽车排放气体测试仪 | 00级 0级 I级 II级 | HC: (0～9999)×10-6 CO: (0.00～16.00)× 10-2 CO2:(0.0～18.0) ×10-2 NO:(0～5000) ×10-6 O2:(0.0~ 25.0)×10-2 | 台 | 1630 | JJG 688《汽车排放气体测试仪》 | 全项 |
| 814 | WH | 酒精探测器 | MPE:±0.025mg/L（小于0.2mg/L）；±0.04mg/L （0.2～0.4）mg/L；±10%（大于0.4mg/L) | （0～2.0）mg/L | 台 | 820 | JJG 657《呼出气体酒精含量探测器》 | 全项 |
| 815 | WH | 透射式烟度计 | MPE:±2% | (0.1-99.9)% | 台 | 630 | JJG 976《透射式烟度计》 | CNAS通过光吸收比的示值误差 |
| 816 | WH | 酸度计 | (0.2～0.001)级 | pH：0.000～14.000 电位:（-2000.00~ 2000.00）mV | 台 | 260 | JJG 119《实验室PH(酸度)计量检定规程》 | 全项 |
| 817 | WH | 浊度计 | ±10% | 400NTU | 台 | 460 | JJG 880《浊度计检定规程》 | 浊度 |
| 818 | WH | 离子计 | 0.1级；0.01级 | pX:（0～14） 电位:（-2000.00~ 2000.00）mV | 台 | 410 | JJG 757 《实验室离子计检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0.001级 | pX:（0～14） 电位:（-2000.00~ 2000.00）mV | 台 | 600 |  |  |
| 819 | WH | 可见分光光度计 | 波长：（可见）U=0.4nm；k=2； （紫外）U=0.2nm；k=2； 透射比：（可见）Urel=0.4%；k=2； （紫外）Urel=0.9%；k=2； | 波长：（190～900）nm 透射比：（5～70）% | 台 | 770 | JJG 178《紫外、可见、近红外分光光度计》 | 全项目 |
| 820 | WH | 单光束紫外可见分光光度计 |  |  | 台 | 650 | JJG 178《紫外、可见、近红外分光光度计》 |  |
|  |  | 双光束紫外可见分光光度计 |  |  | 台 | 1000 |  |  |
| 821 | WH | 原子吸收分光光度计 | Cu:Urel=1%；k=2 | (0.00～5.00）μg/mL | 台 | 1050 | JJG 694《原子吸收分光光度计》 | 全项目 |
|  |  |  | Cd:Urel=2%；k=2 | (0.00～5.00)ng/mL |  |  |  |  |
| 822 | WH | 非色散原子荧光光度计 | As:U=ug/mL；k=2 | As:（0.0～1000）ug/mL | 台 | 680 | JJG 939《原子荧光光度计》 | 全项目 |
|  |  |  | Sb:Urel=1%；k=2 | Sb:（0.0～100）ug/mL |  |  |  |  |
| 823 | WH | 火焰光度计 | 检出限: K:U=0.001mmol/L Na:U=0.002mmol/L | K:（0.004～0.20） mmol/L | 台 | 360 | JJG 630《火焰光度计检定规程》 | 浓度 |
|  |  |  |  | Na:（0.004～1.00） mmol/L |  |  |  |  |
| 824 | WH | 旋转粘度计 | 1%～5% | (2～2×104)mPa ·s | 转子 | 360 | JJG 1002《旋转黏度计检定规程》 | 粘度系数 |
|  |  | 恩氏粘度计 | 2% | （50～52）s | 支 | 260 | JJG 742《恩氏粘度计检定规程》 | 时间 |
|  |  | 流出杯粘度计 | 5% | （30～100）s | 支 | 330 | JJG 743《流出杯式粘度计检定规程》 | 时间 |
| 825 | WH | 毛细管粘度计（标准器） | 标准 | （1～105）mm2/s | 支 | 1830 | JJG 154《标准毛细血管黏度计检定规程》 | 暂未开展 |
|  |  | 毛细管粘度计（工作） | 工作 | （0.0017～17）mm2/s | 支 | 260 | JJG 155《工作毛细管黏度计检定规程》 | 粘度计常数 |
| 826 | WH | （氧弹）热量计 | 0.50% | (1500～15000)J/K | 台 | 410 | JJG 672《氧弹热量计检定规程》 | 热值 |
| 827 | WH | 旋光仪及旋光糖量计 | 旋光度：U=0.003º；k=2 | 旋光度：-45°~+45° | 台 | 590 | JJG 536《旋光仪及旋光糖量计》 | 全项目 |
|  |  |  | 糖度：U=0.009ºZ；k=2 | 糖度：-105°Z～+105° Z |  |  |  |  |
| 828 | WH | 粉尘采样器 | 2.5级 | （0.5～130）mg/ m3 | 台 | 130 | JJG 520《粉尘采样器检定规程》 | 流量值 |
| 829 | WH | 烟尘浓度测定仪 | 2.50% | （6～60）L/min | 台 | 360 | JJG 680 《烟尘采样器检定规程》 | 流量值 |
| 830 | WH | ICP光谱仪 | Mn元素检出限：U=0.003mg/L；k=2。 Ni元素检出限：U=0.01mg/L；k=2。 Zn元素检出限：U=0.001mg/L；k=2。 Cr元素检出限：U=0.002mg/L；k=2。 Cu元素检出限：U=0.003mg/L；k=2。 Ba元素检出限：U=0.003mg/L；k=2。 | Zn：≤0.003mg/L Ni：≤0.01mg/L Mn：≤0.002mg/L Cr：≤0.007mg/L Cu：≤0.007mg/L Ba：≤0.001mg/L | 台 | 2280 | JJG 768《发射光谱仪》 | 波长示值误差和重复性；最小光谱带；检出限；重复性；稳定性 |
| 831 | WH | 液相色谱仪 | 流量MPE±2% 温度MPE±1℃ 定性RSD≤1.5% 定 量RSD≤3.0% | 流量（0.1～10.0） Ml/min 柱箱温度（0~ 100）℃ 紫外-可见 光；二极管阵列；荧光 示差折光率检测器定 性；定量重复性 | 台 | 1790 | JJG 705《液相色谱仪检定规程》 | 全项 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 |  | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 832 | WH | 气相色谱仪 | 灵敏度：≥800mV.mL/mg 检测限：≤0.5ng/s检测限：≤5pg/mL 检测限：≤0.5ng/s（硫） ≤0.1ng/s（磷） 检测限：≤5pg/s（氮） ≤ |  | 热导；火焰离子化；电 子俘获；火焰光度；氮 磷检测器 | 台 | 1580 | JJG 700《气相色谱仪检定规程》 | 全项 |
| 833 | WH | 测汞仪 | 检出限 吸收型：Urel=24% |  | 吸收型：≤1.0ng 荧光型：≤0.1ng | 台 | 360 | JJG 548《测汞仪检定规程》 | 检出限 |
| 834 | WH | 示波极谱 | 检出限：U=0.006mg/L |  | Cd(Ⅱ) :≤20μg/L | 台 | 910 | JJG 748《示波极谱仪检定规程》 | 浓度；线性 |
| 835 | WH | 电导仪 | 0.12% |  | （5×10 -2～1×104）μ S/cm | 台 | 750 | JJG 376《电导率仪检定规程》 | 全项 |
| 836 | WH | 电导率仪 | 0.2%～5% |  | （5×10 -2～1×104） μS/cm | 台 | 340 | JJG 376《电导率仪检定规程》 | 全项 |
| 837 | WH | 毛细管法熔点测定仪 | 熔点:U=0.26℃ |  | (51～286)℃ | 台 | 260 | JJG 701《熔点测定仪检定规程》 | 熔点 |
| 838 | WH | 甲烷测报仪 | MPE；±5%FS |  | （0～100）%LEL | 台 | 590 | JJG 693《可燃气体检测报警器检定规程》 | 全项 |
| 839 | WH | 可燃气体检测报警器 | MPE；±5%FS |  | （0～100）%LEL | 台 | 590 | JJG 693《可燃气体检测报警器检定规程》 | 全项 |
| 840 | WH | 硫化氢气体检测报警器 | MPE；±5%FS |  | （0～1000）×10-6 μ mol/mol | 台 | 860 | JJG 695《硫化氢气体检测仪检定规程》 | 全项 |
| 841 | WH | 一氧化碳气体检测报警器 | MPE；±10% |  | （0～2000）×10-6 μ mol/mol | 台 | 680 | JJG 915《一氧化碳检测报警器检定规程》 | 全项 |
| 842 | WH | CO；CO2红外气体分析仪 | MPE；±5%FS |  | (0～10)% （两种气） | 种 | 680 | JJG 635《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 》 | 示值误差 |
| 843 | WH | 烟气分析仪 | MPE；±5%FS |  | （0～30）% | 起价 | 1140（2组分起收；每增加一组分增收 500） | JJG 968《烟气分析仪检定规程》 | 示值误差 |
| 844 | WH | 电化学氧测定仪 | MPE；±3%FS |  | （0～30）% | 台 | 460 | JJG 365《电化学氧测定仪检定规程》 | 全项 |
| 845 | WH | 定碳定硫分析仪 | C:U=(0.001～0.004）% |  | C:(0.001～3.2) % | 台 | 340 | JJG 395《定碳定硫分析仪检定规程》 | 碳硫含量 |
|  |  |  | S:U=(0.002～0.008）% |  | S:(0.001～0.320) % |  |  |  |  |
| 846 | WH | 二氧化硫气体检测报警器 | MPE；±5%FS |  | （0～500）×10-6 μ mol/mol | 台 | 520 | JJG 551《二氧化硫气体检测仪检定规程》 | 全项 |
| 847 | WH | 水质综合分析仪 | pH | 电计：U=0.01 仪器：U=0.02 | 电计：pH:(0～14) 仪器：pH:(4.0～9.2) | 台 | 1500 | JJG 119《实验室pH(酸度)计检定规程》 ；JJG 376《电导率仪检定规程》； JJG 880《浊度计检定规程》； JJG 291《溶解氧测定仪检定规程》 | pH；溶解氧；电导率；浊度 |
|  |  |  | 电导 | Urel=0.11%FS Urel=0.40% | 电子单元：(0.05~ 20000)µS /cm 仪器：（120～1410)µ S/cm |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 | U=0.2mg/L | (6～13)mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 浊度 | Urel=3.8% | (10～50)NTU |  |  |  |  |
| 848 | WH | 自动电位滴定仪 | 电位：U=0.01%FS 浓度：Urel=0.4% |  | 电位：(-2000～2000)mV 浓度： (NaOH:HCl):0.1mol/L 容量：(0.5～100)mL | 台 | 1560 | JJG 814《自动电位滴定仪检定规程》 | 电位 |
| 849 | WH | 化学耗氧量测定仪 | 5% |  | （10～1000）mg/L | 台 | 590 | JJG 975《化学需氧量（COD）测定仪检定规程》 | 需氧量 |
| 850 | WH | 生物化学需氧量测定仪 | 5% |  | （0～700）mg/L | 台 | 770 | JJG 824 《生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定规程》 | 需氧量 |
| 851 | WH | 酶标分析仪 | 吸光度：U=0.01；k=2 波长：U=1.1nm；k=2 |  | 吸光度：0.2；0.5； 1.0；1.5 波长：（400～650）nm | 台 | 890 | JJG 861《酶标分析仪》 | 全项目 |
| 852 | WH | 总有机碳分析仪 | 示值误差：±（4～5）%重复性：3% |  | 有机碳/无机碳：（0~ 1000）mg/L | 台 | 310 | JJG 821《总有机碳分析仪检定规程》 | 浓度 |
| 853 | WH | 氧化锆氧分析仪 | MPE；±5%FS |  | （0～100）% | 台 | 1590 | JJG 535《氧化锆氧分析器检定规程》 | 示值误差 |
| 854 | WH | 元素分析仪 | 不分等级 |  | 元素分析仪；定氮仪 | 台 | 360 | JJF 1321《元素分析仪校准规范》 | 含量 |
| 855 | WH | 手持糖量（含量）计及手持折射仪 | 手持糖量计示值误差测量结果的不确定度为： |  | 糖度：（10～50）% | 台 | 290 | JJG 820《手持糖量（含量）计及手持折射仪》 | 示值误差 |
|  |  |  | 手持折射仪示值误差测量结果的不确定度为： |  | 折射率：1.33～1.52 |  |  |  |  |
| 856 | WH | 傅里叶变换红外光谱仪 | 波数示值误差校准结果的测量不确定度为： U=0.67cm-1； k=2 |  | （400～4000）cm-1 | 台 | 360 | JJF 1319《傅里叶变换红外光谱仪校准规范》 | 波数示值误差；波数重复性；透 射比重复性；分辨力；本底光谱 能量分布；100%线的平直度；噪 声 |
| 857 | WH | 波长色散X射线荧光光谱仪 | U=0.2kcps |  | Cu：99.9% Al：99.9% | 台 | 960 | JJG 810《波长色散X射线荧光光谱仪》 | 计数率 |
| 858 | WH | 木材水分仪 | 1%～5% |  | 6%～28% | 台 | 460 | JJG 986《木材含水率测量仪检定规程》 | 含水率 |
| 859 | WH | 溶解氧测定仪 | 0.5mg/L |  | （0～20）mg/L | 台 | 1120 | JJG 291《覆膜电极溶解氧测定仪检定规程》 | 溶解氧浓度 |
| 860 | WH | 离子色谱仪 | 检出限 电导检测器：Urel=5.2% 紫外可见检测器：Urel=5.2% 电化学检测器:Urel=4.8% |  | 电导检测器Li+；Cl-： ≤0.02μg/mL | 台 | 1180 | JJG 823《离子色谱仪检定规程》 | 最小检测浓度 |
|  |  |  |  |  | 紫外可见检测器NO-2： ≤0.02μg/ mL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电化学检测器I-： ≤0.02μg/mL |  |  |  |  |
| 861 | WH | 余氯测定仪 | 游离余氯： Urel=3.4%总余氯：Urel=2.6% |  | 游离余氯：(0~ 2.0)mg/L 总余氯：(0～2.0)mg/L | 台 | 1340 | JJF 1609《余氯测定仪校准规范》 | 全项 |
| 862 | WH | 顺磁式氧分析器 | MPE；±5%FS |  | （0～100）% | 台 | 1590 | JJG 662 《顺磁式氧分析器检定规程》 | 示值误差 |
| 863 | WH | 常用玻璃量器 | A；B |  | 量瓶 ；移液管 ；滴定 管 ； | 台 | 98 | JJG 196《常用玻璃量器检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  |  | 量杯 ；量筒 |  |  |  |  |
| 864 | WH | 气体采样器（转子型） | （2～6）级 |  | (0.1～100)L/min | 路（通道） | 200 | JJG 956 《大气采样器》 JJG 520 《粉尘采样器》 JJG 1196 《烟气采样器检定规程》 | 流量值 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 865 | WH | 气体采样器（差压型） | （2～6）级 | (0.1～100)L/min | 路（通道） | 350 | JJG 956 《大气采样器》 JJG 520 《粉尘采样器》 JJG 1196 《烟气采样器检定规程》 | 流量值 |
| 866 | WH | 臭氧气体分析仪 | MPE；±12%FS | （0～1）×10-6 μ mol/mol | 台 | 1500 | JJG 1077《臭氧分析仪》 | 示值误差；重复性；响应时间 |
| 867 | WH | 甲醛气体检测仪 | MPE；±10% | （0～1.5×10-6）μ mol/mol | 台 | 1500 | JJG 1022《甲醛气体检测仪》 | 全项 |
| 868 | WH | 激光条码检测仪 |  | 缺陷度；可译码度；最 低反射率；最高反射率 测量误差 | 台 | 1000 | GB/26228.1《信息技术 自动识别与数据采集技术条码检 测仪一致性规范第1部分： 一维条码》 | 缺陷度；可译码度；最低反射率；最高反射率 |
| 869 | WH | 黑白密度计 | U=0. 01；k=2（D≤2.0） Urel=0.6%；k=2（2.0＜D≤4.0） | 0～5 | 台 | 800 | JJG 920《漫透射视觉密度计检定规程》 | 零点漂移；重复性；示值误差 |
| 870 | WH | 水中油浓度测定仪 | Urel=1.0%；k=2 | （0～1000）mg/L | 台 | 850 | JJG 950《水中油分浓度分析已检定规程》 | 浓度值 |
| 871 | WH | 石油闪点仪 | 开口：U=11℃ 闭口：U=5.6℃ | 开口：（115～232）℃ 闭口：（60～160）℃ | 台 | 2000 | JJF 1384《开口/闭口闪点测定仪校准规范》 | 闪点 |
| 872 | WH | 煤质工业自动分析仪 | MPE；±5% | （0～100）% | 台 | 1400 | GB/T212《煤的工业分析方法》 | 灰分；挥发分；水分；全硫 |
| 873 | WH | 吸烟机 | 抽吸持续时间： U=0.018s(k=2) 抽吸容量： U=0.2mL(k=2) 抽吸频率： U=0.20s(k=2) 环境气流速度： U=52mm/s(k=2) | 环境气流速度：（0~ 200）mm/s 抽吸频率：(0～60.00)s 抽吸容量：(0～35)ml 抽吸持续时间：(0~ 2.00)s | 台 | 2800 | JJG（烟草）13《常规分析用吸烟机检定规程》 | 环境气流速度；抽吸频率；抽吸容量；抽吸持续时间 |
| 874 | WH | 连续流动分析仪 | 总糖：U=0.90%（k=2） 总氮：U=0.08%（k=2） 总植物碱：U=0.09%(k=2) 氯：U=0.03%（k=2） | 氯：（0～0.61）% 总植物碱：（0～2.29 （% 总氮：（0～2.08（% 总糖：（0～21.20）% | 通道 | 1700 | JJG（烟草）11《连续流动分析仪检定规程》 | 氯；总植物碱；总氮；总糖 |
|  |  |  | 氰化物：U=0.0003mg/L（k=2） 硫化物：U=0.0007mg/L（k=2） 氨氮：U=0.006mg/L(k=2) 六价铬：U=0.0006mg/L（k=2） 水中挥发酚： U=0.0003mg/L（k=2）阴离子： U=0.008mg/L （k=2） 总磷：U=0.0015mg/L(k=2) 总氮： U=0.006mg/L(k=2) | 氰化物：（0～0.1） mg/L 硫化物：（0～1）mg/L 氨氮：（0～5）mg/L 六价铬：（0～1）mg/L 水中挥发酚：（0~ 0.1）mg/L 阴离子表面 活性剂：（0～5）mg/L 总磷：（0～5）mg/L 总氮：（0～5）mg/L |  |  | JJF 1568《分光光度法流动分析仪校准规范》 | 全项 |
| 875 | WH | 烟草用CO分析仪 | MPE；±10% | （0～5）% | 台 | 1100 | 参照JJG 915《一氧化碳检测报警器》 | 示值误差；重复性；响应时间 |
| 876 | WH | 工作环境CO2监测报警仪 | MPE；±5%FS | (0～10)% | 台 | 1700 | 参照JJG 635《一氧化碳；二氧化碳红外气体分析器检定 规程》 | 示值误差；重复性；响应时间 |
| 877 | WH | 烟草填充仪 | 示值误差测量结果不确定度： U=0.022mm；（k=2) | 测量筒底面与施力侧头 测量面的平行度： （0~20）mm 示值误差（5~30）mm | 台 | 550 | JJF 1281《烟草填充值测定仪校准规范》 | 测量筒底面与施力侧头测量面的平行度；示值误差 |
| 878 | WH | 端部落丝量测量仪 | 转速：U=0.3r/min（k=2) 时间：U=0.03s（k=2) 内壁尺寸：U=0.03mm (k=2) | 转速：（0~60）r/min 时间：（0~120）s 内壁尺寸：（0~140）mm | 台 | 600 | JJG（烟草）22.2《卷烟端部落丝测试仪检定规程-旋转箱 法》 | 转速；时间；内壁尺寸 |
| 879 | WH | 压降测量仪 | U=2.88Pa；k=2. | （98～350)Pa | 台 | 550 | JJG（烟草）02《卷烟吸阻和滤棒压降测试仪检定规程》 | 线性误差 |
| 880 | WH | 圆周测定仪 | U=0.013mm；k=2. | （15～30)mm | 台 | 400 | JJG（烟草）03《卷烟/滤棒圆周仪检定规程》 | 长度 |
| 881 | WH | 卷烟用综合测试台 | 重量：U=0.9mg；(k=2) 圆周：U=0.013mm； (k=2) 吸阻：U=1.3%；(k=2) 通风率： U=2.2%；(k=2) 长度：U=0.02mm；(k=2) 硬度 （位移测量）：U=0.02mm；(k=2) | 圆 吸通长硬 重量：（0～3)g周：（15～30)mm阻：（98～350)Pa风率：(10～90)%度：(50～150)mm 度（位移测量）：Φ(5 ~9)mm | 台 | 5600 | JJG（烟草）01《卷烟和滤棒物理性能综合测试台检定规 程》 | 重量；圆周；吸阻；通风率；长 度：；硬度（位移测量） |
| 882 | WH | 烟支含末率测定仪 | U=0.03s(k=2) | 192次/分 | 台 | 850 | JJG（烟草）05《卷烟含末率测定仪检定规程》 | 频率/时间 |
| 883 | WH | 振动分选筛 | 测量结果的不确定度： 频率：U=1.2r/min(k=2) | （0～1000）r/min | 台 | 550 | JJG（烟草）23.1《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程 第1部分：多层振动筛分器》 | 频率；时间 |
| 884 | WH | 硬度和变形测量仪 | 硬度（位移测量）：U=0.02mm；(k=2) | 硬度（位移测量）：Φ (5～9)mm | 台 | 850 | JJG(烟草)01《卷烟和虑棒物理性能综合测试台》 | 硬度（位移测量） |
| 885 | WH | 冲击式叶含梗振动仪 | 测量结果的不确定度： 打叶装置(转速）： U=1.2r/min；(k=2) | （0～1000）r/min | 台 | 550 | JJG(烟草)23.3《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程 第 3部分：叶中含梗测定仪》 | 转速；喂料时间 |
| 886 | WH | 叶中含梗率测定机 | 测量结果的不确定度： 打叶装置(转速）： U=1.2r/min；(k=2) | （0～1000）r/min | 台 | 550 | JJG（烟草）23.3《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程 第3部分：叶中含梗测定仪》 | 转速；喂料时间 |
| 887 | WH | 叶片振动分选机 | 测量结果的不确定度：振动频率： U=1.2r/min(k=2) | （0～1000）r/min | 台 | 550 | JJG（烟草）23.2《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程 第2部分：叶片振动分选机》 | 振动频率；振幅；喂料时间 |
| 888 | WH | 烟支滤嘴棒智能长度仪 | 长度：U=0.02mm；(k=2) | 长度：(50～150)mm | 台 | 250 | JJG（烟草）01《卷烟和滤棒物理性能中和测试台检定规 程》 | 长度 |
| 889 | WH | 瓶顶分液器 | 1%～8% | （5～5000）mL | 台 | 700 | JJG 646《移液器检定规程》 | 容量 |
| 890 | WH | 雾度计 | 雾度示值误差的不确定度为： U(Hd)=0.31； (k=2)； | 透射比：（0.7～0.9)τ雾度：（1～30)Hd | 台 | 1100 | JJF 1303《雾度计校准规范》 | 透射比；雾度 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 891 | WH | 剧毒气体检测报警器（PH3；ASH3； HF；HCL；CL2等） | MPE；±10% | （0～10×10-6)μ mol/mol | 台 | 2800 | 参照JJF 1433《氯气报警仪》 | 示值误差；重复性；响应时间 |
| 892 | WH | 专用玻璃量器 | 容量示值误差不确定度U=(0.03～0.07)mL；k=2 | (10～100)ML | 支 | 200 | JJG 10《专用玻璃量器检定规程》 | 容量 |
| 893 | WH | 洁净空间验证 |  | 洁净度；照度；噪声； 温湿度；风速；最小静 压差检测 | M2 | 2500（超出20M2；每平方米加收40元） | GB 50333《医院洁净手术部建筑技术规范》；GB 50346 《生物安全实验室建筑技术规范》；GB50073《洁净厂房 设计规范》 | 洁净度；照度；噪声；温湿度； 风速；最小静压差 |
| 894 | WH | 澄明度检测仪 | Urel=11%；k=2 | （100～5000）lx | 台 | 280 | JJF 1287《澄明度检测仪校准规范》 | 照度 |
| 895 | WH | 崩解度测定仪 | 温度误差测量结果不确定度为: U=0.22℃; k=2. 吊篮往返频率误差测量结果不确定度 为:Urel=3.1%； k=2. 定时器的计时误差测量结果不确定度为： | 温度：（0～50）℃ 吊篮移动距离：(0~ 200)mm 吊篮往返频率：（0~ 60）s | 台 | 600 | 10-2010《中华人民共和国药典（2010版）》 | 温度误差；吊篮移动距离；吊篮上下往返频率；定时器计时误差 |
| 896 | WH | 三用紫外线分析仪 | 254nm波长测量不确定度： U=22.6μW/cm2；k=2； 365nm波长测量不确定度： U=21.4μW/cm2；k=2； | 254nm：50～500(μ w/cm2）；365nm:50~ 500 (μw/cm2） | 台 | 400 | JJG 879《紫外辐射照度计检定规程》 | 紫外照度 |
| 897 | WH | 卡尔费休水份测定仪 | Urel=1.4%；k=2 | 10μg | 台 | 800 | JJG 1044《卡尔.费休库伦法微量水分测定仪检定规程》 | 水含量 |
| 898 | WH | 尘埃粒子计数器 | Urel=30% | 流量（2.83～100） L/min 粒子（1000~ 100000）个 | 台 | 1400 | JJF 1190《尘埃粒子计数器校准规范》 | 0.5μm粒子浓度示值误差 |
| 899 | WH | 纯水机 | 原水：U=12μs/cm；k=2 纯水：U=0.02μs/cm； | (0~500)μs/cm | 台 | 1200 | YB/JZ-LH-02 -2015《纯水机校准规范》 | 电导率 |
| 900 | WH | 台式糖度计 | 示值误差测量结果的不确定度为： U=0.24%； k=2 | 糖度：（10～50）% | 台 | 400 | JJG 820《手持糖量（含量）计及手持折射仪检定规程》 | 糖度示值误差 |
| 901 | WH | 气质联用仪 | EI：Urel=6.7% 正CI：Urel=6.1% 负CI：Urel=5.3% | EI（八氟萘）S/N:≥ 10:1 CI（八氟萘）S/N:≥ 100:1 | 台 | 820 | JJF 1164《气相色谱-质谱联用仪》 | 质量数 |
| 902 | WH | 液质联用仪 | Urel=3.3% | 利血平:≥10:1 | 台 | 1790 | JJF 1317《液相色谱-质谱联用仪》 | 时间 ；离子丰度 ；质量数 |
| 903 | WH | ICP-MS | 检出限测量结果的扩展不确定度： UBe=1.0ng•L-1；k=2； UIn=0.8ng•L-1；k=2； UBi=0.6ng•L-1；k=2； | Be:≤10μg/L In:≤10μg/L Bi:≤10μg/L | 台 | 2280 | JJF 1159《ICP-MS校准规范》 | 背景噪声；灵敏度；检出限；氧化物离子产率；质量稳定性；分辨率；短期稳定性；长期稳定性 |
| 904 | WH | 液体颗粒物计数器 | 水介质：粒径MPE:±10%；颗粒计数MPE:±20% 油 介质：颗粒计数MPE:±20% | 水介质：（5～110）μm 油介质：（1～50）μm | 台 | 2180 | JJG 1061《液体颗粒计数器》 | 全项 |
| 905 | WH | 激光粒度分析仪 | Urel=5.7% | （4～110）μm | 台 | 5100 | JJF 1211《激光粒度分析仪》 | 粒径 |
| 906 | WH | 标准光源箱 | Urel=10%；k=2 | （0～6500）lx | 台 | 280 | JJG 245《光照度计》 | 照度 |
| 907 | WH | 一氧化氮；二氧化氮检测报警器 | MPE；±5%FS | （0～2000×10-6）μ mol/mol | 种 | 680 | 参照JJG 915《一氧化碳气体检测报警器》 | 示值误差 |
| 908 | WH | 氨气报警器 | MPE；±10% | （0～1000×10-6）μ mol/mol | 台 | 590 | JJG 1105《氨气检测仪》 | 全项 |
| 909 | WH | VOC分析仪 | MPE；±5%FS | （0～1）% | 台 | 590 | JJF 1172《挥发性有机气体光粒子化检查仪》 | 示值误差 |
| 910 | WH | 六氟化硫检测报警仪 | MPE；±10% | （0～1000×10-6）μ mol/mol | 台 | 860 | JJF 1263《六氟化硫检测报警仪》 | 全项 |
| 911 | WH | 洁净工作台 |  | 检漏；洁净度（只检测 粒径为0.5μm；5μm粒 子）；风速；噪声；照 明 | 台 | 1600 | JG/T19《层流洁净工作台检验标准》 | 检漏；洁净度（只检测粒径为0.5 μm；5μm粒子）；风速；噪声；照明 |
| 912 | WH | 生物安全柜 | 1、尘埃粒子数：U=36%,k=2； 2、风速：U=0.03m/s,k=2； 3、照度:U=92.6lx，k=2； 4、噪声：U=dB，k=2。 | 1、尘埃粒子数：0.5μ m，5μm； 2、风速：（0～20） m/s； 3、照度：（0.1~ 200000）lx； 4、噪声：（0～100） dB； | 台 | 1600 | JJF1815《II级生物安全柜校准规范》， YY0569《II级生物安全柜》 | 洁净度洁净度（只检测粒径为0.5 μm；5μm粒子）；下降气流流 速；流入气流流速；噪声；照度；气流模式 |
|  |  |  | 流量：Urel=0.26,k=2 转速：MPE:±500 r/min | 流量：100L/min 转速28000 r/min | 台 | 2000 | JJF1815《II级生物安全柜校准规范》， YY0569《II级生物安全柜》 | 人员、产品和交叉污染保护 |
|  |  |  | U=12μg/L； k=2 | 泄漏率：（0～100）% | 台 | 1200 | JJF1815《II级生物安全柜校准规范》， YY0569《II级生物安全柜》 | 高效过滤器检漏 |
| 913 | WH | 血细胞分析仪 | RBC:±6% | RBC:(2.5～6.5)×1012个/L | 台 | 470 | （标物原因；准备建标） | 全项 |
|  |  |  | WBC:±10% | WBC:(2～14)×109个/L |  |  |  | 全项 |
|  |  |  | HGB:±15% PLT:±7% | HGB:50～200g/L； PLT:(88.0～440.0)× 109个/L |  |  |  | 全项 |
| 914 | WH | 半自动生化分析仪 | 0.005A | 吸光度：0.00～2.00 | 台 | 700 | JJG 464《半自动生化分析仪检定规程》 | 全项 |
| 915 | WH | 全自动生化分析仪 | 7% | 波长：340～700nm | 台 | 940 | 参照JJG 464《半自动生化分析仪检定规程》 | 全项 |
| 916 | WH | 水分测定仪 | 一级；二级 | 6%～30% | 台 | 550 | JJG 658《烘干法水分测定仪》 | 全部 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 917 | WH | 粮食水分仪 | 0.2%～2% | 8%～22% | 台 | 640 | JJG 658《烘干法水分测定仪》 | 质量部分 |
| 918 | WH | 尿液分析仪 | pH：U=0.02；k=2； 尿蛋白：U=6%；k=2； 尿糖：U=6%；k=2； 比重：U=0.003；k=2 | pH:5.0～8.0； 尿蛋白：（0～3.0） g/L； 尿糖：（0～56） mmol/L； 比重：1.000～1.030 | 台 | 360 | JJF 1129 《尿液分析仪校准规范》 | 试运行；准备建标 |
| 919 | WH | 温湿度传感器 | 1%RH～3%RH | 5%RH～95%RH | 台 | 550 | JJF 1076《湿度传感器校准规程》 | 示值误差 |
| 920 | ZY | 气压高度表 | 工作用 | （300～1100）hPa | 台 | 730 | JJG 272《空盒气压表和空盒气压计检定规程》 | 外观检查；示值误差 |
| 921 | ZY | 矿用光干涉型甲烷测量仪器检定仪 | ±8Pa(±0.015% CH4） | （0～10000）Pa | 台 | 530 | JJG 540《工作用液体压力计》 | 外观检查；示值误差 |
| 922 | ZY | 标准信号发生器 | 0.003 | 2.02～32.32 | 台 | 1440 | JJG 173《信号发生器检定规程》 | 全项 |
| 923 | ZY | 车速表校验台 | MPE:±3% | (0～120)km/h | 台 | 480 | JJG 909《滚筒式车速表检验台检定规程》 | 全项 |
| 924 | ZY | 汽车底盘测功机 | 1% | 0～160kW；0~30kN ·m | 台 | 1250 | JJF 1221《汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范》 | CNAS通过扭力和车速的示值误差 |
| 925 | ZY | 汽车制动踏板力计 | MPE:±5% | （100～1000）N | 支 | 250 | JJF 1169《汽车制动操纵力计校准规范》 | 力的示值误差；重复性 |
| 926 | ZY | 汽车转向力－转向角检测仪 | MPE:±3% | 转向力：（100～500）N 转向力距：（20～100） Nm | 台 | 300 | JJF 1196《汽车制动操纵力计校准规范》 | 力矩的示值误差；重复性 |
| 927 | ZY | 电子式单纤维强力机 | 最大允许误差：±1% | 0～100 | 台 | 330 | JJG 455《工作测力仪》 | 力值部分 |
| 928 | ZY | 电子式单纱强力机 | 最大允许误差：±1% | 0～500 | 台 | 360 | JJG 455《工作测力仪》 | 力值部分 |
| 929 | ZY | 标准测力杠杆 | 最大允许误差：±1% | 100～2500 | 台 | 410 | JJG 455《工作测力仪》 | 力值部分 |
| 930 | ZY | 便携式制动性能测试仪 | MPE:±2% | （-90°~+90°) (- 9.80～+9.80）m/s2 | 台 | 400 | JJF1168《便携式制动性能测试仪校准规范》 | 减速度值（静态部分）的示值误差；重复性；鉴别力阈 |
| 931 | ZY | DEM6轻便三杯风向风速表 | MPE:±(0.5m/s+0.02*标准风速） | （0.05～30）m/s | 台 | 550 | JJG 431 《轻便三杯风向风速表检定规程》 | 全项 |
| 932 | ZY | 轻便磁感应风向风速表 | MPE:±(0.5m/s+0.05*指示风速） | （0.05～30）m/s | 台 | 410 | JJG 515《轻便磁感风向风速表检定规程》 | 全项 |
| 933 | ZY | 热球式风速仪 | 2%～10% | （0.05～30）m/s | 台 | 410 | JJG 431《轻便三杯风向风速表检定规程》 | 全项 |
| 934 | NY | 工业锅炉热工测试 |  | 额定蒸发量≤ 1t/h | 台 | 10000 | GB/T 15317《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 10180《 工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 212《煤的工业分 析方法》 GB/T 214《煤中全硫的测定方法》 GB/T 213 《煤的发热量测定方法》 GB/T 219《煤灰熔融性的测定 方法》 GB/T 30733 《煤中碳氢氮的测定 仪器法》 | 全项 |
|  |  |  |  | 1t/h＜额定蒸发量≤ 2t/h | 台 | 15000 |  |  |
|  |  |  |  | 2t/h＜额定蒸发量≤ 4t/h | 台 | 20000 |  |  |
|  |  |  |  | 4t/h＜额定蒸发量≤ 6t/h | 台 | 30000 |  |  |
|  |  |  |  | 6t/h＜额定蒸发量≤ 10t/h | 台 | 50000 |  |  |
|  |  |  |  | 10t/h＜额定蒸发量≤ 15t/h | 台 | 55000 |  |  |
|  |  |  |  | 15t/h＜额定蒸发量≤ 25t/h | 台 | 60000 |  |  |
|  |  |  |  | 额定蒸发量＞ 25t/h | 台 | 80000 |  |  |
| 935 | NY | 空气压缩机组及供气系统节能监测 |  | 额定功率≤ 100kW | 台 | 3000 | GB/T 16665《空气压缩机组及供气系统节能监测 》 | 全项 |
|  |  |  |  | 100kW＜额定功率≤ 250kW | 台 | 5000 |  |  |
|  |  |  |  | 250kW＜额定功率≤ 500kW | 台 | 7000 |  |  |
|  |  |  |  | 额定功率＞ 500kW | 台 | 8000 |  |  |
| 936 | NY | 泵类及液体输送系统节能监测 |  | 输出口径≤ 250mm | 台 | 3400 | GB/T 16666《泵类及液体输送系统节能监测方法》 | 全项 |
|  |  |  |  | 250mm＜输出口径≤ 400mm | 台 | 3750 |  |  |
|  |  |  |  | 400mm＜输出口径≤ 600mm | 台 | 4100 |  |  |
|  |  |  |  | 600mm＜输出口径≤ 1000mm | 台 | 5150 |  |  |
|  |  |  |  | 1000mm＜输出口径≤ 1400mm | 台 | 6200 |  |  |
|  |  |  |  | 输出口径＞ 1400mm | 台 | 7600 |  |  |
| 937 | NY | 风机机组与管网系统节能监测 |  | 额定功率≤ 100kW | 台 | 3500 | GB/T 15913《风机机组与管网系统节能监测》 | 全项 |
|  |  |  |  | 100kW＜额定功率≤ 250kW | 台 | 5500 |  |  |
|  |  |  |  | 250kW＜额定功率≤ 500kW | 台 | 6500 |  |  |
|  |  |  |  | 额定功率＞ 500kW | 台 | 8500 |  |  |
| 938 | NY | 企业供配电系统节能监测 |  | 连续性生产 | 单元 | 12000 | GB/T 16664《企业供配电系统节能监测方法》 | 全项 |
|  |  |  |  | 三班制生产 | 单元 | 10000 |  |  |
|  |  |  |  | 二班制生产 | 单元 | 8000 |  |  |
|  |  |  |  | 一班制生产 | 单元 | 5000 |  |  |
| 939 | NY | 电能质量 |  | 连续性生产 | 单元 | 12000 | GB/T 12325《电能质量 供电电压偏差》 GB/T 14549- 1993《电能质量 公用电网谐波》 | 全项 |
|  |  |  |  | 三班制生产 | 单元 | 10000 |  |  |
|  |  |  |  | 二班制生产 | 单元 | 8000 |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一班制生产 | 单元 | 5000 |  |  |
| 940 | NY | 三相异步电动机节能监测 |  | 额定功率≤ 100kW | 台 | 3000 | GB/T 12497《三相异步电动机经济运行》 | 全项 |
|  |  |  |  | 100kW＜额定功率≤ 250kW | 台 | 4500 |  |  |
|  |  |  |  | 250kW＜额定功率≤ 500kW | 台 | 5000 |  |  |
|  |  |  |  | 额定功率＞ 500kW | 台 | 6000 |  |  |
| 941 | NY | 水量平衡测试 |  | 单位年取水量（0.36- 1）万m3 | 个 | 12000 | GB/T 12452《企业水平衡测试通则》 | 全项 |
|  |  |  |  | 单位年取水量（1-3）万 m3 | 个 | 24000 |  |  |
|  |  |  |  | 单位年取水量（3-4）万 m3 | 个 | 32000 |  |  |
|  |  |  |  | 单位年取水量（4-5）万 m3 | 个 | 40000 |  |  |
|  |  |  |  | 单位年取水量（5-10） 万m3 | 个 | 48000 |  |  |
|  |  |  |  | 单位年取水量（10-20） 万m3 | 个 | 55000 |  |  |
|  |  |  |  | 单位年取水量（20-30） 万m3 | 个 | 69000 |  |  |
|  |  |  |  | 单位年取水量（30-50） 万m3 | 个 | 87000 |  |  |
|  |  |  |  | 单位年取水量（50-80） 万m3 | 个 | 102000 |  |  |
|  |  |  |  | 单位年取水量（80- 120）万m3 | 个 | 137000 |  |  |
|  |  |  |  | 单位年取水量（120- 200）万m3 | 个 | 168000 |  |  |
|  |  |  |  | 单位年取水量（200- 300）万m3 | 个 | 190000 |  |  |
|  |  |  |  | 单位年取水量＞300万m3 | 个 | 230000 |  |  |
| 942 | NY | 煤质分析 |  | 全水分煤样制备 | 件 | 30 | GB 474 《煤样的制备方法》 GB/T 213 《煤的发热量 测定方法》 GB/T 211 《煤中全水分的测定方法》 GB/T 214 《煤中全硫的测定方法》 GB/T 30733 《煤中 碳氢氮的测定 仪器法》 GB/T 212- 《煤的工业分析方 法》 GB/T 483《煤碳分析试验方法一般规定》 GB/T 219 《煤灰熔融性的测定方法》 | 全项 |
|  |  |  |  | 一般分析煤样制备 | 件 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 全水分 | 项 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | 工业分析水分 | 项 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 工业分析灰分 | 项 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | 工业分析挥发分 | 项 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | 固定碳的计算 | 项 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 全硫 | 项 | 180 |  |  |
|  |  |  |  | 发热量 | 项 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 碳 | 项 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 氢 | 项 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 氮 | 项 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 灰融熔性 | 项 | 550 |  |  |
| 943 | NY | 固体生物质燃料化验分析 |  | 全水分试样制备 | 件 | 50 | GB/T 30726《固体生物质燃料灰熔性测定方法》 GB/T 28731《固体生物质燃料工业分析方法》 GB/T 30727《固体生物质燃料发热量测定方法》 GB/T 28733《固体生物质燃料全水分测试方法》 GB/T 28732《固体生物质燃料全硫测定方法》 | 全项 |
|  |  |  |  | 一般分析试样制备 | 件 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 全水分 | 项 | 230 |  |  |
|  |  |  |  | 工业分析水分 | 项 | 220 |  |  |
|  |  |  |  | 工业分析灰分 | 项 | 230 |  |  |
|  |  |  |  | 工业分析挥发分 | 项 | 220 |  |  |
|  |  |  |  | 固定碳的计算 | 项 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 全硫 | 项 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 发热量 | 项 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 碳 | 项 | 240 |  |  |
|  |  |  |  | 氢 | 项 | 240 |  |  |
|  |  |  |  | 氮 | 项 | 240 |  |  |
|  |  |  |  | 灰融熔性 | 项 | 700 |  |  |
| 944 | NY | 水泥回转窑热平衡与热效率测定和计 算 |  | 物料量 | 项 | 50000 | JC/T 733 《水泥回转窑热平衡测定方法》 | 全项 |
|  |  |  |  | 物料成份及燃料发热量 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 物料温度 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气体温度 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气体压力 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气体成份 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气体含湿量 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气体流量 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气体含尘浓度 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面散热量 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 用水量 | 项 |  |  |  |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 945 | NY | 光源检测 |  | 光通量 | 项 | 1000 | GB/T 15043《白炽灯泡光电参数的测量方法》 QB/T 3580 《高压钠灯光电参数的测量方法》 GB/T 13434《 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法》 GB/T 5702 《光 源显色性评价方法》 GB/T 3977《颜色的表示方法》 GB/T 7922《照明光源颜色的测量方法》 | 全项 |
|  |  |  |  | 电参数 | 项 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 显色指数 | 项 | 350 |  |  |
|  |  |  |  | 色品坐标 | 项 | 250 |  |  |
|  |  |  |  | 颜色 | 项 | 350 |  |  |
| 946 | NY | 热处理电炉节能监测 |  | 产品可比用电单耗 | 项 | 5000 | GB/T 15318 《热处理电炉节能监测》 | 全项 |
|  |  |  |  | 炉体表面温升 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 空炉升温时间 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 空炉损耗功率比 | 项 |  |  |  |
| 947 | NY | 节柴灶能效测试 | U=1.6%；k=2 | （0～100）%热效率 | 台 | 1260 | NYT8-2006 《民用柴炉；柴灶热性能试验方法》 | 全项 |
| 948 | CJ | 太阳辐射 |  | 光照强度： （500~ 1120）W/m2； 波长： （290～800）nm | 小时 | 200 | GB/T 2423.24 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Sa： 模拟地面上的太阳辐射及其试验导则》 |  |
| 949 | CJ | 盐雾 |  | 温度：35℃~50℃; 沉降量：（1.0～2.0） ml/80cm2.h； 容积： (0.85×1.3×0.6 )m3 | 小时 | 80 | GB/T 2423.17-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验Ka：盐雾》 |  |
| 950 | CJ | 沙尘 |  | 风速：（0～10）m/s可 调； 沙密度: <2kg/m3 | 次 | 1800 | GB/T 2423.37-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验L：沙尘试验》 |  |
| 951 | CJ | 冲水 |  | 容积：(1.240×1.148× 1.140 )m3 (D×W×H) | 小时 | 500 | GB/T 2423.38-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验R：水试验方法和导则》 |  |
| 952 | CJ | 滴水 |  | 滴水范围:(1×1)m2 水箱高度:(0.6～2)m | 小时 | 500 | GB/T 2423.38-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验R：水试验方法和导则》 |  |
| 953 | CJ | 弹簧锤 |  | 0.2J；0.35J；0.5J； 0.7J；1.0J | 件 | 300 | GB/T 2423.55-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验Eh：锤击试验》 |  |
| 954 | CJ | 洛氏硬度 |  | 洛氏A；B；C标尺 | 件 | 300 | GB/T 230.1-2009 《金属材料洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A；B；C；D；E；F；G；H；K；N；T标尺)》 |  |
| 955 | CJ | 布氏硬度 |  | （8-650）HBW | 件 | 300 | GB/T 231.1-2009 《金属材料 布氏硬度试验 第1部分： 试验方法》 |  |
| 956 | CJ | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | / | 台/套 | 2000 | GB/T 17626.4-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速 瞬变脉冲群抗扰度试验》 |  |
| 957 | CJ | 浪涌(冲击)抗扰度 |  | / | 台/套 | 2000 | GB/T 17626.5-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验》 |  |
| 958 | CJ | 电压暂降﹑短时中断和电压变化的抗 扰度 |  | / | 台/套 | 2000 | GB/T 17626.11-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降；短时中断和电压变化的抗扰度试验》 |  |
| 959 | L | 无创自动测量血压计 | ±0.1kPa | (0-40)kPa | 台 | 24 | JJG 692 《无创自动测量血压计》 | 全项 |
| 960 | DL | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | ±10% | （6×10-5～1）Gy/min | 套 | 1800 | JJG 1101 《医用诊断全景牙科X射线辐射源》 | 全项 |
| 961 | D | 绝缘手套 |  | 50kV以下耐压 | 双 | 100 | DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程 》； GB/T 17622《带电作业用绝缘手套》 | 耐压；尺寸；泄露电流 |
| 962 | D | 绝缘鞋 |  | 50kV以下耐压 | 双 | 100 | DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程》 GB 12011《足部防护 电绝缘鞋》 | 耐压；尺寸；泄露电流 |
| 963 | D | 绝缘绳索 |  | 100kV以下耐压 | 米 | 100 | DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程》 | 耐压；尺寸；泄露电流 |
| 964 | D | 绝缘手工工具 |  | 50kV以下耐压 | 件 | 100 | DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程》 | 耐压；尺寸；泄露电流 |
| 965 | D | 绝缘硬梯 |  | 100kV以下耐压 | 把 | 200 | DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程》 | 耐压；尺寸；泄露电流 |
| 966 | D | 绝缘软梯 |  | 101kV以下耐压 | 把 | 200 | DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程》 | 耐压；尺寸；泄露电流 |
| 967 | D | 火花检漏仪 | 5.0级 | 电压（0～40）kV | 台 | 1730 | DL/T973《数字高压表检定规程》 | 全项 |
| 968 | D | 避雷器放电计数器检测仪 | 5.0级 | 电压（0～2）kV；电流（0～1）A | 台 | 720 | JJG(机械) 198《氧化锌避雷器泄漏电流测试仪检定规程 》； JJF 1587《数字多用表校准规范》 | 全项 |
| 969 | D | 互感器测试仪 | 1.0～0.1级 | 电流（0～2000）A；电压（0～35）kV | 台 | 1200 | JJG 313《测量用电流互感器检定规程》 JJG 314《测量用电压互感器检定规程》 | 全项 |
| 970 | SP | 枪弹测速仪 |  | / | 台/套 | 700 | 参考JJG 181《石英晶体频率标准检定规程 》 JJG 237《 秒表检定规程》 | 全项 |
| 971 | C | GPS接收机 | 3mm+0.5×10-6D及以下 | 测地型 | 台 | 1200 | JJF1118-2004 全球定位系统（GPS）接收机（测地型和导 航型）校准规范 | 长度 |
| 972 | C | 手持式GPS接收机 | 3mm+0.5×10-6D及以下 | 导航型 | 台 | 500 | JJF 1118 《全球定位系统（GPS）接收机（测地型和导航 型）校准规范》 | 长度 |
| 973 | C | 扭簧表 | MPE：±1.0μm | ±100μm | 台 | 120 | JJG 118《扭簧比较仪检定规程》 | 长度 |
| 974 | C | 人体身高尺 | U=3mm；k=2 | （0-2000）mm | 台 | 300 | JJG 30《通用卡尺检定规程》 | 长度 |
| 975 | L | 砝码（首次检定—磁化率） | E2；F1等级 | 1g～20kg | 个 | 100 | JJG 99《砝码检定规程》 | 磁化率 |
| 976 | L | 砝码（首次检定—体积/材料密度） | E2；F1等级 | 1g～20kg | 个 | 100 | JJG 99《砝码检定规程》 | 体积/材料密度 |
| 977 | L | 微机静载锚固试验机 | 1级 | 100～10000kN | 台 | 8元/吨 | JJG 1083《锚固试验机》 | 全项 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 978 | L | 水泥软练设备测量仪 | 振动：频率Urel=0.3% ，k=2； 幅值参考点(160Hz）Urel=1.0% ，k=2； 通频带Urel=2.0% ，k=2转速：Urel=5×10-5 ，k=2时间： MPE：±0. 1s/1h | 振动：频率f： （20~2000）Hz，加速度a：（1.0~100）m/s2 转速：（10~40000） r/min；时间：（0~60） min | 台 | 3000 | JJG 974 《水泥软练设备测量仪检定规程》 | 转速；振动测量 |
| 979 | L | 承载比试验仪 | 最大允许误差：±2% | (0-30)kN | 台 | 500 | JJG(交通) 106 《承载比检测仪》 | 力值测量 |
| 980 | L | 混凝土耐磨性试验机 | 转速：U=3.0r/min；k=2 | 转速：（30～20000） r/min | 台 | 500 | JJG(交通) 097《水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机检定规 程》 | 转速测量 |
| 981 | L | 玻璃珠选形器 | 线性：±（5～10）% | 频率：（20～2000） Hz 加速度：（1.0～300） m/s2 | 台 | 500 | JJG(交通) 073《玻璃珠选形器》 | 频率测量 |
| 982 | L | 旋转压实仪 | 最大允许误差：±2%；±0.1mm； | (1-100)kN；(1-100)mm | 台 | 500 | JJG(交通) 087《 旋转压实仪检定规程》 | 力值；位移测量 |
| 983 | L | 突起路标耐冲击性能测试仪 | 质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2 | 质量：(1000±1)g；尺寸（1000±5）mm | 台 | 500 | JJG(交通) 080 《突起路标耐冲击性能测试仪检定规程》 | 质量测量；长度测量 |
| 984 | L | 反光膜附着性能测试仪 | 质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2 | 质量：(800±4)g；尺寸（400±100）mm | 台 | 500 | JJG(交通) 083 《反光膜附着性能测试仪检定规程》 | 质量测量；长度测量 |
| 985 | L | 反光膜耐冲击性能测定仪 | 质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2 | 质量：(450±4.5)g；尺寸（250±1）mm | 台 | 500 | JJG(交通) 084 《反光膜耐冲击性能测定仪检定规程》 | 质量测量；长度测量 |
| 986 | WH | 紫外荧光测硫仪 | （0.1～10.0）mg/L：U=0.2mg/L | （0.1～200）mg/L | 台 | 1500 | JJF1685 《紫外荧光测硫仪校准规范》 | 全项 |
| 987 | WH | 凯氏定氮仪 | U=3.4%；k=2 | 以氮（N）含量计（1000 ~10000）μg | 台/套 | 1800 | JJF 1321 《元素分析仪校准规范》 | 全项 |
| 988 | WH | 浮游菌采样器 | U=（3～15）%；k=2 | 流量：（1～100）L/min | 台 | 1050 | JJF（滇）11 《浮游菌采样器校准规范》 | 全项 |
| 989 | WH | 矿用粉尘采样仪 | MPE:±3%~±5% | 流量：（0.5～60） L/min | 台 | 410 | JJG520 《粉尘采样器》 | 全项 |
| 990 | WH | 矿用粉尘烟尘采样仪流量校准装置 | MPE:±2%~±3% | 流量：（0.5～100） L/min | 台 | 2730 | JJG257 《浮子流量计》；JJG640 《差压流量计》； JJG633 《气体容积式流量计》 | 全项 |
| 991 | WH | 气体质量流量计 | MPE:±2%~±5% | 流量：（1～100）L/min | 台 | 700 | JJG1132 《热式气体质量流量计》 | 全项 |
| 992 | WH | 烟草专用通风率标准棒 | MPE:±2%~±3% | 流量：1mL/min～1L/min | 台 | 1000 | JJG（烟草）17 《烟草专用通风率标准棒》 | 全项 |
| 993 | WH | 烟草专用透气度流量盘 | MPE:±2%~±3% | 流量：50mL/min~ 60L/min | 台 | 1000 | JJG（烟草）18《烟草专用透气度流量盘》 | 全项 |
| 994 | WH | 烟草专用吸阻标准棒 | MPE:±2%~±3% | 流量：（1.050± 0.018）L/min | 台 | 1000 | JJG（烟草）15 《烟草专用吸阻标准棒》 | 全项 |
| 995 | WH | 烟尘采样器 | MPE:±3%~±5% | 流量：（5～60）L/min | 台 | 1050 | JJG680 《烟尘采样器》 | 全项 |
| 996 | WH | 中流量校准器 | MPE:±2%~±3% | 流量：（80～130） L/min | 台 | 1050 | JJG640 《差压式流量计》 | 全项 |
| 997 | L | 加油站油气回收系统检测 | 密闭性；液阻；气液比(1≤A/L≤1.2) | ≤300000L | 枪 | 600 | GB 20952 《加油站大气污染物排放标准》 | 密闭性；液阻；气液比 |
| 998 | L | 汽油运输油气回收系统检测 | 密闭性 | ≤100000L | 辆 | 2000 | GB 20951《汽油运输大气污染物排放标准》 | 密闭性 |
| 999 | L | 超声巴歇尔槽流量计 | U=5%；k=2 | （2.8～5400）m³/h | 台 | 2500 | 参照JJG 711 《明渠堰槽流量计（试行）》 | 现场检测部分 |
| 1000 | WH | 薄层色谱扫描仪 | 波长准确度优于1nm | (200～800)nm | 台 | 1790 | JJF1712 《薄层色谱扫描仪》 | 线性误差 |
| 1001 | WH | 苯气体检测报警器 | 测量范围（0～10）μmol/mol MPE：±0.1μ | （0～100）μmol/mol | 台 | 1500 | JJF1674 《苯气体检测报警器校准规范》 | 全项 |
| 1002 | S | 消声室/半消声室 | U=0.5dB；k=2 | (31.5-20k)Hz | 间 | 15000 | JJF 1147 《消声室和半消声室特性校准规范》 | 全项 |
| 1003 | S | 测听室 | U=0.5dB；k=2 | (31.5-20k)Hz | 间 | 1500 | JJF 1191 《测听室声学特性校准规范》 | 全项 |
| 1004 | L | 动力触探仪 | U=138g；k=2： U=5mm；k=2 | Max=120kg | 台 | 500 | YB/JZ-GL-11-2020《动力触探仪》 | 全项 |
| 1005 | DL | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | U=5.6% (k=2) | (6×10-5～1)Gy/min | 台 | 1800 | JJG 1101 《医用诊断全景牙科X射线辐射源》 | 全项 |
| 1006 | DL | 医用诊断乳腺X射线辐射源 | U=3.0% (k=2) | (6×10-5～1)Gy/min | 台 | 1600 | JJG 1145《医用诊断乳腺X射线辐射源检定规程》 | 全项 |
| 1007 | S | 超声多普勒胎心仪超声源 超声多普 勒胎儿监护仪超声源 | U=8%（k=2） | 输出超声功率：（0~ 100）mW | 台 | 600 | JJG394 《超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程》 JJG893 《超声多普勒胎心仪超声源检定规程》 | 输出超声功率 |
| 1008 | L | 麻醉机 | 潮气量±20％；呼吸频率±10%或±1BPM；气道峰 压±5％或±0.3kPa（取大者）；呼气末正压± 0.3kPa；氧浓度±5％（体积分数）；麻醉气体浓 度：-20%～+30%；或最大刻度的-5%～+7.5%（取 大者） | 潮气量（0～2000）mL； 呼吸频率（0～40）次/ 分；气道峰压（0~ 3.0）kPa；呼气末正压 （0～2.0）kPa；氧浓 度：（21～100）%；麻 醉气体浓度：麻醉气体 输出（0～22）%（V/V） | 台 | 1000 | JJF（黔）30 《麻醉机校准规范》 | 全项 |
| 1009 | R | 医用电子体温计 | ±0.1℃≤MPE≤±0.3℃ ±0.05℃≤MPE≤±0.1℃ | （35～41）℃ （35～42）℃ | 支 | 270 | JJG1162《医用电子体温计检定规程》 JJF1226《医用电子体温计校准规范》 | 全项 |
| 1010 | R | 玻璃体温计 | ±0.15℃≤MPE≤±0.15℃ | （30～43）℃ | 支 | 160 | JJG111《玻璃体温计检定规程》 | 全项 |
| 1011 | R | 临床用变色温度计 | —0.2℃≤MPE≤+0.1℃ | （35～42）℃ | 支 | 270 | JJF1412《临床用变色体温计校准规范》 | 示值误差 |
| 1012 | R | 垂直渗透系数测定仪（温度部分） | 温度：U=（0.200+0.002 ¦t ¦） ℃ k=2 湿度：U =0.50%RH k =2 | 温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH | 台 | 500 | JJF1101 《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》 | 示值误差 |
| 1013 | R | 导热系数测定仪（温度部分） | 温度：U=（0.200+0.002 ¦t ¦） ℃ k=2 湿度：U =0.50%RH k =2 | 温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH | 台 | 500 | JJF1101《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》 | 示值误差 |
| 1014 | R | 防水卷材不透水仪（温度部分） | U=0.02MPa；k=2 | （0～4）Mpa | 台 | 500 | JJG 875 《数字压力计检定规程》 | 示值误差 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015 | R | 建筑材料不燃性试验仪（温度部分） | 温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃ k=2 湿度：U =0.50%RH k =2 | 温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH | 台 | 1000 | JJF1101《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》 | 示值误差 |
| 1016 | R | 氯离子测定仪（温度部分） | 温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃ k=2 湿度：U =0.50%RH k =2 | 温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH | 台 | 500 | JJF1101 《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》 | 示值误差 |
| 1017 | R | 门窗导热检测设备（温度部分） | 温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃ k=2 湿度：U =0.50%RH k =2 | 温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH | 台 | 1600 | JJF1101 《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》 | 示值误差 |
| 1018 | R | 墙体传热检测设备（温度部分） | 温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃ k=2 湿度：U =0.50%RH k =2 | 温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH | 台 | 1600 | JJF1101 《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》 | 示值误差 |
| 1019 | R | 闪点仪（温度部分） | 温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃ k=2 湿度：U =0.50%RH k =2 | 温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH | 台 | 500 | JJF1101《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》 | 示值误差 |
| 1020 | R | 土工布耐静水压试验仪（温度部分） | U=0.02MPa；k=2 | （0～4）Mpa | 台 | 500 | JJG 875 《数字压力计检定规程》 | 示值误差 |
| 1021 | R | 维卡软化点测定仪（温度部分） | 温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃ k=2 湿度：U =0.50%RH k =2 | 温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH | 台 | 500 | JJF1101《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》 | 示值误差 |
| 1022 | R | 游离氧化钙测定仪（温度部分） | 温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃ k=2 湿度：U =0.50%RH k =2 | 温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH | 台 | 500 | JJF1101《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》 | 示值误差 |
| 1023 | R | 中空玻璃露点仪（温度部分） | 温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃ k=2 湿度：U =0.50%RH k =2 | 温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH | 台 | 500 | JJF1101 《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》 | 示值误差 |
| 1024 | R | 聚合酶连反应分析（PCR）仪（定量） | U=0.4℃；k=2 Urel=10%；k=2 | (0～120)℃ （0~ 1014)copies/μL | 台 | 5000 | JJF 1527《聚合酶链反应分析仪校准规范》 | 温度示值误差；均匀度；平均升 温速率；平均降温速率；样本示 值误差 |
| 1025 | R | 红外额温计 | ±0.3℃ | （22.0～40）℃ | 台 | 1050 | JJF 1107 《测量人体温度的红外温度计校准规范》 | 外观检查；实验室误差；警示温 度测量误差 |
| 1026 | D | 电动汽车交流充电桩 | 0.2S级及以下 | 交流电压10V～480 V；电流：20mA～72 A | 台 | 600 | JJG 1148 《电动汽车交流充电桩检定规程》 | 全项 |
| 1027 | D | 电动汽车非车载充电机 | 0.2S级及以下 | 直流电压3V～1000 V；电流：0.5A～120A | 台 | 1000 | JJG 1149 《电动汽车非车载充电机检定规程》 | 全项 |
| 1028 | ZY | 机动车方向盘转向力-转向角测试仪 | 转向力MPE:±0.5%； 转向角MPE:±0.5° | (0-1000)N； -1999.9°~ 1999.9° | 台 | 800 | JJF 1196 《机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准规范 》 | 全项 |
| 1029 | D | 三相电能表检定装置 | 0.02级 | 3×(57.7~380)V； 3× (0.1~100)A | 台 | 4620 | JJG 597 《交流电能表检定装置》 | 全项 |
| 1030 | D | 三相电能表检定装置校验仪 | 0.02级 | 3×(57.7~380)V； 3× (0.1~100)A | 台 | 5100 | JJG 597 《 交流电能表检定装置检定规程》；JJG1085 《标准电能表检定规程》 | 全项 |
| 1031 | D | 绝缘毯/绝缘垫 | 35kV及以下 | 35kV及以下 | 5米及以下 | 260 | DL/T 976 《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程 》 | 长度 耐压 |
| 1032 | WH | 紫外辐射照度计 | UVA1；UV-365波段： Urel=22%；k=2； UV-310；UV- 254波段： Urel=18%；k=2 | UVA波段：（10～1500）μ W/cm2；UV-365波段：（10 ~1200）μW/cm2； UV- 310波段：（10～600）μ W/cm2； UV-254波段： （10～300）μW/cm2 | 台 | 340 | JJG879 《紫外辐射照度计》 | 全项 |
| 1033 | WH | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 最小检测量： DMA≤0.7ng；MMA≤0.7ng；As（V)≤ 1.0ng；定性重复性≤2%；定量重复性≤5% | DMA；MMA；As（V)：（0- 1.1）μg/mL | 台 | 2400 | JJG1151《液相色谱-原子荧光联用仪》 | 全项 |
| 1034 | WH | 纸张透气度测定仪 | 纸张透气度： Urel=1.7%；k=2 | （1～20000)CORESTA | 台 | 550 | JJG（烟草）08《纸张透气度测定仪检定规程》 | 纸张透气度 |
| 1035 | WH | 煤中全硫测定仪 | U=0.14% | (0.4～4.5）% | 台 | 340 | JJG 1006《煤中全硫测定仪》 | 全项 |
| 1036 | WH | 氨氮自动监测仪 | Urel=2.4% | （0～100)mg/L | 台 | 1120 | JJG 631《氨氮自动监测仪》 | 全项 |
| 1037 | C | 刀口直尺 | 0级；1级 | <200mm | 把 | 130 | JJG 63《刀口形直角尺检定规程》 | 长度部分 |
| 1038 | C | 半径规 | U=0.008mm；k=2 | （0-25）mm | 个 | 96 | JJG 58《半径样板检定规程》 | 长度部分 |
| 1039 | C | 半径样板 | U=0.01mm；k=2 | （0-25）mm | 片 | 3 | JJG 58《半径样板检定规程》 | 长度部分 |
| 1040 | C | 测微尺 | U=0.003mm；k=2 | （0-10）mm | 片 | 200 | JJF1917《显微标尺校准规范》 | 长度部分 |
| 1041 | C | 比例尺 | U=0.10mm；k=2 | （0-500）mm | 把 | 100 | JJG 1《钢直尺检定规程》 | 长度部分 |
| 1042 | C | 四棱平尺 | U=0.3μm；k=2 | 225mm | 条 | 260 | JJG 63《刀口形直尺检定规程》 | 长度部分 |
| 1043 | C | 厚度片 | U=（0.1-2）μm；k=2 | ≦10mm | 片 | 50 | JJG 818《磁性；电涡流覆层厚度测量仪检定规程》 | 长度部分 |
| 1044 | C | 钢筋标距仪 | U=0.5mm；k=2 | （0-100）mm | 个 | 200 | JJG（交通）069《土壤液塑限检测仪检定规程》 | 长度部分 |
| 1045 | C | 静载荷测试仪（长度） | U=0.01mm；k=2 | （0-50）mm | 支 | 300 | JJF 1304《线位移传感器校准规范》 | 长度部分 |
| 1046 | C | 位移传感器（长度） | U=0.01mm；k=2 | （0-50）mm | 支 | 300 | JJF 1305《线位移传感器校准规范》 | 长度部分 |
| 1047 | C | 花岗石直角尺 | 0级；1级 | >500mm | 支 | 600 | JJG 7《直角尺检定规程》 | 长度部分 |
| 1048 | C | 孔径规 | U=0.005mm；k=2 | （0-30）mm | 支 | 200 | JJF 1548《楔形塞尺校准规范》 | 长度部分 |
| 1049 | C | 量角器 | U=0.1°；k=2 | （0-180）° | 台 | 100 | JJG 33《万能角度尺检定规程》 | 长度部分 |
| 1050 | C | 水位计 | U=0.5mm；k=2 | （0-5000）mm | 支 | 140 | JJG 4《钢卷尺检定规程》 | 长度部分 |
| 1051 | C | 标准块 | U=0.001mm；k=2 | （0-100）mm | 块 | 100 | JJG 146《量块检定规程》 | 长度部分 |
| 1052 | C | 测微器 | U=0.03mm；k=2 | / | 台 | 300 | JJG 425《水准仪检定规程》 | 长度部分 |
| 1053 | C | 刀口尺对板 | U=0.4μm；k=2 | 300mm | 个 | 230 | JJG 740《研磨面平尺检定规程》 | 长度部分 |
| 1054 | C | 收敛仪 | U=0.5mm；k=2 | （0-5000）mm | 支 | 65 | JJG 4《钢卷尺检定规程》 | 长度部分 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1055 | C | GPS接收机（导航型） | 3mm+0.5×10-6D及以下 | 导航型 | 台 | 1000 | JJF 1118 全球定位系统（GPS）接收机（测地型和导航 型）校准规范 | 长度部分 |
| 1056 | C | 生物显微镜增加物镜 | U=1.5%；k=2 | （0-10）mm | 个 | 100 | JJF 1402《生物显微镜校准规范》 | 长度部分 |
| 1057 | C | 金相显微镜增加物镜 | U=（0.002-0.01）mm；k=2 | （0-10）mm | 个 | 200 | JJF1914《金相显微镜校准规范》 | 长度部分 |
| 1058 | C | 显微形态分析仪镜增加物镜 | U=（0.002-0.01）mm；k=2 | （0-10）mm | 个 | 200 | JJF 1402《生物显微镜校准规范》 | 长度部分 |
| 1059 | L | 电子天平(校准) | I级（百万分之一；千万分之一） | 1mg-100g | 台 | 1680 | JJF 1847《电子天平校准规范》 | 全项 |
| 1060 | L | 电子天平(校准) | I级及以下 | 1mg-300kg | 台 | 840 | JJF 1847《电子天平校准规范》 | 全项 |
| 1061 | L | 质量比较仪 | d≥1mg | max≤20kg | 台 | 840 | JJF 1326 《质量比较仪校准规范》 | 全项 |
|  |  |  |  | 20kg≤max≤1000kg | 台 | 1500 |  | 全项 |
|  |  |  |  | max≥1000kg | 台 | 3000 |  | 全项 |
|  |  |  | 0.01mg≤d＜1mg | max≤20kg | 台 | 1000 |  | 全项 |
|  |  |  |  | 20kg≤max≤1000kg | 台 | 2000 |  | 全项 |
|  |  |  |  | max≥1000kg | 台 | 3000 |  | 全项 |
|  |  |  | 0.1μg≤d＜0.01mg | max≤20kg | 台 | 2000 |  | 全项 |
| 1062 | L | 李氏密度瓶 | 精度0. 1ml,U=2.0% ，k=2 | （0-24）mL | 台 | 300 | JJG（交通）092《李氏密度瓶》 | 全项 |
|  |  |  | 精度0.02ml,U=1.0% ，k=2 |  | 台 | 600 |  |  |
| 1063 | L | 高强螺栓检测仪 | MPE:±2% | 力值:（5～500）kN；扭矩:（20～2000）Nm | 台 | 1000 | JJF 1478 《高强螺栓检测仪校准规范》 | 示值误差 |
| 1064 | L | 电梯加减速度测量仪 | 线性：±（5～10）% | 频率：（1～200） Hz加速度：（1.0～300） m/s2 | 台 | 750 | JJG 676《工作测振仪》 | 全项 |
| 1065 | L | 发动机转速测量仪 | 最大允许误差：±1% | 转速（500～6000）r/min | 台 | 500 | JJF 1375《机动车发动机转速测量仪校准规范》 | 全项 |
| 1066 | L | 混响室 | U=0.64s；k=2 | (100～8k)Hz | 间 | 200元/m2 | JJF 1143《混响室声学特性校准规范》 | 全项 |
| 1067 | L | 耳声发射测量仪 | 短时程及声信号峰-峰等效声压级误差： U=1.0dB； k=2； 纯音刺激声信号频率相对误差： U=1.0×10-4；k=2；声音测量单元的声压级测量示值误差： U=1.5dB；k=2 。 | （500～8k)Hz | 台 | 1000 | JJF 1289《测听设备耳声发射测量仪校准规范》 | 全项 |
| 1068 | L | 听觉诱发电位仪 | 峰-峰等效基准等效听阈声压级： U=1.0dB；k=2；峰- 峰等效基准等效听阈振动力级： U=1.4dB；k=2；响应 电信号幅值测量误差： U=0.6dB；k=2。 | (250～8k)Hz | 台 | 1000 | JJF 1579《测听设备 听觉诱发电位仪校准规范》 | 全项 |
| 1069 | L | 恒定加力速度建筑材料试验机 | 1级 | 5000kN～3MN | 台 | 0.8元/1kN | JJG 1025《恒定加力速度建筑材料试验机》 | 全项 |
|  |  |  | 0.5级 | (0～300)kN | 台 | 1300 |  |  |
|  |  |  |  | (300～600)kN | 台 | 1440 |  |  |
|  |  |  |  | (600～1000)kN | 台 | 1960 |  |  |
|  |  |  |  | (1000～2000)kN | 台 | 1800 |  |  |
|  |  |  |  | (2000～3000)kN | 台 | 2620 |  |  |
| 1070 | L | 电液伺服万能试验机 | 1级 | 5000kN～4MN | 台 | 0.8元/1kN | JJG 1063《电液伺服万能试验机》 | 全项 |
|  |  |  | 0.5级 | (0～300)kN | 台 | 1300 |  | 全项 |
|  |  |  |  | (300～600)kN | 台 | 1440 |  | 全项 |
|  |  |  |  | (600～1000)kN | 台 | 1960 |  | 全项 |
|  |  |  |  | (1000～2000)kN | 台 | 1800 |  | 全项 |
|  |  |  |  | (2000～3000)kN | 台 | 2620 |  | 全项 |
| 1071 | C | 混凝土裂缝测深仪 | MPE:±5mm~±10%h | （20～200）mm | 台 | 600 | JJG1334-2012《混凝土裂缝宽度及深度测量仪》 | 全项 |
| 1072 | C | 深度千分尺 | MPE：0.01mm | （0～150）mm | 支 | 100 | JJG24《深度千分尺检定规程》 | 全项 |
| 1073 | C | 数显百（千）分表 | 0级；1级 | 0～20mm | 块 | 120 | JJG 34《指示表(指针式；数显式)检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | 0级；1级 | 0～30mm | 块 | 160 |  |  |
|  |  |  | 0级；1级 | 0～50mm | 块 | 200 |  |  |
| 1074 | C | 外径千分尺校对杆 | MPE：7μm | 0～300mm | 支 | 30 | JJG 21《千分尺检定规程》 | 全项 |
|  |  |  | MPE：12μm | 300mm～1000mm | 支 | 80 |  |  |
| 1075 | R | 无源医用冷藏箱 | MPE:±1℃ | (-20～20)℃ | 个 | 500 | JJF 1676《无源医用冷藏箱温度参数校准规范》 | 全项 |
| 1076 | R | 核酸提取仪 | 温度：±0.1℃； 标准物质： Urel ≤5%( k =2)； 天平：±1.0mg； 频率：0.1级； 微量分光光度计： Ⅳ级 | 温度：(10～120)℃； 标 准物质：≥1000ng/ µ l 天平：（0～200）g； 频 率：（0.1～500）Hz； 微量微量分光光度计： 波长范围：(190- 1100)nm， 浓度覆盖范 围：(6-15000)ng/uL | 台 | 物理性能：温度、频率1800 标液分析：纯化 率、提取率2200 | JJF 1874 (自动)核酸提取仪校准规范 | 全项目 |
| 1077 | R | 沥青标准粘度计 | ±0.1℃ ±0.05mm ±0.025）mm ±1mL ±1s | (0～100)℃ (0～20)mm (0～200)mm （3.025-2.975）mm （4.025-3.975）mm （5.025-4.975）mm （10.025-9.975）mm （0～200）mL （0～15） min | 台 | 500 | JJG(交通) 055 《沥青标准粘度计检定规程》 | 全项目 |
| 1078 | R | 沥青比重瓶 | ±1mm ±2.0mm ±0.5mm ±1.5mm | (0～100)mm （0～30）mL （0～40）g | 个 | 260 | JJG(交通) 119 《沥青比重瓶检定规程》 | 全项目 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1079 | R | 混凝土氯离子含量快速测定仪 | 示值误差＜5% | (-2000～200)mV | 台 | 500 | JJG(交通) 134《混凝土氯离子含量快速测定仪检定规程 》 | 全项目 |
| 1080 | R | 乳化沥青稳定性试验管 | ±0.1mm ±1.0mm ±10.0m | (0～50)mm (0～500)mm | 个 | 300 | JJG(交通) 116《乳化沥青稳定性试验管检定规程》 | 全项目 |
| 1081 | R | 热变形、维卡软化点温度测定仪 | ±1℃ ±1℃/min ±0.1mm ±0.1g | (0～300)℃ (0～200)mm (0～2)kg | 台 | 1500 | JJF(浙) 1051《热变形、维卡软化点温度测定仪校准规 范》 | 全项目 |
| 1082 | R | 乳化沥青微粒离子电荷试验仪 | ±1s ±0.1mm ±0.3V | (0～10V (0～150)mm | 台 | 400 | JJG(交通)115 《乳化沥青微粒离子电荷试验仪检定规程 》 | 全项目 |
| 1083 | R | 恩氏粘度计 | ±1s ±0.2℃ ±1mL | (0～100）℃ (0～200)mL | 台 | 500 | JJG742《恩氏粘度计检定规程》 | 全项目 |
| 1084 | R | 路面渗水系数 | ±3 mL/min ±2 % | （0～150） mL/min （150 ~600）mL/min | 个 | 500 | JJG(交通) 123《路面渗水系数检定规程》 | 全项目 |
| 1085 | R | 盐雾试验箱 | ±2mL ±2℃ | （0～100）℃ （0~ 100）mL | 台 | 1200 | JJF(浙)1125《盐雾试验箱校准规范》 | 全项目 |
| 1086 | CJ | 家用电磁灶 | 热效率U=0.7%；k=2； 待机状态功率U=1.0%；k=2； | （0～100）%热效率 | 台 | 2200 | JJF 1261.3《家用电磁灶能源效率计量检测规则》 | 能效测试全项 |
| 1087 | CJ | 自动电饭锅 | 热效率U=0.9%；k=2； 待机能耗U=1.0%；k=2；保温能耗U=4.5%；k=2； | （0～100）%热效率 | 台 | 2700 | JJF 1261.5《自动电饭锅能源效率标识计量检测规则》 | 能效测试全项 |
| 1088 | CJ | 坐便器 | 0.1L | ≤8.0L | 台 | 1900 | GB 25502《坐便器水效限定值及水效等级》 | 水效测试全项 |
| 1089 | D | 直流电流传感器10kA以上 | 0.1级以下 | 10kA～100kA | 台 | 3000 | JJG1157-2018直流电流互感器 | 全项目 |
| 1090 | D | 直流电流传感器2kA到10kA | 0.1级以下 | 2kA～10kA | 台 | 1200 | JJG1157-2018直流电流互感器 | 全项目 |
| 1091 | D | 电动汽车充电桩安全检测 | 1级以下 | 额定输出电压1000V或1500V以内 | 项 | 200元/项 | NBT10901-2021电动汽车充电设备现场检验技术规范 | 可以开展的检测项目共21项 |
| 1092 | W | 血氧仪 | 血氧饱和度重复性： ≤3%（70%～84%） ≤2%（85%～100%） | 血 氧 饱 和 度 ： （ 70 ~ 100）%； 脉率：（30～200）次/min | 台 | 120 | 参照 JJG1163《多参数监护仪检定规程》 | 血氧部分 |
| 1093 | WH | 油气回收检测仪 | 流量：MPE：±2.5%；压力：（-2.5～2.5）kPa， MPE: ±0.5%FS，（-5.0～5.0）kPa， MPE:±0.2%FS | 流量：(10～120) L/min ；压力：（-5.0～5.0） kPa | 台 | 1050 | JJF 1948-2021《油气回收检测仪校准规范》 | 全项 |
| 1094 | L | 流量积算仪 | 0.1级及以下 | 直流电流：（0~20）mA； 直流电压：（0~5）V；直流电阻：（0~10）kΩ; 频率：（0~50）kHz | 台 | 2000 | JJG 1003 流量积算仪检定规程 | 全项 |
| 1095 | C | 灌砂仪 | U=0.06mm，k =2 | （0～500）mm | 个 | 500 | JJG(交通)120-2015 《灌砂仪》 | 全项 |
| 1096 | C | 容量筒 | U=0.3mm，k =2 | （0～500）mm | 个 | 100 | JJF（桂） 58 《容量筒校准规范》 | 全项 |
| 1097 | C | 不解体探伤仪 | Urel=8% ，k =2 | (0.3～3.0)mm | 台 | 900 | JJF（京） 85-2022 《金属探伤仪校准规范》 | 全项 |
| 1098 | C | 钢筋弯曲机 | U=0.5° , k=2 | （0～180）° | 台 | 600 | JJF（鄂） 77-2021 《钢筋弯曲试验机校准规范》 | 全项 |
| 1099 | L | 橡胶直读比重仪 | Urel=0.46% | （1.00~3.00）g/cm³ | 台 | 500 | JJG (化工) 106-1991 橡胶直读式比重仪 | 全项 |
| 1100 | L | 土壤比重瓶 | U=(0.002~5）mL,k=2 | （0-500）mL | 件 | 98 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 全项 |
| 1101 | L | 电子式万能试验机 | 0.5级 | (0～300)kN | 台 | 1300 | JJG 475-2008 《电子式万能试验机检定规程》 | 全项 |
|  |  |  |  | (300～600)kN | 台 | 1440 |  | 全项 |
|  |  |  |  | (600～1000)kN | 台 | 1960 |  | 全项 |
|  |  |  |  | (1000～2000)kN | 台 | 1800 |  | 全项 |
|  |  |  |  | (2000～3000)kN | 台 | 2620 |  | 全项 |
| 1102 | L | 回弹仪检定装置 | 标尺长度： U =0.08mm，k =2；指针摩擦力： U =0.05N ，k =2;钢砧撞击面硬度： U =0.7HRC ，k =2；钢砧质量： U =0.005kg ，k =2；数字式回弹仪检定装置位移： U =0.01mm，k =2；力值： U =0.15 ，k =2；拉簧 | 力值：（20-200）N； 长度：（0-300）mm；质量：（0-60）kg； 硬度：（58-62）HRC | 台 | 5000 | JJG(浙) 135-2015 《回弹仪检定器》 | 全项 |
| 1103 | L | 脆碎度测定仪 | 转速： Urel=0.4% ，k =2；时间： U =0.4s ，k =2；转动 计数误差： U =0.6r ，k =2 | （0～100）r/min；（0~ 300）s | 台 | 500 | JJF(冀)168-2019 《脆碎度检测仪》 | 全项 |
| 1104 | L | 千斤顶（位移传感器） | Urel=0.4% ，k =2。 | （1～200）mm | 台 | 400 | JJG 762-2007 《引伸计检定规程》 | 全项 |
| 1105 | L | 试验机（横梁移动速度） | Urel=0.48% ，k =2。 | （0.1～500）mm/min | 台 | 400 | JJG 475-2008 《电子式万能试验机检定规程》 | 全项 |
| 1106 | L | 试验机（横梁位移部分） | Urel=0.3% ，k =2。 | （1～1000）mm | 台 | 400 | JJG 475-2008 《电子式万能试验机检定规程》 | 全项 |
| 1107 | L | 试验机（同轴度） | Urel=0.33% ，k =2。 | （0～100）% | 台 | 400 | JJG 475-2008 《电子式万能试验机检定规程》 | 全项 |
| 1108 | L | 试验机应力速率控制 | Urel=0.58% ，k =2。 | （0.01～10）kN | 台 | 400 | JJG1063-2010 《电液伺服万能试验机检定规程》 | 全项 |
| 1109 | L | 光电式皮带张力计 | 频率： U =1.2Hz ，k =2；张力测量值与张力理论值的相 对误差Urel=2.0% ，k =2 | （0～600）Hz | 台 | 1500 | JJF(苏) 204-2018 《光电式皮带张力计校准规范》 | 全项 |
| 1110 | L | 沥青混合料车辙试验仪 | 温度示值误差： U =0.3℃,k =2；试验轮尺寸示值误差： U =0.5mm,k =2；橡胶硬度： U =1.0HA,k =2；碾压速度： U =1.0次/分，k =2；变形： U =0.003mm，k =2 | 温度： 60℃；s试验轮尺 寸：(14-205)mm;橡胶硬 度：（76IRHD- 80IRHD）；行走距离： （220-240）mm；碾压速度：（41-43）次/min；变形测量装置：（0-30）mm | 台 | 1500 | JJF（浙） 1094-2014 《沥青混合料车辙试验机校准规范》 | 全项 |
| 1111 | S | 耳声发射测量仪 | 短时程及声信号峰-峰等效声压级误差： U =1.0dB,k =2； 纯音刺激声信号频率相对误差： U =1.0×10-4 ，k =2；声音测量单元的声压级测量示值误差： U =1.5dB,k =2 。 | (500～8k)Hz | 台 | 2000 | JJF1289-2020 《测听设备耳声发射测量仪校准规范》 | 全项 |

| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1112 | S | 听觉诱发电位仪 | 峰-峰等效基准等效听阈声压级： U =1.0dB,k =2；峰-峰等效基准等效听阈振动力级： U =1.4dB ，k =2； 响应电信号幅值测量误差： U=0.6dB,k=2。 | (250～8k)Hz | 台 | 2000 | JJF 1579-2016 《测听设备 听觉诱发电位仪校准规范》 | 全项 |
| 1113 | L | 采血电子秤 | ±1.0% | (1~1000）g | 台 | 400 | 采血电子秤 | 全项 |
| 1114 | L | 砝码定值（质量参数） | E2等级、 F1等级 | 1mg~500mg | 个 | 300 | JJG99-2006 《砝码》 | 全项 |
| 1115 | L | 砝码定值（质量参数） | E2等级、 F1等级 | 1g~500g | 个 | 500 | JJG99-2006 《砝码》 | 全项 |
| 1116 | L | 砝码定值首检（质量参数、磁化率参数、 体积参数） | E2等级、 F2等级 | 1g~500g | 个 | 700 | JJG99-2006 《砝码》 | 全项 |
| 1117 | L | 砝码定值（质量参数） | E2等级、 F1等级 | 1kg~20kg | 个 | 1000 | JJG99-2006 《砝码》 | 全项 |
| 1118 | L | 砝码定值（质量参数、磁化率参数、体积 参数） | E2等级、 F1等级 | 1kg~20kg | 个 | 1200 | JJG99-2006 《砝码》 | 全项 |
| 1119 | L | 医用离心机 | 转速：Urel=0.4%，k=2 时间： Urel=0.5%，k=2 温度：U=0.7℃, k=2 | 转速：（100～30000） r/min 时间：（0～5）min温度：（2-6）℃ | 台 | 400元（每增加一个转速点加收200元，温度 部分400元/台） | JJF2004 《医用离心机校准规范》 | 部分 |
| 1120 | L | 称重装置(物料罐） | d≥1g | max≤100kg | 台 | 840 | JJF 1911-2021 《大量程散料料仓称重装置校准规范》 | 部分 |
|  |  |  |  | 100kg＜max≤1000kg | 台 | 1680 |  | 部分 |
|  |  |  |  | max＞1000kg | 台 | 3000 |  | 部分 |