附件4：

微量注射泵（立式5排泵）技术参数

- 支持注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml。

- 通道≥5道，并配备稳固注射泵台车。

- 注射精度≤±2%。

- 速率范围：0.1-1000ml/h, 最小步进0.1ml/h。

- 预置输液总量范围：0.1-999.ml。

- 快进流速范围：0.1-1000ml/h。

- 具有自动和手动快进。

- 可自动统计累计量。

- 产品使用期限≥10年。

- 报警时可通过文字或图片得知错误报警信息。

- 蓄电池工作时间≥5小时。

12.*质保5年及以上，出厂日期与到货日期相差6个月以内。