附件4：

心电图机技术参数

- 12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集。

- 心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作。

- 支持智能操作系统，可远程更新升级。

- 负责接入医院现有心电网络系统。

- 心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块；心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。

- 锂电池额定容量≥8000mAh，在40℃或以下支持8小时以上连续工作（提供证明材料）。

- 存储量：支持≥10000份心电数据存储。

- 具备全导联起搏检测。

- 心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

- 心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

- 支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

- 支持儿童模式心电图采集。

- 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

- 支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

- ★保修期≥3年，出厂日期与到货日期相差6个月以内。