附件4：

低速离心机技术参数

- 无刷电机驱动；

- 触摸面板、液晶屏幕显示，自动计算离心力RCF值；

- 电子门锁，门盖未关时离心机无法启动；运行时门盖不能打开，异常时自动停机；

- 最高转速≥4000 r/min；

- 最大离心力≥2700 ×g；

- 角转子容量≥12×20ml；

- 离心时间可调；

- 整机质保≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。