附件5：

低速台式离心机（细胞涂片专用）技术参数

- ✱最大制片容量≥12卡片；

- 专用的细胞涂片转子及程序适合所有体液细胞的涂片，包括腹水、痰液、心包液、尿液、关节腔液、脑积液、穿刺液、支气管液等；

- 配有多种涂片转子，可针对各种体液进行涂片；

- 液晶显示转速和离心力；

- 断电时具备手动开盖功能；

- 程序可记录≥9个常用程序；

- 最高转速≥2000 rpm；

- 离心时间可调；

- 具备防止误开启功能；

- 具备锁定装置，仪器运行时机盖自动锁定，运行结束自动解锁；

- 设备使用年限≥5年。

- 整机质保≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。