  - 附件4：

  - 壁挂式自助服务终端（含医保刷脸）技术参数需求

| 类别 | 名称 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 | 主板：工控主板 | 主板芯片组：支持Intel 8代 I3/I5/I7Core TM (Premium-U)以上处理器； CPU类型：支持双核四线程以上酷睿CPU，主频 ≥1.2GHz，最高睿频≥3.9GHz； 支持内存：DDR4 2400MHz笔记本； 串口：6个；USB口：9个； 主机电源：220V，输入12V，输出60W； SATA接口：1*SATA3.0、1*M.2-SATA SSD； 视频输出接口：1*LVDS、1*HDMI； 网络：2个网络接口支持集成10/100/1000Mbps； | 台 | 1 |  |
|  | CPU:≥I3-8145U |  |  |  |  |
|  | 内存：8G，DDR4 |  |  |  |  |
|  | 硬盘：250G M.2固态 |  |  |  |  |
|  | 电源：12V输出 |  |  |  |  |
| 显示触控 | 触显一体机 | 21.5寸液晶屏，LED 背光。 显示区域：476.064(H)mm × 267.786(V) mm， 最佳分辨率：1920(H) × 1080(V) pixels， 像素间距：0.24795(H) x 0.24795(V) mm， 显示颜色: 16.7M， 表面处理：防眩光，3H。 21.5寸投射式电容触摸屏， AV尺寸：16:9， 响应时间（Respones Time）： ＜10ms。 透光率(Transparency)： ≥85% 表面硬度（Surface hardness） :500G/6H. | 台 | 1 |  |
| 输入模块 | 多合一读卡器 | 内置式多合一读卡模块： 接触式IC卡：支持符合 ISO7816 标准CPU 卡、逻辑加密卡等 ，符合 ISO7816 及 PBOC3.0 规范； 非接触式IC卡：识别符合 ISO14443 协议的标准 M1 卡、TypeA/B CPU卡；天线谐振频率：13.56MHz，有效读卡距离：0~3cm ； 第二代居民身份证：通过认证 GA ；符合公安部GA450、GA467标准；与非接触式 IC 卡模块参数一致，共用天线； 磁条卡：兼容 IBM、ISO 格式，磁头寿命：>50 万次。 电气参数：电源电压 5V±5%，USB 接口供电方式； 无线电骚扰限值：GB/T 9254，Class A。 平均无故障时间：≥5000 小时 | 台 | 1 |  |
|  | 专用读卡器模块 | 支持安装专用IC芯片卡读卡模块；通信接口：高速 RS232（9600bps-115200bps）；接触式卡片接口：支持存储卡、逻辑加密卡4442、4428、AT88SC、24C，独立供电。 | 台 | 0 |  |
|  | 固定扫码器 | 超大扫描窗口，大视野影像感光器：支持物体自感应，多国语言条码信息直传，支持无背光条码识读。 传感器像素：640pixels(H)*480pixels(V)； 光源：Illumination:5000K LED； 视场角：72°(H) x 57°(V)； 旋转倾斜偏转：360°,±65°,±60°； 读取速度（帧率）FPS:每秒读取100帧 100FPS； 运动容差：>2m/s， 识读精度：≥3.9mil； 识别范围： 一维条码/1-D：UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix2of 5,Codabar Interleaved 2 of 5,etc； 二维条码/2-D:PDF417,MicroPDF 417,Data Matrix,Maxicode, QR Code, MicroQR,etc.。 符合电子健康卡技术规范标准，通过国家电子计算机质量检验检测中心检验检测报告。 | 台 | 1 |  |
|  | 支付宝 刷脸付摄像头 | 高清智能超薄3D结构光深度相机： 深度范围：30cm-100cm； 相对精度：±1mm@300mm、±2mm@600mm、±4mm@1000mm； 深度图分辨率：480×640@30FPS； 彩色图分辨率：1280×960、640×480@30FPS； D2C 分辨率：480×640@30FPS； 深度/彩色/D2C FOV：H 54°±2°V 68°±3°； 平均功耗：＜1.2W/5W； 供电方式：MicroUSB/I-PEX。 | 个 | 1 |  |
|  | 微信 刷脸付摄像头 | 高清智能超薄 3D 结构光摄像头：快速准确获取目标的深 度信息，支持近距离人脸识别、深度数据采集、立体与平面判断； 工作距离：0.28~1m； 测量精度：±1mm@0.6m，±2mm@1m； 深度数据输出类型：Raw Data 16bit， 彩色数据输出格式：MJPEG/RGB， 深度图像： 分辨率/帧率480×640@10fps，FOV：H59.6°×V59.6°(±3°)； 红外图像： 分辨率/帧率：480×640@10fps，FOV：H59.6°×V59.6° (±3°)； 彩色图像： 分辨率/帧率：1080×1920@25fps、720×1280@25fps、480×640@25fps，FOV：1080×1920：H53.8°×V84.5°(±3°)，720×1280：H53.8°×V84.5° (±3°)，480×640：H53.8°×V68.2°(±3°)； 功能特性：HDR、低光照、高清； 设备功耗：2.6~3W； 供电方式：USB。 | 台 | 1 |  |
|  | 监控摄像头 | 环境监控高清摄像模组 硬件像素：200W； 目标距离：70CM； 信噪比：38.6dB； 动态范围：72dB； 像素点大小：3um*3um； 1920*1080(视场角) ：H:90°/V:58°/D:98°, 640*480(视场角) ：H:74°/V:58°/D:86°; 支持免驱协议； 供电电压：USB 5V。 | 台 | 1 |  |
|  | 银联验证 密码键盘 | 具备《中国银联支付终端设备安全认证证书》，银行卡检测中心安全检测报告，国家密码管理局《商用密码产品型号证书》，具备防尘、防水IP65检测报告，防暴防碰撞IK10检验报告； 按键配置：10个数字键，6个功能键（可定制）； 安全防护：键面防尘、防暴、防钻（入侵）、防泄漏、防监听； 自毁功能：具备拆封自毁功能，非法拆封清除内部存储数据； 保护能力：停电敏感数据可保存 5 年以上； 算法支持：DES、Triple DES、RSA、SM2、SM3、SM4 硬件加密； 功能支持：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密、远程密钥管理； 符合标准：ISO13491、ISO9564、IBM3624、ANSI X9.8、ANSI X9.9、 ANSI X9.42、ANSI X9.19、 ANSI X9.24、ANSI X9.52；以及国密标准GM/T 0002-2012、 GM/T 0003-2012、GM/T0004-2012。 键值设置：支持所有按键和侧键的明文键值和 WOSA 键值修改； IK防护等级：IK08； 按键寿命：＞2,000,000次； 可靠性：MTBF＞30000 小时； 物理接口：RJ45，通信接口：RS232； 输入电压：DC5V±5%，产品功耗：≤0.5W（动态）； ESD：±6KV 金属外壳接触放电（外壳有效接地）。 | 台 | 1 |  |
| 医保终端 | 智能聚合认证支付终端 | CPU：MTK8788采用4核Cortex-A73+4核Cortex-A53架构的8核处理器，主频高达2.0GHz； 操作系统：Android 9.0； 存储内存：4GB;存储：64GB； 显示屏：8寸TFT-LCD显示屏，分辨率：800*1280； 触摸屏：多点式电容触摸屏； WIFI/蓝牙/以太网：WIFI:支持2.4G/5G,支持802.11a/b/g/n/ac蓝牙：支持BT4.1以太网：100BASE-T 4G网络：TD-LTE B34/38/39/40/41 FDD-LTE B1/3/5/8 定位模块：支持GPS/AGPS/北斗 人脸识别： (1)3D结构光摄像头，利用结构光摄像头3D成像技术获取人脸深度图像； (2)彩色摄像头，用于采集人脸彩色图像； (3)红外摄像头，用于采集人脸红外图像； (4)银联支付级别，完全符合银联定义的关于人脸活检的最高要求。 | 台 | 1 |  |
| 打印输出模块 | 凭条打印机 | 80mm面板式热敏凭条打印机。 通过CCC认证； 打印方式：行式热敏； 打印密度：8 点/mm， 打印速度：150mm/s（Max ）~220mm/s(Max)； 纸宽：79.5±0.5mm； 有效打印宽度：72mm； 纸处理方式：自动切纸， 纸仓宽度：80mm， 纸卷大小：80mm（Max）； 防堵功能：支持， 切刀寿命：100万次； 热敏头寿命：100KM； 工作电压：DC24VV/2A,或 12V/4A。 | 台 | 1 |  |
| 人体感应 | 主动式红外 感应模块 | 红外感应装置，感应人员到来，可根据现场要求设计欢迎界面。 感应距离：10cm~120cm可调节, 感应角度：30°， 输出：5VDC 高电平， 输出方式：平时关闭，感应输出； 电压：5-12VDC。 | 个 | 1 |  |
| 其 它 | 壁挂式机柜 | 壁挂式机柜，采用冷轧板制作，坚固厚实，机壳采用高端工艺进行外塑粉喷涂，防锈、 防水、耐久抗腐蚀。 | 台 | 1 |  |
|  | 声效模块 | 提供声音合成软件供调用，有利于对操作人员的清晰引导。 | 台 | 1 |  |
|  | 定时开关机 | 设置工控主机定时开关机功能，省电、安全、提高机器使用寿命功能。 | 台 | 1 |  |
| 产品参考图片 |  |  |  |  |  |